## ONAC
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | [6 empty] | Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
TIPO DE MANTENIMIENTO: METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS -GMBH | ANALYTIC | A 200 S | 4711 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
2 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | EXCELLENCE | E1200S | 9648 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
3 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | BP 410 | 80808148 | 18193 | GENÉTICA | 1
4 | BALANZA ANALÍTICA | KERN | ABS 120-4 | WB0100052 | 22072 | PATOLOGÍA | 1
5 | BALANZA ANALÍTICA | RADWAG | AS220-X | 267258-09 | 51267 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
6 | BALANZA ANALÍTICA | PRECISA | 180A ///290-9218/K | 12766 | 15942 | RADIOFARMACIA | 1
7 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS802S | B034062334 | 55632 | RADIOFARMACIA | 1
8 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS 104 | B037067886 | 55631 | RADIOFARMACIA | 1
9 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | SE2 | 25402489 | 53778 | RADIOFARMACIA | 1
10 | BALANZA DIGITAL | BOECO | BPB64 | 14010881 | 21983 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
11 | BALANZA DIGITAL | KERN | EW-620-3NM | 121196044 | 58249 | TAMO | 1
12 | BALANZA PESA-BEBE | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300025 | 58067 | CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA | 1
13 | BALANZA PESA-BEBE | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300027 | 58066 | CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA | 1
14 | BALANZA PESA-ÓRGANOS | ACCURA | BCC S1 | NR | 58068 | PATOLOGÍA | 1
15 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | SIN IDENTIFICAR | 5700223048588 | 49204 | SALAS DE CIRUGÍA | 1
16 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | NR | NR | 35329 | HEMATOLOGÍA | 1
17 | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | NR | NR | 8610 | HEMATOLOGÍA | 1
18 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | NR | NR | 52850 | HEMATOLOGÍA | 1
19 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 53062 | ONCOLOGIA | 1
20 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | 4020074122 | 48286 | PEDIATRÍA | 1
21 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 52511 | SALAS DE CIRUGÍA | 1
22 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 22887 | NEUROONCOLOGIA | 1
23 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 158KGID | 2402 | 21427 | CUIDADOS PALIATIVOS | 1
24 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 23296 | TAMO | 1
25 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102088 | 53713 | GINECOLOGÍA | 1
26 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102079 | 53711 | GINECOLOGÍA | 1
27 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102078 | 53716 | GINECOLOGÍA | 1
28 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102090 | 53714 | GINECOLOGÍA | 1
29 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102102 | 53721 | GINECOLOGÍA | 1
30 | BASCULA DE PISO | SOHENLE | NR | NR | 22942 | GINECOLOGÍA | 1
31 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212927 | 48283 | HEMATOLOGÍA | 1
32 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212870 | 50306 | HEMATOLOGÍA | 1
33 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212868 | 48284 | HEMATOLOGÍA | 1
34 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW plus 150 | AE40212871 | 48345 | ONCOLOGIA | 1
35 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | SIN IDENTIFICAR | SW30109 | 22898 | SENO Y TEJIDOS BLANDOS | 1
36 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212928 | 49199 | UROLOGÍA | 1
37 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212930 | 49198 | UROLOGÍA | 1
38 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102093 | 53720 | GASTROENTEROLOGÍA | 1
39 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43289 | HOSPITALIZACIÓN | 1
40 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43290 | HOSPITALIZACIÓN | 1
41 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43292 | HOSPITALIZACIÓN | 1
42 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43288 | HOSPITALIZACIÓN | 1
43 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102085 | 53722 | MEDICINA NUCLEAR | 1
44 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102076 | 53723 | MEDICINA NUCLEAR | 1
45 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | NR | NR | 11605 | HEMATOLOGÍA | 1
46 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212857 | 49555 | ORTOPEDIA | 1
47 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 35330 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1
48 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 35331 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1
49 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 43060 | VPH | 1
50 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | NR | 53710 | GAICA | 1
51 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | 130 KG | NR | 43291 | HOSPITALIZACIÓN | 1
52 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | 508179 | 4872 | ENDOCRINOLOGÍA | 1
53 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | NR | 53717 | TERAPIA RESPIRATORIA | 1
54 | BASCULA DE PISO | NR | NR | NR | 23314 | REHABILITACIÓN | 1
55 | BALANZA DE PISO | KERN | EW-620-3NM | NR | 52850 | BANCO DE SANGRE | 1
56 | PESA PATRON | NR | NR | NR | 55781 | FARMACIA | 1
57 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310016 | 48874 | UCI MÉDICA | 1
58 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310015 | 48950 | UCI MÉDICA | 1
59 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310023 | 54720 | UCI MÉDICA | 1
60 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310018 | 54721 | UCI MÉDICA | 1
61 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310021 | 54722 | UCI MÉDICA | 1
62 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310020 | 54723 | UCI MÉDICA | 1
63 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310017 | 54724 | UCI MÉDICA | 1
64 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310014 | 54725 | UCI MÉDICA | 1
65 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310012 | 54726 | UCI MÉDICA | 1
66 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310009 | 54727 | UCI MÉDICA | 1
67 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310019 | 54714 | UCI PEDIÁTRICA | 1
68 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310013 | 54715 | UCI PEDIÁTRICA | 1
69 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310010 | 54716 | UCI PEDIÁTRICA | 1
70 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 103310011 | 54717 | UCI PEDIÁTRICA | 1
71 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310022 | 54718 | UCI PEDIÁTRICA | 1
72 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310024 | 54719 | UCI PEDIÁTRICA | 1
73 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10722 | 50927 | UCI QUIRÚRGICA | 1
74 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10724 | 50928 | UCI QUIRÚRGICA | 1
75 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10723 | 50929 | UCI QUIRÚRGICA | 1
76 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10729 | 50930 | UCI QUIRÚRGICA | 1
77 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10720 | 50931 | UCI QUIRÚRGICA | 1
78 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10726 | 50932 | UCI QUIRÚRGICA | 1
79 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10721 | 50933 | UCI QUIRÚRGICA | 1
80 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10725 | 50934 | UCI QUIRÚRGICA | 1
81 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10728 | 50935 | UCI QUIRÚRGICA | 1
82 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10727 | 50936 | UCI QUIRÚRGICA | 1
83 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10730 | 50937 | UCI QUIRÚRGICA | 1
84 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56152 | 56943 | TAMO | 1
85 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56167 | 56944 | TAMO | 1
86 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R53404 | 56942 | TAMO | 1
87 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56162 | 56940 | TAMO | 1
88 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56941 | TAMO | 1
89 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56939 | TAMO | 1
90 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56794 | TAMO | 1
91 | DINAMÓMETRO | BASELINE | SIN IDENTIFICAR | 10533 | 43315 | REHABILITACIÓN | 1
92 | MICROPIPETA | GILSON | PIPET MAN | H12270B | 4755 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
93 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
94 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83870 | 9799 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
95 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 3230 | 10865 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
96 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | V46224 | 12496 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
97 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M | 13630 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
98 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 326373 | 13632 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
99 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F62154 | 16973 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
100 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78134 | 16974 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
101 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | G1X0031 | 20684 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
102 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
103 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 10060 | 22934 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
104 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
105 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
106 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
107 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
108 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
109 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | D36341 | 47561 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
110 | MICROPIPETA | NICHRYO | NICHIPET EX | H2X003481 | 47911 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
111 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 3230 | 47912 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
112 | MICROPIPETA | NICHRYO | 5000 | 533527 | 47913 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
113 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H65028392 | 47914 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
114 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
115 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 073850 | 53512 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
116 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 073626 | 53513 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
117 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 473969A | 55660 | RADIOFARMACIA | 1
118 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663 | RADIOFARMACIA | 1
119 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13879B | 55661 | RADIOFARMACIA | 1
120 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13208B | 55662 | RADIOFARMACIA | 1
121 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
122 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
123 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076523 | 52495 | GENÉTICA | 1
124 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7788 | 18195 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
125 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
126 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463 | GENÉTICA | 1
127 | MICROPIPETA | THERMO | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
128 | MICROPIPETA | THERMO | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
129 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299 | GENÉTICA | 1
130 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05A3212 | 42579 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
131 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
132 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N4123 | 10838 | GENÉTICA | 1
133 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | NR | 9825 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
134 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
135 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076527 | 53086 | GENÉTICA | 1
136 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 6055598 | 48279 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
137 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
138 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076748 | 53089 | GENÉTICA | 1
139 | MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | EL 56377 | 48280 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
140 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
141 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 062488 | 21037 | GENÉTICA | 1
142 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH | 442074 | 7624 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
143 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | L10Z19541 | 53786 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
144 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 385319 | 3408 | GENÉTICA | 1
145 | MICROPIPETA | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | C22790 | 15247 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
146 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
147 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B48184 | 23061 | GENÉTICA | 1
148 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
149 | MICROPIPETA | DRUMMOND | PIPET-AID | 78442 | 17448 | GENÉTICA | 1
150 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
151 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301 | GENÉTICA | 1
152 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7734 | 37143 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
153 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
154 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076522 | 53088 | GENÉTICA | 1
155 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
156 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | 98010432 | 13813 | GENÉTICA | 1
157 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811 | GENÉTICA | 1
158 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
159 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076747 | 53090 | GENÉTICA | 1
160 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38388 | 53410 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
161 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079097 | 53092 | GENÉTICA | 1
162 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
163 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9003461 | 53085 | GENÉTICA | 1
164 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
165 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076746 | 52496 | GENÉTICA | 1
166 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
167 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079113 | 53091 | GENÉTICA | 1
168 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 044951 | 13812 | GENÉTICA | 1
169 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
170 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 064185 | 21036 | GENÉTICA | 1
171 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079107 | 52497 | GENÉTICA | 1
172 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NR | NR | 31805 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
173 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | 53452 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
174 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 044541 | 13693 | GENÉTICA | 1
175 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461 | GENÉTICA | 1
176 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | A44388 | 12497 | GENÉTICA | 1
177 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | NR | 31807 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
178 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E95023102 | 21035 | GENÉTICA | 1
179 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | NR | 31806 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
180 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
181 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H21007051 | 13692 | GENÉTICA | 1
182 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012532 | 17462 | GENÉTICA | 1
183 | MICROPIPETA | SOCOREX | SWISS | 0852576 | 14675 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
184 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
185 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N6316 | 10837 | GENÉTICA | 1
186 | MICROPIPETA | NICHIRYO | JUSTOR 1100 | NR | 23274 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
187 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
188 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A82001871 | 17462 | GENÉTICA | 1
189 | MICROPIPETA | LABNET | BIOPETTE | 851070028 | 50562 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
190 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REPEATER PLUS | 4081185 | 47760 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
191 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | L09509 | 18331 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
192 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060199 | 53245 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
193 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060424 | 53246 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
194 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060651 | 53473 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
195 | MICROPIPETA MULTICANAL AUTOMÁTICA | THERMO ELECTRON FINNPIPETTE | 0,5 - 10 UL | V85284 | 58155 | INVESTIGACIONES | 1
196 | MICROPIPETA MULTICANAL ELECTRÓNICA | VWR INTERNATIONAL | 100-1200 UL | VWR-20008-1012015 | 58156 | INVESTIGACIONES | 1
197 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9602142078 | 35336 | CONSULTORIO 1 | 1
198 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9706240283 | 35698 | CONSULTORIO 2 | 1
199 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | NR | NR | CONSULTORIO 3 | 1
200 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212149 | 35335 | CONSULTORIO 3 | 1
201 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 029698550 | 35334 | CONSULTORIO 4 | 1
202 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050331192041 | 28724 | OBSERVACION | 1
203 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212133 | 35333 | CONSULTORIO 5 | 1
204 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 108800264 | NR | SALA 1 | 1
205 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 078805992 | 03957 | SALA 2 | 1
206 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05049122531 | 28723 | SALA DE PROCEDIMIENTOS | 1
207 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 207113913 | 47672 | CONSULTORIO 1 | 1
208 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 089619090 | 35332 | CONSULTORIO 2 | 1
209 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SHYGMOMSNOMETER | 692521 | NR | CONSULTORIO 2 | 1
210 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 099426898 | NR | CONSULTORIO 2 | 1
211 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 9812152633 | NR | CONSULTORIO 1 | 1
212 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 0483 | NR | CONSULTORIO 1 | 1
213 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | NR | 21910 | CONSULTORIO 5 | 1
214 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282520 | NR | CONSULTORIO 5 | 1
215 | TENSIOMETRO MANUAL | LABTRON | NR | 254253 | 22925 | CONSULTORIO 5 | 1
216 | TENSIOMETRO MANUAL | ANCHOR | SPHYGMOMANOMETER | 407 | NR | CONSULTORIO 5 | 1
217 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 0301242928 | NR | CONSULTORIO 6 | 1
218 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 997025 | 13229 | CONSULTORIO 7 | 1
219 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282725 | NR | CONSULTORIO 7 | 1
220 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 556425 | NR | CONSULTORIO 7 | 1
221 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 996841 | 51068 | CONSULTORIO 7 | 1
222 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 125546 | NR | CONSULTORIO 7 | 1
223 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05032-014953 | 28725 | CONSULTORIO1 | 1
224 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 018319955 | 03880 | CONSULTORIO3 | 1
225 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 373844 | 49500 | CONSUTORIO 1 | 1
226 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 998430 | 49205 | CONSUTORIO 1 | 1
227 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 691544 | 49501 | CONSUTORIO 1 | 1
228 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282735 | 22939 | DEPOSITO ENDOSCOPIA | 1
229 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690042 | 49588 | ENFERMERIA | 1
230 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690731 | 49587 | ENFERMERIA | 1
231 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 677945 | 49590 | ENFERMERIA | 1
232 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 685220 | 49589 | ENFERMERIA | 1
233 | TENSIOMETRO MANUAL | MARSHALL | NR | NR | 08860 | FISIOTERAPIA MODULO6 | 1
234 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGNOMANOMETER | NR | 22270 | PASILLO | 1
235 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050405111657 | 28728 | PASILLO | 1
236 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 13264 | NR | SALA 1 | 1
237 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409125252 | 28727 | SALA DE PROCEDIMIENTOS | 1
238 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYMOMANOMETER | 018715725 | 22821 | SALA DE RECUPERACION | 1
239 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409114141 | 28733 | SALA REANIMACION | 1
240 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPGHIGNOMANOMETER | 996048 | NR | CONSULTA EXTERNA | 1
241 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120135302 | 43467 | CONSULTA EXTERNA | 1
242 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722165153 | 53725 | CONSULTA EXTERNA | 1
243 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722161941 | 53726 | CONSULTA EXTERNA | 1
244 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYMOMANOMETER | 997057 | 42833 | CONSULTA EXTERNA | 1
245 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYMOMANOMETER | NR | NR | CONSULTA EXTERNA | 1
246 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120111153 | 43466 | CONSULTA EXTERNA | 1
247 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722164912 | 53724 | CONSULTA EXTERNA | 1
248 | AUTOCLAVE | ALL AMERICAN | 25X | NR | 20526 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1
249 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3150EL | 2912966 | 55870 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
250 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3150EL | 2912971 | 55871 | LABORATORIO CLÍNICO | 1
251 | AUTOCLAVE | NAPCO | 8000-DSE/6600 | 113540 | 55633 | RADIOFARMACIA | 1
TOTAL
_____________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
2017-01-26
PESO
|  | BALANZA ANALÍTICA | 9
|  | BALANZA DE PISO | 34
|  | BALANZA DIGITAL | 2
|  | BALANZA PESA-BEBE | 2
|  | BALANZA PESA-ÓRGANOS | 1
|  | BASCULA CON TALLIMETRO | 7
|  | CAMA ELÉCTRICA | 34
|  | PESA PATRON | 1
|  | DINAMÓMETRO | 1
|  | CANTIDAD | 91
TEMPERATURA
|  | CONGELADOR | 3
|  | CUARTO FRIO | 1
|  | NEVERA | 28
|  | REFRIGERADOR | 29
|  | ULTRACONGELADORES | 13
|  | TERMOHIGRÓMETRO | 66
|  | TERMÓMETRO | 39
|  | AUTOCLAVES | 4
|  | BAÑOS SECO, MARÍA, SEROLÓGICO | 19
|  | HORNOS | 13
|  | INCUBADORAS | 19
|  | CANTIDAD | 234
VOLUMEN
|  | MICROPIPETA | 105
|  | CANTIDAD | 105
PRESIÓN
|  | REGULADORES | 113
|  | TENSIÓMETROS | 51
|  | CANTIDAD | 164
|  | TOTAL EQUIPOS | 594
Note on B220: Usuario: VER NOTA
Note on F227: Usuario: ESTA EL ACTIVO CON MARCADOR
Note on F233: Usuario: PLACA VIEJA
Note on F242: Usuario: PLACA VIEJA
Note on F247: Usuario: activo piroigrabado VER NOTA