## GTE-P04-F-14
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
ANEXO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS (MANTENIMIENTO)
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VIGENCIA 2017 | CANTIDAD VIGENCIA 2018 | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICIAL | POWEREX | CTA 100 | SEQ 200720 | N/R | OCTAVO PISO | 2 | 1 |  | 0 | 0
2 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | PVR | EU160 | 27701 | N/R
3 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | PVR | EU160 | 27702 | N/R
4 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | BECKER | U4160F/K | N/R | N/R
5 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | BECKER | U4160F/K | N/R | N/R
6 | RED DE VACÍO | N/R | N/R | N/R | N/R | CIRUGÍA
7 | COMPRESOR DE AIRE | KAESER | SX 5T | N/R | N/R | RADIOFARMACIA
8 | CINCO (5) FILTROS EN LÍNEA DE AIRE | N/R | KFS-20, KAOR-20 KAOX-20, KVF-20 | N/R | N/R
9 | DRENADOD DE CONDENSADOS | KAESER | ECO-DR31 | N/R | N/R
10 | BOMBA DE VACÍO DUPLEX | INGERSOLL-RAND | 2-V23501S | N/R | N/R | GAICA
TOTAL | [10 empty] | 0
TOTAL | [10 empty] | 0
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
_______________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA:
2017-05-31