## ITEM 1 ATRILES_FIJOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GAICA, SALAS Cx., QUIMIOTERAPIA 24 / 7
NOMBRE GENÉRICO: | ATRIL FIJO
DEFINICIÓN: | ATRIL PORTASUERO CROMADO SIN RUEDAS | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Tubo redondo de 7/8 en acero col rolled cromado
Base fundida en aluminio de tres patas
Tubo redondo de 5/8 C.18 en acero col rolled cromado
Varilla redonda 1/4 en acero cold rolled cromado
3 Niveladores de 3/8
1 perilla plástica de 1/4
Cambio de altura gancho de atril de 1,10 a 2,10 m.
Acero cold rolled cromado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2 ATRILES_MOVILES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GAICA, SALAS Cx., QUIMIOTERAPIA 24 / 7
NOMBRE GENÉRICO: | ATRIL MÓVIL
DEFINICIÓN: | ATRIL PORTASUERO CROMADO | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Tubo redondo de 7/8 c.18 en acero col rolled cromado
Base fundida en aluminio de tres patas
Tubo redondo de 5/8 C.18 en acero col rolled cromado
Varilla redonda 1/4 en acero cold rolled cromado
3 Ruedas de 2" plásticas
1 perilla plástica de 1/4
Cambio de altura gancho de atril de 1,10 a 2,10 m.
Acero cold rolled cromado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3 BANDEJA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GAICA Y MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | BANDEJA
DEFINICIÓN: | BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura fabricada en acero inoxidable
Antiácidos y antioxidante
Dimensiones: (30 cm * 20 cm)
Resistente
Buen acabado en acero inoxidable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4 RIÑONERA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GAICA Y MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | RIÑONERA
DEFINICIÓN: | CUBETA RIÑONERA | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura fabricada en acero inoxidable
Resistente
Buen acabado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 5 PATO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GAICA Y MEDICINA INTERNA
NOMBRE GENÉRICO: | PATO
DEFINICIÓN: | PATO COPROLÓGICO EN ACERO INOXIDABLE - ADULTO | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura fabricada en acero inoxidable
Antiácidos y antioxidante
Dimensiones: (33 cm * 28cm * 8,5 cm)
Terminado en acero inoxidable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 6 PISINGO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GAICA Y MEDICINA INTERNA
NOMBRE GENÉRICO: | PISINGO
DEFINICIÓN: | PATO PISINGO EN ACERO INOXIDABLE - ADULTO | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura fabricada en acero inoxidable
Antiácidos y antioxidante
Dimensiones: (23 cm * 9 cm * 7 cm)
Terminado en acero inoxidable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 7 CARRO_MEDICAMENTOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | UACAI
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO PARA MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN: | CARRO PARA MEDICAMENTOS FULL | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura fabricada en lámina de acero cold rolled C. 22
Tapa superior en acero inoxidable C. 20
Protector en acero inoxidable C. 20
Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior
Con seis gavetas para almacenamiento, cada una con cinco compartimientos plásticos
Manija plástica superior para transporte
30 módulos en polipropileno con subdivisiones
Alacena inferior de dos puertas
Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro
Cuatro ruedas de 4" doble carril antibacterial, dos con freno
Dimensiones: Largo: 0,80m, Ancho: 0,50 m, Altura: 1,10 m
Terminado en pintura electrostática
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 8 CARRO_3_ESTANTES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 8
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGÍA
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE TRES (3) ESTANTES
DEFINICIÓN: | CARRO DE TRES (3) ESTANTES | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Dimensiones: Largo: 96 cm, Ancho: 50,8 cm, Alto: 103, 2 cm
Material: Polietileno de alta densidad
Color: Negro
Peso: 23,4 Kg
Capacidad: 136,1 Kg
Duraderos y aptos para múltiples funciones
Postes de aluminio y estantes moldeados
Con ruedas giratorias que no marcan el piso
Estantes amplios para equipo y suministro
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía un (1) año.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 9 CAJAS PLÁSTICAS 25L
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 9
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA 25 L
DEFINICIÓN: | CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA 25 L (6) |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Caja plástica con capacidad 25 lt Alto: 34 cm Largo: 47,5 cm Ancho: 29,5 Color: Transparente Material: Polipropileno
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | Tiempo de garantía un (1) año.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 10 MESA RIÑONERA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 10
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA
NOMBRE GENÉRICO: | MESAS RIÑONERAS PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON GRADUACION DE ALTURA
DEFINICIÓN: | LARGO 140CM, ANCHO 53CM, ALTURA 71CM ALTURA MAXIMA 94CM |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | De cinco (05) ruedas giratorias de facil manejo con frenos y que no marquen el piso
Estructura en acero inoxidable
Tapa superior en forma de media luna: curvatura externa largo 140cm, curvatura interna largo 104cm y ancho 53 cm
Bordes curvos
El tubo redondeado de 1" de acero inoxidable
Posea PIN para graduar deacuardo a la altura
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía un (1) año.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 11 MESA MAYO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 11
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA
NOMBRE GENÉRICO: | MESAS DE MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON GRADUACION DE ALTURA
DEFINICIÓN: | Altura graduable de 120 cm a 180 cm, bandeja ancho 40cm por 58cm largo. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | De dos (02) ruedas giratorias de facil manejo y que no marquen el piso
Estructura en acero inoxidable
Posea PIN para graduar deacuardo a la altura
tubos redondeado de 1" de acero inoxidable
Diseño de base en “U" con tapas planas para deslizarlas debajo de las mesas de cirugia
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía un (1) año.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 12 MICROPIPETAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 12
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Patologia
NOMBRE GENÉRICO: | Micropipeta Multicanal
DEFINICIÓN: | Es un instrumento de laboratorio empleado para succionar y transferir pequeñas volumenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas analíticas.micropipeta ajustable progresivamente y de propósito general, para el muestreo y la dispensación de volúmenes de líquido exactos | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. General |  | 1. Micropipeta de volumen variable electrónica, de material altamente resistente a la corrosión quimica y autoclavable a 121°C
2. Diseño ergonomico especialmente en la empuñadura
3. Con expulsador de puntas
4. Puntas intercambiables y autoclavables
5. Rango de trabajo de: 0,5 -10 μl 10-100 μl 30-300 μl
6. Cono para puntas accionadas por resorte
7. Indicador de volumen de dispensación
8. Indicador para ajuste o calibración de la pipeta
9. Con código de color
10. Multicanal de 8 o 12 canales
| Accesorios |  | Puntas descartables x1000 unidades, boquilla estandar, compatibles con cada micropipeta
Soporte de la micropipeta
Debera incluir todos los accesorios para su correcto y normal funcionamiento
Lubricante para cada micropipeta
Kit de calibración
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
2. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a cuatro (4) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. La capacitación se deberá impartir por personal certificado de fábrica. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo básico (Formato GTE-P03-F-13), donde se especifique entre otras cosas los riesgos asociados de la tecnología, recomendaciones de limpieza, desinfección y cuidados de usuario (impreso a color y laminado). Las Instrucciones de manejo basico deberan estar adheridas al equipo.
10. Garantizar las actividades de verificación metrologica (si aplica) de acuerdo a recomenadiones de fabricante durante el tiempo de garantía.
| 11. Software y hardware que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12.Garantizar la adecuada disposición final del equipo al término de la vida útil del mismo o cuando el Instituto Nacional de Cancerlogia asi lo disponga.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar documento donde cosnte la reducción del impacto ambiental con el uso de esta tecnologia, especificando según corresponda el consumo energetico y/o potencia.
| 6. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 - 8655 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN 12650 y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 13 REFRIGERADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 13
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | GAICA, TAMO e Imágenes Diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN: | Equipo diseñado para mantener la temperatura constante, certificada para almacenamiento de medicamentos manteniendo controladas y homogéneas las temperaturas en todo compartimiento de almacenamiento. | [9 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. Equipo para uso clínico
2. Volumen: cinco (5) pies.
3. Mínimo tres (3) paneles internos, separados por parrillas mínimo tres (3).
4. Luz interior.
5. Cuatro ruedas, dos de ellas con frenos.
| 6. Temperatura |  | 6.1. Rango: 2°C a 8°C.
6.2. Programable.
6.3. Termómetro digital integrado.
| 7. Alarmas |  | 7.1. Visuales y audibles.
7.2. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas.
7.3. En caso de fallo de suministro eléctrico.
7.4. En caso de falla de sensor de temperatura.
| 8. Puerta |  | 8.1. Puerta de cabina con cierre hermético.
8.2. Puerta de cabina en cristal para visualización desde el exterior.
8.3. Apertura a 90°.
| 9. Parámetros Visuales |  | 9.1. Termómetro.
9.2. Teclado táctil.
9.3. Visor digital.
10. Controlado por microprocesador
11. Con interruptor de encendido/apagado.
12. Interruptor externo de luz interior.
13. Temperatura uniforme en todos los estantes.
14. Estantes ajustables
16. Aislamiento térmico libre de CFC (gases clorofluorocarbonos) de alta densidad o similar.
17. Alimentación eléctrica: 100-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, operacional y desempeño con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.