## MESA AUX. RODC.
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
Anexo No. 4 Item 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ONCOLOGÍA CLÍNICA
NOMBRE GENÉRICO: | MESA AUXILIAR CON RODACHINES
DEFINICIÓN: | MESA AUXILIARES CON RODACHINESS |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | UNA MESA AUXILIAR
1. Mesa fabricada en material resistente que permita fácil limpieza y desinfección
2. Fabricada en acero inoxidable, con estructura en perlfil tubular
3. Con un entrepaño
4. Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos
5. Medidas aproximadas: 80cm de alto x50 cm de ancho y 40cm de profundidad.
6. Con radachines de fácil limpieza.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Garantizar la instalación y la asesoría para el óptimo funcionamiento.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.