EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL LAVADO, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS EN LADRILLO PRENSADO DE LOS EDIFICIOS (EDIFICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, PATOLOGÍA Y RADIOTERAPIA, ENTRE OTROS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se anexa cuadro de cantidades de obra a la presente convocatoria pública, se anexa a esta invitación las cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza, y desinfección de fachadas en ladrillo con Sika Limpiador Rinse con hidrolavadora, para recuperar, renovar y resaltar la tonalidad del ladrillo. | m2 | 6.200,00 |  |  |
| 2 | Impermeabilización de fachadas en ladrillo utilizando Sika Transparente 10, como repelente de agua. | m2 | 6.200,00 |  |  |
| 3 | Aplicación de Silicona neutra antihongos, Sikasil C, para el sello de juntas o uniones entre muro y ventanas. | ML | 3.300,00 |  |  |
| 4 | Limpieza de ventaneria | m2 | 1.300,00 |  |  |
| 5 | Cambio de piezas de ladrillo tolete prensado afectadas en fachadas cortadas entre 3 o 6 cms de su espesor a manera de enchape de fachada sin afectar el acabado del muro al interior (incluye desmonte y demolición de la pieza afectada, suministro e instalación de ladrillo tolete cortado según la necesidad, material de pegue y emboquillado) | un | 2.300 |  |  |
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | 12% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 5% |  |  |  |
|  | UTILIDAD | 5% |  |  |  |
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19 % |  |  |  |
|  | TOTAL PROPUESTA |  |  |  |  |

NOTA 1: El Instituto Nacional de Cancerología informa que para la realización del objeto de esta convocatoria se deben tener en cuenta los trabajos en alturas a que haya lugar;  los proveedores deben contar con toda las normas de seguridad en salud en el trabajo, normatividad de trabajos seguros en alturas, certificados vigentes para trabajos seguros en alturas, equipo y elementos de seguridad  para trabajos en alturas debidamente certificados por el ente competente no menor a un año que cumpla con la normatividad vigente.

En el presupuesto presentado el contratista debe tener en cuenta los impuesto y deducibles a que haya lugar.