## ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM | Descripción | Cantidad | La oferta cumple con el requerimiento (SI) NO) | Observaciones
1 | Servicio de canal dedicado de internet de 256 Mbps con backup de respaldo activo-pasivo cada uno. Se requiere contratar los servicios para la instalación, operación y administración de una solución de conectividad con ancho de banda 256 Mbps sin reúso. Prestar servicio a través de fibra Óptica. La TX y RX de información debe realizarse sin ningún tipo de manipulación. Con ancho de banda garantizado, comprobable. El contratista debe incluir los equipos necesarios para transmisión por fibra óptica, para uso dedicado al servicio de acceso a Internet, conectado a un Switch o Router para interfaces fastethernet/gigaethernet. (El proveedor debe proveer el Router), full dúplex y con manejo eficiente del tráfico. Los servicios serán instalados en la dirección Calle 1 # 9-85 en la ciudad de Bogotá. | 2 + (2 backups)
2 | Servicio de canal dedicado de datos de 20 Mbps sin reúso, con backup de respaldo y manejo eficiente del tráfico. Se requiere contratar los servicios para la instalación, operación y administración de una solución .que permita la interconexión de la sede CPRED ubicada en la carrera 10 No. 1-09 en San Juan de Dios y la sede principal ubicada en la dirección Calle 1 # 9-85 en la ciudad de Bogotá. | 1 + (1 backup)
Condiciones del servicio
3 | La solución de última milla para la sede principal del INC (canales dedicados de internet); el Contratista debe suministrar dos enlace con dos accesos (principal y backup) cada uno, de comunicaciones con ruta y nodo independientes que conecte a la red de comunicaciones del contratista por medio de fibra óptica para garantizar la redundancia y el impacto en caso de fallas, configurados activo-pasivo cada enlace.
4 | Direcciones IP públicas válidas: Proporcionar y garantizar mínimo sesenta y cuatro (64) direcciones IP Públicas validas por canal. Estas direcciones deben quedar disponibles y operando desde el momento en que el servicio esté instalado. Brindar el servicio de DNS primario y servicio de DNS secundario redundante.
5 | Debe incluir conexión al NAP Colombia garantizando el ancho de banda contratado.
6 | El proveedor deberá garantizar la configuración e implementación de la solución propuesta con los segmentos IpV4 actuales y deberá garantizar la configuración de las direcciones IpV6 una vez sean asignados por LACNIC al INC. Estos segmentos serán entregados al proveedor en el momento del inicio del aprovisionamiento de los servicios.
7 | Garantizar los siguientes niveles mínimos de calidad del servicio: -Se debe garantizar la plena capacidad contratada del canal de acceso en todo momento y garantizada disponibilidad de >=99.98% mensual de extremo a extremo: 24*7*365. - Opciones de Respaldo y Contingencia de la red de comunicaciones del contratista. - Garantía de utilización de los protocolos de red para el servicio de comunicaciones ofrecido, garantizado que no afectará el stack de protocolos TCP/IP utilizados.
8 | Soporte Técnico: • Servicios de soporte técnico 7x24x365. • El servicio debe funcionar por un periodo mínimo de 34 meses, las 24 horas del día, incluidos los días festivos. • La solución debe contar con soporte para calidad de servicio (QoS) que pueda aplicarse según los requerimientos del negocio.
9 | Condiciones del servicio
• Garantizar que todos los equipos tienen habilitado el protocolo SNMP para poder supervisar el funcionamiento de la red.
• El proveedor debe suministrar el equipamiento del hardware que soporte el tráfico de la red de acuerdo al ancho de banda descrito en el objeto del estudio, necesario para brindar el servicio en los términos que lo requiere INC.
• Los enrutadores de cada sitio deben ser equipos de marca reconocida en el mercado homologados para la solución requerida.
• Ampliaciones en el ancho de banda que debe estar en capacidad de soportar el equipo inicialmente instalado.
• El servicio debe incluir filtrado de navegación a sitios malicioso (phishing, advertising, sitios infectados). Bloqueo de URLs conocidas como receptoras de sitios C&C (Command and Control). Implementación de estrategias de búsqueda segura en navegadores comunes. Geo-protección con bloqueo de navegación a URLs de países riesgosos. Control de aplicaciones y protocolos de navegación. Filtrado de navegación basado en categorías de sitios.
• El proveedor deberá prestar la operación y el mantenimiento de la solución instalada sin que esta labor genere costos adicionales al INC, diferentes a los definidos en la "Propuesta Económica".
10 | Monitoreo y reportes
• Sistema de Gestión Centralizado, que permita administrar y monitorear de forma remota el (los) equipos de comunicaciones del enlace a Internet., de forma proactiva-y no reactiva.
• El proveedor debe suministrar una herramienta de monitoreo para los enlaces donde se pueda validar el tráfico e información de netflow por cada sede. La herramienta también debe generar reportes de disponibilidad y estadísticas para controlar los ANS pactados, mediante acceso web y en tiempo real.
• Reporte de fallas y soporte técnico del servicio para recepción y atención de reporte de fallas y solución del problema reportado, con disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana. Debe generar un número de caso (ticket) que permitirá el seguimiento de la falla reportada hasta su solución. Todas las fallas se reportarán por este servicio.
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
El proveedor deberá suministrar un punto único de contacto para la atención y gestión de incidentes de tipo técnico o funcional
Cumplir con los Niveles de Servicio establecidos previamente de mutuo acuerdo con el INC, ver anexo de ANS.
Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.