## GTE-P04-F-14
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 03
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS |  |  |  |  | FECHA: | 2016-01-06
Página 1 de 1
ANEXO TÉCNICO N° 9
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS HOSPITALARIAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMAS HOSPITALARIAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS UCIS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMAS UCIS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMILLAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMILLAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONITORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MONITORES | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DESFIBRILADORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | DEFIBRILADOR | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COLPOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | COLPOSCOPIOS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BÁSCULAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | BÁSCULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LÁMPARAS CIELÍTICAS Y PIELÍTICAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LÁMPARA CIELÍTICAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
11 | LÁMPARAS PIELÍTICAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CENTRIFUGAS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AGITADORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | AGITADORES | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BAÑOS DE AGUA, FLOTACIÓN, MARÍA, SECO, AGITACIÓN Y SEROLÓGICO
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | BAÑOS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA SECADO DE MATERIAL
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CABINA SECADO MATERIAL | [6 empty] | SI | SI | SI
2 | SECADORA DE MATERIAL | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA DINAMÓMETROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | DINAMÓMETROS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA MESAS DE CIRUGÍA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MESA DE CIRUGÍA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
12 | MESA ELECTROHIDRAULICA PARA CITOSCOPIA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA SILLAS ELÉCTRICAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | SILLA HIDRÁULICA | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA SILLAS ELÉCTRICAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
6 | SILLA ELÉCTRICA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARAREHABILITACIÓN
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
4 | CICLOERGOMETRO
1 | ELECTROESTIMULADOR
2 | VIBROPERCUTOR
1 | EQUIPO DE PRESOTERAPIA
1 | BICICLETA
1 | CALENTADOR DE PAQUETES
1 | EJERCITADOR DE HOMBRO
2 | ELECTROESTIMULADOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA ELECTROCAUTERIOS Y EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
5 | ELECTROCAUTERIO
5 | EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA
1 | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ERBE
1 | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA PARA COAGULACIÓN
4 | ELECTROCAUTERIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA EXTRACTORES DE PLASMA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | EXTRACTOR DE PLASMA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
2 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA FOTOFOROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | FOTOFORO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARAFUENTES DE LUZ
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | FUENTES DE LUZ
2
3
4
5
6
7 | FOTOFO CON FUENTE DE LUZ
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA MICROSCOPIOS VARIAS MARCAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MICROSCOPIOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA OFTALMOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
2 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA LARIGOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LARINGOSCOPIOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA TENSIÓMETROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | TENSIÓMETROS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTO
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE SUCCIONADORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | SUCCIONADORES | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO VARIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
2 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
3 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
4 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
5 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
6 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
7 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
8 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
9 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
10 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
11 | BAÑO DE AGUA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
12 | EQUIPO PARA TRANSFERENCIA DE PROTEINAS DNA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
13 | FOTOMETRO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
14 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
15 | LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
16 | LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
17 | LECTOR ELISA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
18 | LUMINOMETRO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
19 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | SI
20 | PROGRAMADOR DE TIEMPO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
21 | ROTADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
22 | ROTADOR/MEZCLADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
23 | SONICADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
24 | TRANSILUMINADOR UV | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
25 | CABINA PARA PCR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
26 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
27 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
28 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
29 | [7 empty] | SI | SI | NO APLICA
30 | [7 empty] | SI | SI | NO APLICA
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN Y SISTEMA PARA MANTENER MANTAS CALIENTES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | SISTEMA PARA MANTENER MANTAS CALIENTES | [6 empty] | SI | SI | SI
2 | HISTOBATH | [6 empty] | SI | SI | SI
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA HORNOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | HORNOS | [6 empty] | SI | SI | SI
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | INCUBADORAS | [6 empty] | SI | SI | SI
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MEDIDOR DE LA PRESION DEL NEUMOTAPONADOR
2 | MEDIDOR DE LA PRESION DEL NEUMOTAPONADOR
3 | MEDIDOR DE LA PRESION DEL NEUMOTAPONADOR
4 | MEDIDOR DE LA PRESION INSPIRATORIA Y EXPIRATORIA
5 | FLUJOMETRO ESPECIAL
6 | SISTEMA PORTATIL DE CUANTIFICACIÓN
7 | PULSOXIMETRO
8 | PULSOXIMETRO
9 | PULSOXIMETRO
10 | PULSOXIMETRO
11 | PULSOXIMETRO
12 | PULSOXIMETRO
13 | PULSOXIMETRO
14 | PULSOXIMETRO
15 | PULSOXIMETRO
16 | PULSOXIMETRO
17 | PULSOXIMETRO
18 | ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL
19 | ANALIZADOR DE OXIGENO
20 | BOMBA PROPULSORA DE FLUIDOS
21 | EMPACADOR DE TABLETAS
22 | EQUIPO DE MOVIMIENTO PASIVO CONTINUO PARA TERAPIA
23 | ANALIZADOR DE GELES
24 | BOMBA DE INFUSION
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | ELECTROBISTURI
2 | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ARGÓN
3 | CISTO-URETROSCOPIO PEDIÁTRICO
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MICROPIPETA
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.