## GTE-P04-F-14 (11)
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 MANTENIMIENTO
TIPO DE MANTENIMIENTO: CALIFICACIÓN
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA 19% | VALOR TOTAL
1 | Autoclave | MATACHANA | S1000 | 4000538/E-25631 | 51799 | ESTERILIZACIÓN | UNA (1) VISITA
2 | Autoclave | MATACHANA | S1000 | 4000531/E 25637 | 51800 | ESTERILIZACIÓN
3 | Autoclave | MATACHANA | S1000 | 4000493/E-25616 | 51801 | ESTERILIZACIÓN
4 | Autoclave | TUTTNAUER | 3150EL | 2912966 | 55870 | LABORATORIO CLÍNICO
5 | Autoclave | TUTTNAUER | 3150EL | 2912971 | 55871 | LABORATORIO CLÍNICO
6 | Autoclave | TUTTNAUER | 3150EL | 13040615 | 58718 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
7 | Baño seco | FISHER SCIENTIFIC | 2003FS | 1646070209200 | 55630 | RADIOFARMACIA
8 | Cabina de bioseguridad clase II B2 | LABCONCO | 3621404 | 051044697 | 43982 | FARMACIA
9 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | ESCO | AIRSTREAM AC2-6E2 | AS NZ252208 - 2009-43550 | 52300 | FARMACIA
10 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | NUAIRE | MU-425-200 | 14646022002 | 20783 | GENÉTICA
11 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | LABCONCO | LOGIC/3461001 | 090914820B | 53532 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
12 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | LABCONCO | 3620904 | 070774084 | 55638 | RADIOFARMACIA
13 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | NUAIRE | NU-440-400 | 116001070207 | 49662 | RADIOFARMACIA
14 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | LABCONCO | 3440001 | 120457053C | 55678 | RADIOFARMACIA
15 | Cabina de bioseguridad clase II A2 | LABCONCO | PURIFIER LOGIC+302481000 | 170947851 | 60361 | LABORATORIO CLÍNICO
16 | Cabina de bioseguridad con protección radiologica clase II A2 | LUMES | BA2R12 | BA2R121-02 | 60070 | RADIOFARMACIA
17 | Cabina de bioseguridad | LABCONCO | LOGIC + A2/ 302481000 | 161134306G | 60254 | GENÉTICA
18 | Cabina extractora | LABCONCO | 4882200 | 101133313H | 55637 | RADIOFARMACIA
19 | Cabina extractora | LABCONCO | 3930001 | 071179357 | 50647 | PATOLOGÍA
20 | Cabina extractora | LABCONCO | 3930001 | 071179356 | 50648 | PATOLOGÍA
21 | Cabina extractora | LABCONCO | 48806 | 256634 | 12297 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
22 | Cabina extractora | LABCONCO | 3955200 | 171049121 | 60205 | DERMATOLOGÍA
23 | Cabina de flujo laminar clase II A2 | LABCONCO | 36209-04 Y | 267708 | 14194 | BANCO DE SANGRE
24 | Cabina de flujo laminar clase II A2 | LABCONCO | 362094 | 031213467 | 24001 | LABORATORIO CLÍNICO
25 | Cabina de seguridad biologica clase II B2 | LABCONCO | 36209042166 | 261984 | 13240 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
26 | Cabina de seguridad biologica clase II A2 | LABCONCO | 3620904 | 031011164 | 23709 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
27 | Cabina de seguridad biologica clase II A2 | LABCONCO | LOGIC 3440801 | 120558547C | 55676 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
28 | Cabina de seguridad biologica clase II A2 | BIOBASE | 11231 BBC 86 | BSC31A0814 | 55743 | LABORATORIO TAMO
29 | Cabina de yodo | ITD | NO REGISTRA | 708474 | 48133 | RADIOFARMACIA
30 | Cabina de flujo laminar | LABCONCO | 3889700 | 161134222 | 59970 | FARMACIA 2DO PISO
31 | Caja de sintesis | SIEMENS | EXPLORA | 091407-0133 | 55639 | RADIOFARMACIA
32 | Caja de sintesis | GENERAL ELECTRIC | TRACERLAB FX-FN / 2342860 | 22912G1 | 57646 | RADIOFARMACIA
33 | Caja de sintesis | COMECER | TADDEO | 54D1B/0112/V025 | 57647 | RADIOFARMACIA
34 | Caja de sintesis | ECKERT & ZIEGLER | NO REGISTRA | AAL114700007 | 57648 | RADIOFARMACIA
35 | Calentador de liquidos | KANMED | GE2350D | G4994/16 | 60209 | SALAS DE CIRUGIA
36 | Celda caliente | COMECER | BBS2V-75 | 38B2J / 0111 / V10223 | 57649 | RADIOFARMACIA
37 | Celda caliente | VON GHALEN | HC-LCF-2012 | .2007,609 | 55625 | RADIOFARMACIA
38 | Celda caliente | THEODORICO | NO REGISTRA | 38A1A/0112/V12266 | 57650 | RADIOFARMACIA
39 | Congelador de plasma | TERMO SCIENTIFIC | UFP3030A | 1112559001170910 | 60367 | BANCO DE SANGRE
40 | Congelador | POLO NORTE | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 48657 | RESIDUOS HOSPITALARIOS
41 | Congelador | THERMO SCIENTIFIC | FREF2117A15 | V14U-185759-VU | 51277 | VPH-PATOLOGÍA
42 | Cuarto frio | POLARES | POLARES | MCP-110 | 19056 | FARMACIA
43 | Cuarto frio | ROJAS HERMANOS | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57338 | FARMACIA
44 | Congelador | REVCO | ULT2330A | 155689101160902 | 59666 | GENÉTICA
45 | Horno | MEMERT | SCHUTZART DIN 40050-IP20 | 860911 | 4722 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
46 | Horno | MMM | ECOCELL | B073775 | 50230 | LABORATORIO CLÍNICO
47 | Horno | MEMMERT | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 2377 | PATOLOGÍA
48 | Horno de secado | LABLINE | 100 | 1198-1572 | 21093 | GENÉTICA
49 | Horno de secado | MEMMERT | NO REGISTRA-UM400 | B402,873 | 21979 | GENÉTICA
50 | Horno de secado | ECOCELL | EC-55 | D130514 | 58226 | PATOLOGÍA
51 | Horno de secado | ECOCELL | EC-55 | D130522 | 58227 | PATOLOGÍA
52 | Incubadora | AMERSHAM | ZLE 152 | 175 | 18322 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
53 | Incubadora | LAB-LINE | LC INCUBATOR/203 | 0200-0396 | 18845 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
54 | Incubadora | LAB-LINE | IMPERIAL III/305 | 0302-0810 | 21032 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
55 | Incubadora | LAB-LINE | 308 | 0895-00 | 13428 | GENETICA
56 | Incubadora | BARNSTED | DB17615 | 17613765 | NR | LABORATORIO CLÍNICO
57 | Incubadora de CO2 | NEW BRUNSWICH | GALAXY 48R | C048FQ000679 | 62351 | LABORATORIO CLÍNICO
58 | Incubadora de CO2 | THERMO HERAEUS | 95001012 | 42181364 | 62355 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
59 | Incubadora de CO2 | NUAIRE | DH AUTOFLOW | NO REGISTRA | 20784 | GENÉTICA
60 | Incubadora | MMM | ECOCELL | NO REGISTRA | 50231 | LABORATORIO CLÍNICO
61 | Incubadora | THERMO | 3524 | 107067 | 55635 | RADIOFARMACIA
62 | Incubadora de CO2 | NAPCO | SERIES 5400 CO2 | 397122212A | 17436 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
63 | Incubadora de CO2 | NUAIRE | NO REGISTRA | 88616012604 | 24041 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
64 | Incubadora de plaquetas | NO REGISTRA | BIO-HB-4800 III | NO REGISTRA | 48398 | BANCO DE SANGRE
65 | Incubadora con agitacion de plaquetas | Helmer | PC1200i/PF96I | 1019019/1019112 | 58904 | BANCO DE SANGRE
66 | Incubadora con agitacion | LABNET | I5 211DS | 09016008 | 50581 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
67 | Incubadora | MEMMERT | IN 750 | 8140060 | 57757 | LABORATORIO CLÍNICO
68 | Incubadora de hibridacion | FINEPCR | DELUXE COMBI-V-12 | 11090139 | 56254 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
69 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080105 | 60018 | HOSPITALIZACIÓN
70 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080117 | 60020 | HOSPITALIZACIÓN TERCERO ORIENTE
71 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080115 | 60019 | HOSPITALIZACIÓN TERCERO OCCIDENTE
72 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080114 | 60023 | HOSPITALIZACIÓN
73 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080112 | 60024 | HOSPITALIZACIÓN
74 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080113 | 60017 | HOSPITALIZACIÓN
75 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080116 | 60022 | UCI PEDIÁTRICA
76 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080110 | 60021 | UCI MEDICA
77 | Refrigerador | HACEB | NO REGISTRA | J061427924 | 48955 | BANCO DE SANGRE
78 | Refrigerador | THERMO FISHER SCIENTIDIC | FRGL2304A23 | 112339901130112 | 56208 | UCI MEDICA
79 | Refrigerador | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3766A | 168928101111031 | 67382 | VPH-PATOLOGÍA
80 | Refrigerador | HAIER | HXC-608 | BE06PUET00QEF9901 | 60207 | BANCO DE SANGRE
81 | Refrigerador | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NO REGISTRA | 24004 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
82 | Refrigerador | REVCO | RS4504A20 | S02M-580486SM | 21030 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
83 | Refrigerador | SUPERNORDICO | NO REGISTRA | 07-1259 | 50431 | CIRUGÍA
84 | Refrigerador | HACEB | RVC-15 | K-041115846 | 27463 | FARMACIA
85 | Refrigerador | ICASA | ATE-9 | NO REGISTRA | 9702 | FARMACIA
86 | Refrigerador | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NO REGISTRA | 21022 | GENÉTICA
87 | Refrigerador | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NO REGISTRA | 21023 | GENÉTICA
88 | Refrigerador | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENÉTICA
89 | Refrigerador | LIPSHAW | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 9618 | PATOLOGÍA
90 | Refrigerador | CENTRALES | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57511 | PATOLOGÍA
91 | Refrigerador | HACEB | N12 | 7704353005233 | 47384 | PATOLOGÍA
92 | Refrigerador | NO REGISTRA | NO REGISTRA | D-071097574 | 48954 | UCI QUIRURGICA
93 | Refrigerador | CHALLENGER | CR150 | NO REGISTRA | 43055 | VPH
94 | Refrigerador | DENMARK | VESTFROST | NO REGISTRA | 43057 | VPH
95 | Congelador | SUPERNORDICO | 10° C- 18 ° C | 14-0969 | 58609 | PATOLOGÍA
96 | Refrigerador | SUPERNORDICO | 0 °C 6 °C | 14-0970 | 58610 | PATOLOGÍA
97 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | ULT2330A22 | .112321601130107 | 56388 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
98 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | RPR1204A22 | .0112374401130128 | 56389 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
99 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | RPR1204A22 | .0112351101130117 | 56390 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
100 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | FFGL2330A20 | .011637030301111029 | 57276 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
101 | Refrigerador | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115685301140729 | 58035 | LABORATORIO CLÍNICO
102 | Refrigerador | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115685501140729 | 58034 | LABORATORIO CLÍNICO
103 | Refrigerador | THERMO-SCIENTIFIC | 3766A | 2018091246554 | 53284 | VPH PISO 2
104 | Refrigerador | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115702201140801 | 58033 | LABORATORIO CLÍNICO
105 | Refrigerador | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115858601141001 | 56768 | BANCO DE SANGRE-TRANSFUSIONAL
106 | Refrigerador | BIOPETROLABS NACIONAL | QB1.OL4 | YCL9513130616D7003 | 58559 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
107 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC REVCO | RGL2304A | 155079801151211 | 59604 | GENÉTICA
108 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC REVCO | RGL2304A | 155079601151211 | 59605 | LABORATORIO CLÍNICO
109 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC REVCO | RGL2304A | 155079701151212 | 59606 | LABORATORIO CLÍNICO
110 | Refrigerador | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BANCO DE SANGRE
111 | Refrigerador | THERMO | 3766A1204A22 | .2018091246950 | 53283 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
112 | Refrigerador | THERMO | FRGGL1204A22 | .116135701110725 | 55024 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
113 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
114 | Refrigerador | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NO REGISTRA | 20622 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
115 | Refrigerador | LAB-LINE | NO REGISTRA | 199-002 | 17459 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
116 | Refrigerador | LAB-LINE | 3767 | 199-005 | 28551 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
117 | Refrigerador | PHILIPS | POLARIX | NO REGISTRA | 11965 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
118 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | ULT2330A22 | .112341501130114 | 56386 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
119 | Refrigerador | TERMOSCIENTIFIC | FRGG2304A23 | .011225220112130 | 55741 | BANCO DE SANGRE
120 | Refrigerador | BPL MEDICAL | STR-280 | NO REGISTRA | 49345 | FARMACIA
121 | Refrigerador | POLONORTE | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 14739 | FARMACIA
122 | Refrigerador | DAIREI | UPLTF275 | NO REGISTRA | 52852 | LABORATORIO CLÍNICO
123 | Refrigerador | BPL MEDICAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49342 | LABORATORIO CLÍNICO
124 | Refrigerador | BPL MEDICAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49343 | LABORATORIO CLÍNICO
125 | Refrigerador | BPL MEDICAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49344 | LABORATORIO CLÍNICO
126 | Refrigerador | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGÍA
127 | Refrigerador | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA
128 | Refrigerador | LAB-LINE INSTRUMENTS | COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA
129 | Refrigerador | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA
130 | Refrigerador | FRIOGOSSIE | MR | NO REGISTRA | NO REGISTRA | GAICA( BANCO DE SANGRE)
131 | Refrigerador | TERMO SCIENTIFIC | REB404A | 1112633701171011. | 61091 | TAMO
132 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | RGL2304A | 155718401160914 | 60027 | GENÉTICA
133 | Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | RGL2304A | 155718501160914 | 60028 | GENÉTICA
134 | Refrigerador doble | THERMO FISHER SCIENTIFIC | REB5004A | 1112379701170714. | 60210 | FARMACIA CENTRAL DE MEZCLAS
135 | Refrigerador doble | THERMO FISHER SCIENTIFIC | REB5004A | 1112378201170714. | 62057 | LABORATORIO CLÍNICO
136 | Refrigerador doble | THERMO SCIENTIFIC REVCO | REB5004A | 1112901001180124. | 52862 | FARMACIA CENTRAL DE MEZCLAS
137 | Liofilizador | LABCONCO | 7948020 | 100526175D | 53636 | RADIOFARMACIA
138 | Ultracongelador | REVCO | LEGACI | X29J460829-YJ | 18293 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
139 | Ultracongelador | REVCO | ULT 2186-7-A12 | P23E-201787-PE | 13689 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
140 | Ultracongelador | REVCO | ULT1386-5-A12 | S17E-206764-SE | 13839 | BANCO DE SANGRE
141 | Ultracongelador | REVCO | ULT1786-5-A34 | Y02K-503355-YK | 19059 | BANCO DE SANGRE
142 | Ultracongelador | REVCO | ULT1786-9-A37 | P24P-277748-PP | 28774 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
143 | Ultracongelador | REVCO | 2117A14 | X24P-647903-XP | 43443 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
144 | Ultracongelador | REVCO | ULT786-5-A12 | T01E-208185-TE | 61528 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
145 | Ultracongelador | NUAIRE | NUAIRE/ UN-6617A36 | V04N-200839-VN | 23432 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
146 | Ultracongelador | REVCO | ULT1786-5-A34 | P06L-520201-PL | 19350 | VPH
147 | Ultracongelador | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X25S-244444-YS | 48326 | BANCO DE SANGRE
148 | Ultracongelador | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X29S-244578-YS | 48327 | LABORATORIO CLÍNICO
149 | Ultracongelador | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X31S-244650-YS | 48325 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
150 | Ultracongelador | REVCO | ULTIMA PLUS/ULT2586-10-A46 | 0128445001090801 | 51250 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
151 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | FFGL2330A22 | 32330M4A0ZZDJ30A | 56023 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
152 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | FFGL2330A22 | 32330M4A0ZZDJ30A | 56022 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
153 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | 8840063 | .0224755701130115 | 56385 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
154 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | FORMA 8800 88400A63 | .012475575570113011 | 56387 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
155 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | UXF50086A | 148994801160818 | 60123 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
156 | Ultracongelador | THERMO SCIENTIFIC | 88500A | .111834570117111 | 52861 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
*LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO