## GTE-P04-F-14 (8)
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P03-F-06
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | [5 empty] | FECHA: | 2016-12-31
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEMS 1. MATENIMIENTO
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS Y SISTEMA CHILLER VARIAS MARCAS.
# | EQUIPO | MARCA visita 1 | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA 19% | VALOR TOTAL
1 | CONGELADOR | WHIRPOOL | EV200NXKQ02K2 | EWP3943645 | 24004 | BIOLOGIA DEL CANCER | UNA (1) VISITA 2019 UNA (1) VISITA 2020
2 |  | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 |  | PHILIPS | EW926 ARB513 | 20400004 | 11965 | BIOLOGIA DEL CANCER
4 |  | WHIRPOOL | EV200NXKQ00H0 | EWL4346159 | 21022 | GENETICA
5 |  | WHIRPOOL | EV200NXWQ00 | EW24346159 | 21023 | GENETICA
6 |  | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENETICA
7 |  | DAIREI | UPLTF275 | NR | 52852 | LABORATORIO CLINICO
8 |  | BARNSTED THERMLYNE | 3753 COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA
9 |  | THERMO SCIENTIFIC | 3766A | 2018091246554 | 53284 | VPH PISO 2 PATOLOGÍA
10 |  | SUPERNORDICO | -15 C- 18 ° C | 14-0969 | 58609 | PATOLOGÍA
11 |  | THERMO SCIENTIFIC | FREF2117A15 | V14U-185759-VU | 51277 | VPH PISO 2 PATOLOGÍA
12 |  | JOSERRAGO | 3002 | 32552 | 62250 | CASINO
13 |  | POLO NORTE | NR | NR | 48657 | RESIDUOS HOSPITALARIOS
14 | REFRIGERADOR | REVCO | RS4504A20 | S02M-580486SM | 21030 | BIOLOGIA DEL CANCER
15 |  | THERMO | 3766A1204A22 | 201809-1246950 | 53283 | BIOLOGIA DEL CANCER
16 |  | BIOPETROLABS NACIONAL | QB1.OL4 | YCL9513130616D7003 | 58559 | BIOLOGIA DEL CANCER
17 |  | THERMO | FORMA/FRGL1204A22 | 0116135701110725 | 55024 | BIOLOGIA DEL CANCER
18 |  | WHIRPOOL | EV200NXKQ02 | EWL4861377 | 20622 | BIOLOGIA DEL CANCER
19 |  | LAB-LINE | LAB LINE | 199-002 | 17459 | BIOLOGIA DEL CANCER
20 |  | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BANCO DE SANGRE
21 |  | BIORED HACEB | N/R | J-061427924 | 48955 | BANCO DE SANGRE PISO 4
22 |  | THERMO SCIENTIFIC | FRGG2304A23 | 112252201121130 | 55741 | BANCO DE SANGRE PISO 4
23 |  | HACEB | RVC-15 | K-041115846 | 27463 | FARMACIA
24 |  | ICASA | ATE-9 | NR | 9702 | FARMACIA
25 |  | BPL MEDICAL | STR-280 | NR | 49345 | FARMACIA
26 |  | POLONORTE | NR | NR | 14739 | FARMACIA
27 |  | BPL MEDICAL | NR | NR | 49342 | LABORATORIO CLINICO
28 |  | BPL MEDICAL | NR | NR | 49343 | LABORATORIO CLINICO
29 |  | BPL MEDICAL | NR | NR | 49344 | LABORATORIO CLINICO
30 |  | LIPSHAW | LMR4EO | L91CO412 | 9618 | PATOLOGIA-morgue
31 |  | CENTRALES | NR | NR | 57511 | PATOLOGIA
32 |  | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGIA
33 |  | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA
34 |  | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA
35 |  | DENMARK | VESTFROST | NR | 43057 | VPH
36 |  | BIORED HACEB | NR | D-071097574 | 48954 | UCI QUIRURGICA
37 |  | THERMO SCIENTIFIC | 3766A | 168928101111031 | 55216 | VPH PISO 2 PATOLOGÍA
38 |  | SUPERNORDICO | 0 °C 6 °C | 14-0970 | 58610 | PATOLOGÍA
39 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080113 | 60017 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO SUR | UNA (1) VISITA 2019 Y UNA (1) VISITA 2020
40 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080105 | 60018 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO NORTE
41 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080115 | 60019 | HOSPITALIZACIÓN TERCERO OCCIDENTE
42 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080117 | 60020 | HOSPITALIZACIÓN TERCERO ORIENTE
43 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080116 | 60022 | UCI PEDIATRICA
44 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080110 | 60021 | HOSPITALIZACION 6TO PEDIATRIA
45 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080114 | 60023 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO OCCIDENTE
46 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080112 | 60024 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO ORIENTE
47 | REFRIGERADOR/CONGELADOR | SUPERNORDICO | NR | 07-1259 | 50431 | CIRUGÍA | UNA (1) VISITA 2019 UNA (1) VISITA 2020
48 | CUARTO FRIO | ROJAS HERMANOS | EBAL-120 | 7552 | 62318 | CASINO
49 |  | POLARES | POLARES | MCP-110 | 19056 | FARMACIA
50 |  | NR | NR | NR | 57338
51 | MÁQUINA DE HACER HIELO | HOSHZAKI AMERICAN | NR | B04077E | 56384 | BIOLOGIA DEL CANCER
52 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER | LEBACY | PACT70-T3-Z | D10G0521 | 63801 | RADIOFARMACIA
TOTAL MANTEMINIENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
*LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Representante Legal

## VALORES
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTE-P03-F-06
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS |  |  |  |  | FECHA: | 2016-12-31
Página 1 de 1
ANEXO # 4
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA REFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS Y SISTEMA CHILLER VARIAS MARCAS.
# | EQUIPO | MARCA visita 1 | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VISITA 1 IVA INCLUIDO 2018 | VISITA 1 IVA INCLUIDO 2019 | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | CONGELADOR | WHIRPOOL | EV200NXKQ02K2 | EWP3943645 | 24004 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 124950 | 124950
2 |  | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
3 |  | PHILIPS | EW926 ARB513 | 20400004 | 11965 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 124950 | 124950
4 |  | WHIRPOOL | EV200NXKQ00H0 | EWL4346159 | 21022 | GENETICA | NO APLICA | 124950 | 124950
5 |  | WHIRPOOL | EV200NXWQ00 | EW24346159 | 21023 | GENETICA | NO APLICA | 124950 | 124950
6 |  | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENETICA | NO APLICA | 124950 | 124950
7 |  | DAIREI | UPLTF275 | NR | 52852 | LABORATORIO CLINICO | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
8 |  | BARNSTED THERMLYNE | 3753 COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
9 |  | THERMO SCIENTIFIC | 3766A | 2018091246554 | 53284 | VPH PISO 2 PATOLOGÍA | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
10 |  | SUPERNORDICO | -15 C- 18 ° C | 14-0969 | 58609 | PATOLOGÍA | NO APLICA | 140658 | 140658
11 |  | THERMO SCIENTIFIC | FREF2117A15 | V14U-185759-VU | 51277 | VPH PISO 2 PATOLOGÍA | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
12 |  | JOSERRAGO | 3002 | 32552 | 62250 | CASINO | NO APLICA | 140658 | 140658
13 |  | POLO NORTE | NR | NR | 48657 | RESIDUOS HOSPITALARIOS | NO APLICA | 140658 | 140658
14 | REFRIGERADOR | REVCO | RS4504A20 | S02M-580486SM | 21030 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
15 |  | THERMO | 3766A1204A22 | 201809-1246950 | 53283 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
16 |  | BIOPETROLABS NACIONAL | QB1.OL4 | YCL9513130616D7003 | 58559 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 124950 | 124950
17 |  | THERMO | FORMA/FRGL1204A22 | 0116135701110725 | 55024 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
18 |  | WHIRPOOL | EV200NXKQ02 | EWL4861377 | 20622 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 124950 | 124950
19 |  | LAB-LINE | LAB LINE | 199-002 | 17459 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
20 |  | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BANCO DE SANGRE | NO APLICA | 140658 | 140658
21 |  | BIORED HACEB | N/R | J-061427924 | 48955 | BANCO DE SANGRE PISO 4 | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
22 |  | THERMO SCIENTIFIC | FRGG2304A23 | 112252201121130 | 55741 | BANCO DE SANGRE PISO 4 | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
23 |  | HACEB | RVC-15 | K-041115846 | 27463 | FARMACIA | NO APLICA | 124950 | 124950
24 |  | ICASA | ATE-9 | NR | 9702 | FARMACIA | NO APLICA | 124950 | 124950
25 |  | BPL MEDICAL | STR-280 | NR | 49345 | FARMACIA | NO APLICA | 140658 | 140658
26 |  | POLONORTE | NR | NR | 14739 | FARMACIA | NO APLICA | 140658 | 140658
27 |  | BPL MEDICAL | NR | NR | 49342 | LABORATORIO CLINICO | NO APLICA | 140658 | 140658
28 |  | BPL MEDICAL | NR | NR | 49343 | LABORATORIO CLINICO | NO APLICA | 140658 | 140658
29 |  | BPL MEDICAL | NR | NR | 49344 | LABORATORIO CLINICO | NO APLICA | 140658 | 140658
30 |  | LIPSHAW | LMR4EO | L91CO412 | 9618 | PATOLOGIA-morgue | NO APLICA | 140658 | 140658
31 |  | CENTRALES | NR | NR | 57511 | PATOLOGIA | NO APLICA | 124950 | 124950
32 |  | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGIA | NO APLICA | 140658 | 140658
33 |  | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
34 |  | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
35 |  | DENMARK | VESTFROST | NR | 43057 | VPH | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
36 |  | BIORED HACEB | NR | D-071097574 | 48954 | UCI QUIRURGICA | NO APLICA | 140658 | 140658
37 |  | THERMO SCIENTIFIC | 3766A | 168928101111031 | 55216 | VPH PISO 2 PATOLOGÍA | NO APLICA | 156425.5 | 156425.5
38 |  | SUPERNORDICO | 0 °C 6 °C | 14-0970 | 58610 | PATOLOGÍA | NO APLICA | 140658 | 140658
39 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080113 | 60017 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO SUR | 140658 | 140658 | 140658
40 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080105 | 60018 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO NORTE | 140658 | 140658 | 140658
41 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080115 | 60019 | HOSPITALIZACIÓN TERCERO OCCIDENTE | 140658 | 140658 | 140658
42 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080117 | 60020 | HOSPITALIZACIÓN TERCERO ORIENTE | 140658 | 140658 | 140658
43 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080116 | 60022 | UCI PEDIATRICA | 140658 | 140658 | 140658
44 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080110 | 60021 | HOSPITALIZACION 6TO PEDIATRIA | 140658 | 140658 | 140658
45 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080114 | 60023 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO OCCIDENTE | 140658 | 140658 | 140658
46 |  | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080112 | 60024 | HOSPITALIZACIÓN CUARTO ORIENTE | 140658 | 140658 | 140658
47 | REFRIGERADOR/CONGELADOR | SUPERNORDICO | NR | 07-1259 | 50431 | CIRUGÍA | NO APLICA | 140658 | 140658
48 | CUARTO FRIO | ROJAS HERMANOS | EBAL-120 | 7552 | 62318 | CASINO | NO APLICA | 218365 | 218365
49 |  | POLARES | POLARES | MCP-110 | 19056 | FARMACIA | NO APLICA | 218365 | 218365
50 |  | NR | NR | NR | 57338 |  | NO APLICA | 218365 | 218365
51 | MÁQUINA DE HACER HIELO | HOSHZAKI AMERICAN | NR | B04077E | 56384 | BIOLOGIA DEL CANCER | NO APLICA | 367472 | 367472
52 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER | LEBACY | PACT70-T3-Z | D10G0521 | 63801 | RADIOFARMACIA | NO APLICA | 218365 | 218365
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO | [8 empty] | 7931290.5
VALOR TOTAL REPUESTOS IVA INCLUIDO | [8 empty] | 10000000
VALOR TOTAL CONTRATO V.F. 2019 | [8 empty] | 17931290.5
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
*LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
19056554.5
Lía Margarita Álvarez Puente
| Coordinadora Grupo Área Gestón Biomédica y Almacén. |  | 2019-05-02