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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE  CÁMARA DE IONIZACIÓN PARA MEDIR PRODUCTO DOSIS ÁREA (PDA), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO TÉCNICO No. 3
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, está interesado en la adquisición de una (1) Cámara de Ionización para medir producto dosis área (PDA).

2. OBLIGACIONES:
2.1 OBLIGACIONES GENERALES. 
Dentro de la ejecución del objeto contractual, el  CONTRATISTA se obliga a:
· Garantizar que los bienes contratados cumplan con las condiciones técnicas especificadas.
· Garantizar una entrega oportuna de los bienes adquiridos
· Dar cumplimiento a las garantías pactadas.

· Realizar la capacitación pertinente en caso de requerirse en el uso del bien contratado.

· Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea de excelente calidad, se suministre de forma oportuna y en óptimas condiciones.

· Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INC. 

· Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Caja de Compensación, Sena y  ICBF), el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa verificación de la misma mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora. 

· Al terminar el contrato contribuir a la liquidación del mismo.

· Cumplir con los estándares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad. 

· Demostrar la implementación de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El proveedor aceptará que la oficina de gestión de la calidad realice en cualquier tiempo el control de calidad y verificación de los estándares de calidad de los bienes ofrecidos.
2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

· Garantizar soporte, mantenimiento (preventivo, correctivo), calibración y/o de verificación de la garantía por el personal calificado.

· Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones sugeridas por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.


· Tiempo de respuesta a la solicitud de mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.


· Describir el programa de capacitación técnica-tiempo-lugar (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del INC.







· Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos)  en español y/o inglés.




· Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más de garantía.


· Especificar la vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).

· Propuesta  o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. 

· Adjuntar recomendaciones de limpieza, protocolo de mantenimiento preventivo y/o verificación en formato GTE-P03-F-20  e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.

· Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el INC así lo dispone


· Presentar certificado de calibración de la cámara ionización expedido por un laboratorio primario o secundario  y valido por dos años después de la entrega.


· Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".



· Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos tres (3) años


· Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior. 





· Presentar certificación ISO 9001- 2000  - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.


· Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
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