## Hoja1
ANEXO No. 6
REACTIVOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EQUIPOS DADOS APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS)
ÍTEM | Descripción Gr.interno | CÓDIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | Unidad medida base | CANTIDAD | TECNOLOGÍA REQUERIDA | INTERFAZ REQUERIDA
1 | GRUPO LABORATORIO CLÍNICO | 40060470 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO, CUADRO HEMATICO DE URGENCIA, . ADICIONAL 4 CAJAS MENSUALES DE CONTROL DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. CON LOTE MINIMO DE 3 MESES. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UN | 23000 | EQUIIPO AUTOMATIZADO(2) CON TECNOLOGIA DE CITOMETRIA DE FLUJO, CON OPCION DE MODO ABIERTO Y CERRADO, CON OPCION DE MICROMUESTRAS, DEBE TENER REGISTRO DE LOTES DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA , CON ALMACENAMIENTO DE MINIMO 12000 PACIENTES, 26 PARAMETROS COMO MINIMO. EL EQUIPO DEBE SER NUEVO O MAXIMO CON 2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO | COMPATIBLE CON SAP