## MICROPIPETAS
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
|  |  | ANEXO No.4 MANTENIMIENTO | [5 empty] | Pagina 1 de 1
TIPO DE MANTENIMIENTO: METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
1 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS -GMBH | ANALYTIC | A 200 S | 4711 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
2 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | EXCELLENCE | E1200S | 9648
3 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | BP 410 | 80808148 | 18193 | GENÉTICA
4 | BALANZA ANALÍTICA | KERN | ABS 120-4 | WB0100052 | 22072 | PATOLOGÍA
5 | BALANZA ANALÍTICA | RADWAG | AS220-X | 267258-09 | 51267 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
6 | BALANZA ANALÍTICA | PRECISA | 180A ///290-9218/K | 12766 | 15942 | RADIOFARMACIA
7 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS802S | B034062334 | 55632
8 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS 104 | B037067886 | 55631
9 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | SE2 | 25402489 | 53778
10 | BALANZA DIGITAL | BOECO | BPB64 | 14010881 | 21983 | LABORATORIO CLÍNICO
11 | BALANZA DIGITAL | KERN | EW-620-3NM | 121196044 | 58249 | TAMO
12 | BALANZA PESA-BEBE | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300025 | 58067 | CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA
13 | BALANZA PESA-BEBE | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300027 | 58066
14 | BALANZA PESA-ÓRGANOS | ACCURA | BCC S1 | NR | 58068 | PATOLOGÍA
15 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | SIN IDENTIFICAR | 5700223048588 | 49204 | SALAS DE CIRUGÍA
16 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | NR | NR | 35329 | HEMATOLOGÍA
17 | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | NR | NR | 8610
18 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | NR | NR | 52850
19 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 53062 | ONCOLOGIA
20 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | 4020074122 | 48286 | PEDIATRÍA
21 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 52511 | SALAS DE CIRUGÍA
22 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 22887 | NEUROONCOLOGIA
23 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 158KGID | 2402 | 21427 | CUIDADOS PALIATIVOS
24 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 23296 | TAMO
25 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102088 | 53713 | GINECOLOGÍA
26 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102079 | 53711
27 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102078 | 53716
28 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102090 | 53714
29 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102102 | 53721
30 | BASCULA DE PISO | SOHENLE | NR | NR | 22942
31 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212927 | 48283 | HEMATOLOGÍA
32 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212870 | 50306
33 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212868 | 48284
34 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW plus 150 | AE40212871 | 48345 | ONCOLOGIA
35 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | SIN IDENTIFICAR | SW30109 | 22898 | SENO Y TEJIDOS BLANDOS
36 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212928 | 49199 | UROLOGÍA
37 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212930 | 49198
38 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102093 | 53720 | GASTROENTEROLOGÍA
39 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43289 | HOSPITALIZACIÓN
40 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43290
41 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43292
42 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43288
43 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102085 | 53722 | MEDICINA NUCLEAR
44 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102076 | 53723
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
45 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | NR | NR | 11605 | HEMATOLOGÍA | 1
46 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212857 | 49555 | ORTOPEDIA
47 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 35330 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
48 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 35331
49 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 43060 | VPH
50 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | NR | 53710 | GAICA
51 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | 130 KG | NR | 43291 | HOSPITALIZACIÓN
52 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | 508179 | 4872 | ENDOCRINOLOGÍA
53 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | NR | 53717 | TERAPIA RESPIRATORIA
54 | BASCULA DE PISO | NR | NR | NR | 23314 | REHABILITACIÓN
55 | BALANZA DE PISO | KERN | EW-620-3NM | NR | 52850 | BANCO DE SANGRE
56 | PESA PATRON | NR | NR | NR | 55781 | FARMACIA
57 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310016 | 48874 | UCI MÉDICA
58 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310015 | 48950
59 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310023 | 54720
60 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310018 | 54721
61 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310021 | 54722
62 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310020 | 54723
63 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310017 | 54724
64 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310014 | 54725
65 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310012 | 54726
66 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310009 | 54727
67 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310019 | 54714 | UCI PEDIÁTRICA
68 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310013 | 54715
69 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310010 | 54716
70 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 103310011 | 54717
71 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310022 | 54718
72 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310024 | 54719
73 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10722 | 50927 | UCI QUIRÚRGICA
74 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10724 | 50928
75 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10723 | 50929
76 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10729 | 50930
77 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10720 | 50931
78 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10726 | 50932
79 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10721 | 50933
80 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10725 | 50934
81 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10728 | 50935
82 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10727 | 50936
83 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10730 | 50937
84 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56152 | 56943 | TAMO
85 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56167 | 56944
86 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R53404 | 56942
87 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56162 | 56940
88 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56941
89 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56939
90 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56794
91 | DINAMÓMETRO | BASELINE | SIN IDENTIFICAR | 10533 | 43315 | REHABILITACIÓN
92 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
93 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
94 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | 53452 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
95 | MICROPIPETA | NICHIRYO | BENCHMATE II | H59009261 | NR
96 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785
97 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781
98 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787
99 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20065 | NR
100 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453
101 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454
102 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784
103 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788
104 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451
105 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666
106 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455
107 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456
108 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665
109 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450
110 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449
111 | MICROPIPETA | SOCOREX | 100-1000 UL | 24011355 | NR
112 | MICROPIPETA | GILSON | 20-200 UL | GH24557 | 55671
113 | MICROPIPETA | GILSON | 100-1000 | GE33046 | 55670
114 | MICROPIPETA | SOCOREX | 20-200 UL | 21121479 | NR
115 | MICROPIPETA | SOCOREX | 0,1-2 UL | 22021447 | NR
116 | MICROPIPETA | SOCOREX | 2-20 UL | 21102328 | NR
117 | PIPETA MULTICANAL | HAMILTON | 25-2,5 ML | 85255 | 59412
118 | MICROPIPETA | HAMILTON | 300-30UL | 85739 | 59413
119 | MICROPIPETA | HAMILTON | 0,2-2 UL | 75234 | 59414
120 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 0,2-2 UL | H59008861 | N/R
121 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526
122 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38386 | 53410
123 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680
124 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679
125 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527
126 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448
127 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528
128 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68609 | 33364 | BIOLOGÍA DEL CANCER
129 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312
130 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68707 | 43313
131 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757
132 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556
133 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555
134 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556
135 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932
136 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 5000 | 235448 | 57273
137 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68705 | 43314
138 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H2X003481 | 47911
139 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | U86947 | 43311
140 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413
141 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EA58730 | 20683
142 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 73626 | 53513 | BIOLOGÍA DEL CANCER
143 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 73850 | 53512
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
144 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F57521 | 17563 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1
145 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NR | 10060 | 9798
146 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78499 | 33106
147 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NR | 3230 | 10865
148 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H66000621 | 57274
149 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F57520 | 51388
150 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | H12270B | 4755
151 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J29422 | 18330
152 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET | G1X001131 | 20684
153 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | EX | E83870 | 9799
154 | MICROPIPETA | BOECO | NR | CS50746 | 33827
155 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T74145 | 11451
156 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F62155 | 23317
157 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 5000 | 406088 | 57270
158 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NR | 10149 | 10865
159 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NR | 3230 | 47912
160 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH | HG32033 | NR
161 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | MULTICHANEL | D77926 | 51385
162 | MICROPIPETA | LABMATE | 2-20 UL | 256630062 | 57072
163 | MICROPIPETA | LABMATE | 100-­‐1000ul | 256660297 | 57063
164 | MICROPIPETA | LABMATE | 20-­‐200ul | 256650124 | 57081
165 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NR | 4769818 | 51258
166 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | DC58401 | NR
167 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | 256640131 | 57075
168 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 10-100UL | H350022471 | 33828
169 | MICROPIPETA | LABMATE | 100-­‐1000ul | 256660303 | 57065
170 | MICROPIPETA | GILSON | 20-200UL | W59036A | 57272
171 | MICROPIPETA | BRAND | 20-200UL | 06Z5386 | NR
172 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 10-100UL | 326373 | 13632
173 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 5000 | E13002971 | 22021
174 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 20-200UL | 533527 | 47913
175 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 0,5-10 UL | D36341 | 47561
176 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 40-200 UL | 10059 | 51387
177 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68706 | 22933
178 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | 2-20UL | K09X09321 | 55876
179 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | 0,1-2,0 UL | H74009992 | 55877
180 | MICROPIPETA | GILSON | 20-200 UL | G23079C | NR
181 | MICROPIPETA | NICHIRO | 0,5-10 UL | H2X004051 | 11450
182 | MICROPIPETA | THERMO | 40-200UL | T70352 | N/R
183 | MICROPIPETA | THERMO | 10UL | U96546 | N/R
184 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M/3125742 | 13630
185 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J56223 | 47562
186 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M | N/R
187 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554
188 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | C16257L | 4757
189 | MICROPIPETA | VWR INTERNATIONAL | MULTICANAL 100-1200 UL | VWR-20008-1012015 | 58156
190 | MICROPIPETA | THERMO ELECTRON FINNPIPETTE | MUILTICANAL 0,5 - 10 UL | V85284 | 58155
191 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 8076523 | 52495 | GENÉTICA
192 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463
193 | MICROPIPETA | RAININ | PIPET.LITE | E0603425A | 57353
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
194 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299 | GENÉTICA | 1
195 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 8076527 | 53086
196 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 8076748 | 53089
197 | MICROPIPETA | BRAND | TRNSFERPIPPETE | 10S 8685 | NR
198 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301
199 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 8076522 | 53088
200 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811
201 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 8076747 | 53090
202 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 9079097 | 53092
203 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 9003461 | 53085
204 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 8076746 | 52496
205 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 9079113 | 53091
206 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 44951 | 13812
207 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 64185 | 21036
208 | MICROPIPETA | BOECO | NR | 9079107 | 52497
209 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 44541 | 13693
210 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012892 | 53087
211 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461
212 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A82001871 | 17462
213 | MICROPIPETA | BOECO | 10-100UL | 5071560 | N/R
214 | MICROPIPETA | BOECO | 10-100 | 9038171 | 53783 | PATOLOGÍA
215 | MICROPIPETA | BOECO | 100-1000 UL | 9039071 | 53782
216 | MICROPIPETA | GILSON | 1-20 UL | U75546A | 57505
217 | MICROPIPETA | BOECO | 5-50 UL | CL54558 | 23118
218 | MICROPIPETA | BRAND | 5-50UL | 02Y5366 | NR
219 | MICROPIPETA | BRAND | 25-250 UL | 05T3846 | NR
220 | MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | 8069349 | 57506
221 | MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | 8069352 | 57507
222 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40190N | 55956 | RADIOFARMACIA
223 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40612N | 55957
224 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NR | 226919 | 55958
225 | MICROPIPETA | GILSON | FINNPIPETTE | NR | 21986
226 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 41665N | 57524
227 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 2-10-UL | NR | 57516
228 | MICROPIPETA | FINNPIPETTE | 02-5 UL | 2314 | 57517
229 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 50 UL | 40359 | 55669
230 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 05-10 UL | G13879B | 55661
231 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40612N | N/R
232 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 300 UL | 38820N | 57523
233 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 10-100 UL | 913208B | 55662
234 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663
235 | MICROPIPETA | SOCOREX | ACURA | 18041586 | 51272 | VPH
236 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | 20-200UL | K08X25511 | 51274
237 | MICROPIPETA | EPPENDORF | XPLORER | 221309A | 56937
238 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16028822 | 60213 | GENETICA
239 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16028823 | 60214
240 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16028821 | 60215
241 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16035043 | 60216
242 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027688 | 60217
243 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027685 | 60218
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
244 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027682 | 60219 | GENETICA | 1
245 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16025158 | 60220
246 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027686 | 60239 | LABORATORIO CLINICO
247 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027683 | 60240
248 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036171 | 60221 | GENETICA
249 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035011 | 60222
250 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035010 | 60223 | LABORATORIO CLINICO
251 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036170 | 60224
252 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036177 | 60225
253 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035009 | 60226
254 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036174 | 60227 | GENETICA
255 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035008 | 60228
256 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745361 | 16025154 | 60229 | LABORATORIO CLINICO
257 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16034995 | 60230
258 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16035001 | 60231
259 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16031039 | 60232
260 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031014 | 60233
261 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16033272 | 60234
262 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031018 | 60235
263 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031019 | 60236
264 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031017 | 60237
265 | PIPETA AUTOMÁTICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031020 | 60238
266 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203694 | 61733 | GASTROENTOROLOGIA
267 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203689 | 61734 | PEDIATRIA
268 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270365 | 61735 | ONCOLOGIA
269 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203706 | 61736 | HEMATOLOGIA
270 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270380 | 61737 | TORAX
271 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203693 | 61738 | RADIOTERAPIA
272 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270377 | 61739 | UROLOGÍA
273 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203696 | 61740 | CUIDADO PALIATIVO
274 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270378 | 61741 | CABEZA Y CUELLO
275 | TERMÓMETRO DIGITAL DE PACIENTE | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203701 | 61742 | SENO Y TEJIDOS BLANDOS
276 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9602142078 | 35336 | CONSULTORIO 1
277 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9706240283 | 35698 | CONSULTORIO 2
278 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | NR | NR | CONSULTORIO 3
279 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212149 | 35335 | CONSULTORIO 3
280 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 029698550 | 35334 | CONSULTORIO 4
281 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050331192041 | 28724 | OBSERVACION
282 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212133 | 35333 | CONSULTORIO 5
283 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 108800264 | NR | SALA 1
284 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 078805992 | 03957 | SALA 2
285 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05049122531 | 28723 | SALA DE PROCEDIMIENTOS
286 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 207113913 | 47672 | CONSULTORIO 1
287 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 089619090 | 35332 | CONSULTORIO 2
288 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SHYGMOMSNOMETER | 692521 | NR | CONSULTORIO 2
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
289 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 099426898 | NR | CONSULTORIO 2 | 1
290 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 9812152633 | NR | CONSULTORIO 1
291 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 0483 | NR
292 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | NR | 21910 | CONSULTORIO 5
293 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282520 | NR
294 | TENSIOMETRO MANUAL | LABTRON | NR | 254253 | 22925
295 | TENSIOMETRO MANUAL | ANCHOR | SPHYGMOMANOMETER | 407 | NR
296 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 0301242928 | NR | CONSULTORIO 6
297 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 997025 | 13229 | CONSULTORIO 7
298 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282725 | NR
299 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 556425 | NR
300 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 996841 | 51068
301 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 125546 | NR
302 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05032-014953 | 28725 | CONSULTORIO1
303 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 018319955 | 03880 | CONSULTORIO3
304 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 373844 | 49500 | CONSUTORIO 1
305 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 998430 | 49205
306 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 691544 | 49501
307 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282735 | 22939 | DEPOSITO ENDOSCOPIA
308 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690042 | 49588 | ENFERMERIA
309 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690731 | 49587
310 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 677945 | 49590
311 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 685220 | 49589
312 | TENSIOMETRO MANUAL | MARSHALL | NR | NR | 08860 | FISIOTERAPIA MODULO6
313 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGNOMANOMETER | NR | 22270 | PASILLO
314 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050405111657 | 28728
315 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 13264 | NR | SALA 1
316 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409125252 | 28727 | SALA DE PROCEDIMIENTOS
317 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYMOMANOMETER | 018715725 | 22821 | SALA DE RECUPERACION
318 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409114141 | 28733 | SALA REANIMACION
319 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPGHIGNOMANOMETER | 996048 | NR | CONSULTA EXTERNA
320 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120135302 | 43467
321 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722165153 | 53725
322 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722161941 | 53726
323 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYMOMANOMETER | 997057 | 42833
324 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYMOMANOMETER | NR | NR
325 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120111153 | 43466
326 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722164912 | 53724
SUBTOTAL
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER MÍNIMO DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
*LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Note on E258: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N: 16034163
Note on E259: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N: 16034160
Note on F259: Monica Milena Ravelo Moyano: Equipo dado de baja debido a cambio por garantia.
Note on E262: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034159
Note on E263: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N: 16034187
Note on E264: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034185
Note on F264: Monica Milena Ravelo Moyano: Equipo dado de baja debido a cambio por garantia.
Note on E265: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034206
Note on E268: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034209
Note on E269: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034210
Note on E270: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034213
Note on E271: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034204
Note on E272: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:1604188
Note on E273: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034212
Note on E274: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034208
Note on E275: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034190
Note on E276: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034142
Note on F276: Monica Milena Ravelo Moyano: Equipo dado de baja debido a cambio por garantia.
Note on E277: Betsy Catherin Parra Orjuela: Soporte S/N:16034207
Note on B303: Usuario: VER NOTA
Note on F310: Usuario: ESTA EL ACTIVO CON MARCADOR
Note on F316: Usuario: PLACA VIEJA
Note on F325: Usuario: PLACA VIEJA
Note on F330: Usuario: activo piroigrabado VER NOTA