## MICROPIPETAS
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
|  |  | ANEXO No.4 ÍTEM No.1 MANTENIMIENTO | [5 empty] | Pagina 1 de 1
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS (BOLSA)
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
1 | EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICIAL | POWEREX | CTA 100 | SEQ 200720 | 62131 | OCTAVO PISO | 2
2 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | PVR | EU160 | 27701 | 62136
3 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | PVR | EU160 | 27702 | 62136
4 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | BECKER | U4160F/K | N/R | 62136
5 | EQUIPO DE GENERACIÓN DE VACÍO | BECKER | U4160F/K | N/R | 62136
6 | RED DE VACÍO | N/R | N/R | N/R | N/R | CIRUGÍA
7 | COMPRESOR DE AIRE | KAESER | SX 5T | N/R | N/R | RADIOFARMACIA
8 | CINCO (5) FILTROS EN LÍNEA DE AIRE | N/R | KFS-20, KAOR-20 KAOX-20, KVF-20 | N/R | N/R
9 | DRENADOR DE CONDENSADOS | KAESER | ECO-DR31 | N/R | N/R
10 | BOMBA DE VACÍO DUPLEX | INGERSOLL-RAND | 2-V23501S | N/R | N/R | GAICA
VALOR TOTAL
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
*LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO