## BALANZA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | BANCO DE SANGRE
NOMBRE GENÉRICO: | BALANZA DE EXTRACCION DE SANGRE
DEFINICIÓN: | BALANZA DE EXTRACCION DE SANGRE | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | BALANZA CON CONTROL DE VOLUMEN VISIBLE EN DISPLAY CON LA PROGRAMACION REALIZADA Y TIEMPO DE DURACION DEL PROCESO
SISTEMA DE SELLADO AL COMPLETAR EL VOLUMEN Y ALARMA AUDIOVISUAL AL TERMINAR LA DONACION
BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS EN JORNADA CONTINUA.
GANCHOS PARA SOPORTE DE LA BOLSA DE SANGRE.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantia minimo dos (2) años o mas.
2. Garantizar soporte y mantenimiento durante la garantia por personal calificado.
3. Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.
5. Asegurar entrega de manuales o catalogos de usuario y servicio.
6. Especificar vida util del equipo y de los accesorios.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima (Si Aplica). | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SILLAS PORTATILES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | BANCO DE SANGRE
NOMBRE GENÉRICO: | SILLAS PORTATILES PARA DONACION DE SANGRE
DEFINICIÓN: | SILLAS PARA RECEPCION DE DONANTES EN CAMPAÑA EXTRAMURAL | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | SILLAS PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTATICA
SOPORTES DESCANSABRAZOS
MATERIAL LAVABLE DE FACIL DESINFECCION Y RESISTENTE
PLEGABLE Y DE FACIL TRANSPORTE
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantia minimo dos (2) años o mas.
2. Garantizar soporte y mantenimiento durante la garantia por personal calificado.
3. Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.
5. Asegurar entrega de manuales o catalogos de usuario y servicio.
6. Especificar vida util del equipo y de los accesorios.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima (Si Aplica). | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.