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ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ASCENSORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE SEGURIDAD 5926-1, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
1)

	ITEM
	ASCENSOR MONTAPLATOS EUROLIFT
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	1,1
	LLAVIN NEDECO
	3
	
	

	1,2
	ACEITERA CUADRADA IMP
	2
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


2)

	ITEM
	 ASCENSOR MONTACARGA FEMM
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	2
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	2,1
	PUNTO DE ANCLAJE
	1
	
	

	2,2
	CABLE DE TRACCION 10mm
	50 Mt
	
	

	2,3
	RECALZAR BALDAS DE FRENO
	1
	
	

	2,4
	BOTON STOP DE BANCADA
	1
	
	

	2,5
	COBALLAVE XINDA
	3
	
	

	2,6
	JUEGOS DE CONTACTO SELCOM
	6
	
	

	2,7
	BOTON STOP DE CABINA 
	1
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


3)

	ITEM
	 ASCENSOR NORMALIZADO # 1
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	3,1
	REJILLA DE VENTILACION
	2
	
	

	3,2
	FALDON FASCIA
	1
	
	

	3,3
	CAJA DE REVISION 
	1
	
	

	3,4
	GUARDA CABLE
	2
	
	

	3,5
	CABLE DE TRACCION 12mm
	190 Mt
	
	

	3,6
	PESA CARGA
	1
	
	

	3,7
	BOTON STOP PARA FOSO
	1
	
	

	3,8
	SELLAR FUGA DE ACEITE
	1
	
	

	3,9
	CITOFONO
	1
	
	

	3,10
	ALARMA AUTONOMA
	1
	
	

	3,11
	CORRAL
	1
	
	

	3,12
	CABLE DE TRACCION 6.5mm
	56 Mt
	
	

	3,13
	MICRO PARA PESA DEL LIMITADOR
	1
	
	

	3,14
	LUZ DE EMERGENCIA
	1
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


4)

	ITEM
	 ASCENSOR NORMALIZADO # 2
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	4,1
	REJILLA DE VENTILACION
	2
	
	

	4,2
	FALDON FASCIA
	1
	
	

	4,3
	CAJA DE REVISION 
	1
	
	

	4,4
	GUARDA CABLE
	2
	
	

	4,5
	PESA CARGA
	1
	
	

	4,6
	BOTON STOP PARA FOSO
	1
	
	

	4,7
	SELLAR FUGA DE ACEITE
	1
	
	

	4,8
	CITOFONO
	1
	
	

	4,9
	ALARMA AUTONOMA
	1
	
	

	4,10
	BOTON STOP PARA BANCADA
	1
	
	

	4,11
	CORRAL
	1
	
	

	4,12
	CABLE DE TRACCION 6.5mm
	56 Mt
	
	

	4,13
	MICRO PARA PESA DEL LIMITADOR
	1
	
	

	4,14
	LUZ DE EMERGENCIA
	1
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


5)

	ITEM
	 ASCENSOR MITSUBISHI # 1
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	5,1
	BOCALLAVE XINDA
	7
	
	

	5,2
	FALDON FASCIA
	1
	
	

	5,3
	CAJA DE REVISION 
	1
	
	

	5,4
	GUARDA CABLE
	2
	
	

	5,5
	PESA CARGA
	1
	
	

	5,6
	BOTON STOP PARA FOSO
	1
	
	

	5,7
	CITOFONO
	1
	
	

	5,8
	ALARMA AUTONOMA
	1
	
	

	5,9
	BOTON STOP PARA BANCADA
	1
	
	

	5,10
	CORRAL
	1
	
	

	5,11
	CABLE DE TRACCION 5/8
	210 Mt
	
	

	5,12
	MICRO PARA PESA DEL LIMITADOR
	1
	
	

	5,13
	MICRO PARA BUFER
	3
	
	

	5,14
	POLEA TRACTORA
	1
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


6)

	ITEM
	 ASCENSOR MITSUBISHI # 2
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	6,1
	BOCALLAVE XINDA
	7
	
	

	6,2
	FALDON FASCIA
	1
	
	

	6,3
	CAJA DE REVISION 
	1
	
	

	6,4
	GUARDA CABLE
	2
	
	

	6,5
	PESA CARGA
	1
	
	

	6,6
	BOTON STOP PARA FOSO
	1
	
	

	6,7
	CITOFONO
	1
	
	

	6,8
	ALARMA AUTONOMA
	1
	
	

	6,9
	BOTON STOP PARA BANCADA
	1
	
	

	6,10
	CORRAL
	1
	
	

	6,11
	CABLE DE TRACCION 5/8
	210 Mt
	
	

	6,12
	MICRO PARA PESA DEL LIMITADOR
	1
	
	

	6,13
	MICRO PARA BUFER
	3
	
	

	6,14
	POLEA TRACTORA
	1
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
	


7)

	ITEM
	 ASCENSOR PANORAMICO EUROLIFT
	CANT.
	Vr. UNIT.
	Vr. TOTAL

	1
	ELEMENTOS
	 
	 
	 

	7,1
	LUZ DE EMERGENCIA
	2
	
	

	7,2
	FALDON FASCIA
	1
	
	

	7,3
	PESA CARGA
	1
	
	

	7,4
	BOTON STOP PARA FOSO
	1
	
	

	7,5
	COTOFONO
	1
	
	

	7,6
	ALARMA AUTONOMA 
	1
	
	

	7,7
	BOTON STOP PARA BANCADA
	1
	
	

	7,8
	CORRAL
	1
	
	

	7,9
	AMORTIGUADORES PARA BUFER
	3
	
	

	7,10
	MICRO PARA PESA DEL LIMITADOR
	1
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	TOTAL
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