## SOPORTES EN ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1
SERVICIOS: | GRUPO MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | Soportes en acrílico para unidosis.
DEFINICIÓN: | Diseño, fabricación y entrega de diez (10) soportes en acrílico para unidosis con capacidad para 8-10 contenedores de jeringas de medicina nuclear. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diez (10) soportes en acrílico para unidosis en PIG.
Capacidad 8 - 10 contenedores PIG.
Que soporte un peso de 25 Kg aproximadamente
Cada uno de los contenedores PIG tiene las siguientes dimensiones: 8.5" h x 1.94" dia. (22 x 4.9 cm). Peso: 3 lb (1.4 kg).
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (1) años o más.
2. Adjuntar fichas técnicas de los materiales a utilizar.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## CAMILLA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2
SERVICIOS: | MEDICINA NUCLEAR | CANTIDAD: | 1
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA DE TRANSPORTE
DEFINICIÓN: | Camilla hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente dentro del hospital, así como la realización de estudios y la atención médica. Cuenta con diferentes posiciones. |  |  |  | No. de FOLIO
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1.1 5 rueda para una mejor movilidad
1.2 Con barandas laterales con sistema plegable
1.3 Doble plataforma radiologica
1.4 4 receptaculos integrados para porta sueros
1.5 mecanimos de bloqueo central
1.6 Longitud de 217 cms, anchura con barandas levantadas de 79cms
1.7 Capacidad de carga de 250 kilogramos minimo
1.8 Movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso de +o- 16°
1.9 Con superfice para paciente de 62cms x 193 cms
2 ACCESORIOS: | N.A
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ESCALERILLA DE DOS PASOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 3
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | UNA (1) ESCALERILLA DE DOS PASOS
DEFINICIÓN: | Taburete pequeño para apoyar los pies cuando se está sentado de 2 tramos |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Superficie de apoyo de poliuretano de goma con relieve anti deslizante.
Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10.
Dimensiones aprox: 45 x 25 x 25 cm.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## PORTAGUARDIAN
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | DOS (2) PORTAGUARDIAN PLOMADO DE 2.9L TUBULAR
DEFINICIÓN: | Soporte para guardián de 2.9 litros tubular para uso exclusivo de elementos corto punzantes, aquellos que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y/o ocasionar un riesgo biológico, para desechar jeringas contaminadas con radionúclidos de alta energía. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 30.5 cm de alto x 22.2 cm diámetro
Estructura en plomo: base y lados 2.5 cm plomo
Cubierta de 2.2 cm tapa o pueta de 1.5 cm
Cubierta deslizante con cerradura para retirar el contenedor.
Puerta superior con bisagras para desechar la jeringa.
Peso: 80 kg aprox.
Blindaje de aluminio forrado en plomo de 2.5 cm. El escudo está construido de acero y forrado con 1 "de espesor (2,5 cm) de plomo.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ALGODONERA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | SEIS (6) ALGODONERAS
DEFINICIÓN: | Recipiente para rollo de algodon hospitalario. Libre de impureza y microorganismos patógenos, alto rendimiento absorción y retención. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Material de fabricación: Acero inoxidable Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie
Capacidad: 1/2 litro
Para uso hospitalario
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MESA PLANA EN ACERO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | UNA MESA PLANA EN ACERO INOXIDABLE
DEFINICIÓN: | Diseño, fabricación y entrega de una mesa de dos cajones en acabado de acero inoxidable con superficie plana, materiales durables que garanticen seguridad y fácil limpieza para almacenar insumos médico-quirúrgicos. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diseño, fabricación y entrega.
Mesa en acero de dos cajones.
En acabado de acero inoxidable
Medidas mesa: 47cm fondo x 46cm ancho y 82 cm alto.
Medidas cajones: 40cm fondo x 42cm ancho y 22 cm alto.
Cajones con sistema de corredera.
Sin ruedas.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SOPORTE PARA BRAZO EN SPECTCT
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | SOPORTE PARA BRAZO EN SPECT-CT DURANTE INYECCIÓN
DEFINICIÓN: | Un (1) soporte para brazo en equipo SPECT-CT para realizar correcta canalización de pacientes en cámara, materiales durables que garanticen seguridad y fácil limpieza. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Apoyabrazo.
Color: negro.
Altura e inclinación ajustable.
Medidas: Largo 50 cm - ancho 20 cm - grueso 4 cm
Peso: NW 3.5 Kg
Base fija en acero inoxidable.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
3. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 5. Especificar vida útil del bien y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MESA CON RUEDAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | Diseño fabricación y entrega de dos (2) mesas en acero inoxidable con ruedas con soporte de guardián 1L bajo medidas.
DEFINICIÓN: | Mesa con ruedas y soporte guardián de 1L. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diseño fabricación y entrega de dos (2) mesas en acero inoxidable
Con ruedas que cuenten con sistema de bloqueo.
Soporte de guardián 1L bajo medidas
Altura regulable (máximo 100cm mínimo 70 cm).
Angulo de pie de amigo para dar estabilidad y rigidez a la estructura por el peso debe soportar para PIG's.
1ra mesa debe soportar un peso de 2 kilogramos y debe contar con un orificio de 4.2 cm de diámetro para PIG de Tecnecio.
2da mesa debe soportar un peso de 5 kilogramos y debe contar con un orificio de 5.2 cm de diámetro para PIG de PET.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## FORRO ANTIFLUIDO SILLAS PET
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | CUATRO (4) FORRO ANTIFLUIDOS PARA SILLAS RECLINABLES DE INYECCIÓN Y PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS PET/CT.
DEFINICIÓN: | Forro impermeable con ajuste resortado en los bordes y refuerzo en los extremos para sillas reclinables de inyección y preparación para estudios PET/CT. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Impermeable
Lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección
Hipoalergénico
Antiestático
Bajo medidas para silla reclinable.
Color café oscuro
No conduce electricidad
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## FORRO ANTIFLUIDO SILLAS ADMON
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 10
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | TRES (3) FORROS ANTIFLUIDOS PARA SILLAS RECLINABLES PARA ADMINISTRACIÓN DE TERAPIAS METABOLICAS.
DEFINICIÓN: | Forro impermeable con ajuste resortado en los bordes y refuerzo en los extremos para sillas reclinables para administración de Terapias Metabólicas. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Impermeable
Lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección
Hipoalergénico
Antiestático
Bajo medidas para silla reclinable.
Color negro
No conduce electricidad
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ATRIL PARA BOMBA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 11
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | ATRIL CON BANDEJA, 5 RUEDAS, 4 GANCHOS PORTASUEROS
DEFINICIÓN: | Pieza de equipamento hospitalario, cuya funcion es servir de soporte o sosten durante la administracion de liquidos endovenosos con o sin bomba de infusion. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | pedestal en base de metal de 5 patas con ruedas de 2 pulgadas
tubo redondo telescopico
soporte de cuatro ganchos en varilla graduable
soporte de bandeja para bomba de infusion en lamina de acero inoxidable, altura de 41 cm el portabomba
dimension de 1.85 a 2 metros de alto
terminado en cromo o acero inoxidable,
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
3. Realizar por cada año de garantía mínimo un (1) mantenimiento preventivo.
| 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
5. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## BASCULA CON TALLIMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 12
SERVICIOS: | GRUPO MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | BÁSCULA CON TALLIMETRO
DEFINICIÓN : | Equipo o instrumento electrónico de medición de talla y peso en escala numérica. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Báscula de pedestal y plataforma sólida.
1.2 Despliegue de peso digital
1.3 Para uso adulto y pediátrico
1.4 Tallimetro hecho en acero o aluminio
1.5 Funciones de HOLD y TARA o su equivalente
1.6 Báscula con ajuste a cero
1.7 Conexión eléctrica 100~120 V/60 Hz (+/- 10%)
1.8 Alimentación con baterías recargables
1.9 Indicador de batería baja
| 2. RANGOS DE MEDICIÓN |  | 2.1 Rango de medición en talla: |  | 2.1.1. Límite inferior 60 cm o menor
2.1.2. Límite superior 200 cm o mayor
2.2 Rango de medición en peso mínimo hasta 300 Kg.
2.3 División de escala o resolución de 100 gramos o menor
2.4 Resolución de talla 1cm o menor.
2.5 Medición de talla en centímetros y milímetros.
2.6 Unidad de medida en kilogramos o gramos, y libras
2.6 Lectura por talla por ultrasonido
2.6 Lectura de peso y talla por emisión de voz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13
10. Garantizar identificación metrólogica de origen (etiqueta o placa) con información relacionada con clase, capacidad máxima, capacidad mínima, escalón de verificación ( e) y división de escala (d).
11. Anexar recomendaciones sugeridas de calibración emitidas por el fabricante.
12. Asegurar la entrega de las básculas junto el certificado de examen de modelo y la declaración de conformidad de acuerdo a lo establecido en la Resolución 77506 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio o la norma que la modifique, sustituya o adicione (En este caso certificado de calibración por ente acreditado ONAC)
13. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere" expedido por INVIMA. | [5 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.

## CARRO DE PARO (2)
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 13
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA (4), SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (1)
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE PARO ( 3 )
DEFINICIÓN: | CARRO DE PARO CON 5 CAJONES (ATENCIÓN DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO) FABRICADO EN ALUMINIO O MATERIALES RESISTENTES AL CALOR COMPLETO CON ACCESORIOS. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 5 cajones con rieles de aluminio.
Dos cajones de 3 cm para medicamentos con divisiones en acrílico, dos cajones de 6cm para accesorios con divisiones en plástico, un cajón 9cm para dispositivos médicos, Total: 5 Cajones.
Ruedas en PVC de 5" grado medico con freno
Sistema de seguridad central
Pasamanos / manijas en aluminio o material resistente
Tabla lateral de extensión en PVC
Cajones con auto retorno
Medidas: Alto: 109 (+/-5) cms. Frente: 69 (+/-5)cms. Fondo: 54 (+/-5) cms
1 bandeja giratoria 360° para desfibrilador
1 atril porta suero
1 bandeja para succionador
1 bandeja lateral replegable
2 bandejas con divisiones para medicamentos
1 superficie en PVC ABS
5 etiquetas para cajones
Break para cilindro de oxígeno
Tabla para rcp
Contenedor para corto punzante
Canasta lateral sistema de seguridad para guantes de manejo.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | Tiempo de garantía un (1) año.
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## RECIPIENTE PLASTICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 14
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | RECIPIENTE PLASTICO (9)
DEFINICIÓN: | Enser que tiene como objeto guardar o contener diferentes elementos que sean requeridos por el servicio. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Medidas de 46 cm de ancho, 60 cm largo y 35 cm de alto (aproximadamente)
Tapa con broches
68 litros
Ultrafuerte
Alta resistencia a los golpes
Garantia de 6 meses
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SILLA DE RUEDAS (2)
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 15
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE PARA ADULTO (1)
DEFINICIÓN: | Elemento hospitalario que hace parte de los elementos de apoyo tecnico para la atención de el paciente ambulatorio y hospitalizado, el cual se utiliza para el transporte de paciente intrahospitalario con deficiencias fisiológicas o corporales congénitas o adquiridas. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diseño agradable al usuario
Funcionable
Segura
Ergonomica
Plegable
Rueda trasera de 24 pulgadas aproximadamente con rines inyectados apoyados en rodamientos radiales, llanta maciza de 24 pulgadas 1,3/8 aproximadamente
Ancho de asiento de 41 cm aproximadamente.
Aros de impulso anatomicos
Ruedas delanteras de 8 pulgadas con rines inyectados y llantas macizas
Frenos de parqueo
Descansapies con altura graduable
Tapiceria en cordoban de alta calidad con refuerzo interior
Panales laterales inyectados
Estructura de tubería cold rolled de 7/8 pulgadas de diametro calibre 18, acabados en cromo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 4. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 5. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## TABLERO ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 16
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: | TABLERO ACRILICO TAMAÑO 21 DE ANCHO X 17 DE LARGO (150 UNIDADES)
DEFINICIÓN: | Elemento de apoyo tecnico del area de quimioterapia, el cual permite la organización e identificación de los pacientes y del protocolo de tratamiento. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Borrable
Facil limpieza
Diseño en acrilico
Fabricado en tables de 4 mm con frente blanco
Incluir borrador
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## TABLERO EN ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 17
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: | TABLERO EN ACRILICO DE 150 X 1, MTS
DEFINICIÓN: | Elemento de apoyo tecnico del area de hospitalización y consulta externa para diferentes actividades del area especifica o de los servicios de hospitalización |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Facil limpieza
Diseño en acrilico y aluminio de marqueteria
Fabricado en tables de 9 mm con frente blanco
Incluye colgadores(instalación) y borrador
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.