## SOPORTES EN ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1
SERVICIOS: | GRUPO MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | Soportes en acrílico para unidosis.
DEFINICIÓN: | Diseño, fabricación y entrega de diez (10) soportes en acrílico para unidosis con capacidad para 8-10 contenedores de jeringas de medicina nuclear. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diez (10) soportes en acrílico para unidosis en PIG.
Capacidad 8 - 10 contenedores PIG.
Que soporte un peso de 25 Kg aproximadamente
Cada uno de los contenedores PIG tiene las siguientes dimensiones: 8.5" h x 1.94" dia. (22 x 4.9 cm). Peso: 3 lb (1.4 kg).
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (1) años o más.
2. Adjuntar fichas técnicas de los materiales a utilizar.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## CAMILLA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | Una (1) camilla de transporte de paciente con barandales.
DEFINICIÓN: | Aparato, armazón o utensilio utilizado para transportar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una consulta médica. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Carro para traslado de pacientes.
Construcción tubular redonda en acero inoxidable, u otro material de equivalente resistencia y durabilidad
Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable, abatibles y retráctiles, ABS u otro material de equivalente resistencia y durabilidad.
Capacidad de soportar minino 150 Kg (330 lb)
Respaldo reclinable
Colchoneta de espuma de poliuretano de 2” como mínimo, cubierta de plástico fuerte, lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección
Con atriles de acero inoxidable u otro material de equivalente resistencia y durabilidad de dos ganchos, para colocar soluciones a ambos lados de la cabecera.
Ruedas de 4” mínimo de diámetro, de caucho conductivo con freno en las ruedas.
Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro.
Dimensiones aproximadas de referencia: Altura: 70cm a 90 cm Largo: 190 cm-210 cm Ancho: 60cm - 80 cm
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 1. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 3. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ESCALERILLA DE DOS PASOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 3
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | UNA (1) ESCALERILLA DE DOS PASOS
DEFINICIÓN: | Taburete pequeño para apoyar los pies cuando se está sentado de 2 tramos |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Superficie de apoyo de poliuretano de goma con relieve anti deslizante.
Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10.
Dimensiones aprox: 45 x 25 x 25 cm.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## PORTAGUARDIAN
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | DOS (2) PORTAGUARDIAN PLOMADO DE 2.9L TUBULAR
DEFINICIÓN: | Soporte para guardián de 2.9 litros tubular para uso exclusivo de elementos corto punzantes, aquellos que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y/o ocasionar un riesgo biológico, para desechar jeringas contaminadas con radionúclidos de alta energía. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 30.5 cm de alto x 22.2 cm diámetro
Estructura en plomo: base y lados 2.5 cm plomo
Cubierta de 2.2 cm tapa o pueta de 1.5 cm
Cubierta deslizante con cerradura para retirar el contenedor.
Puerta superior con bisagras para desechar la jeringa.
Peso: 80 kg aprox.
Blindaje de aluminio forrado en plomo de 2.5 cm. El escudo está construido de acero y forrado con 1 "de espesor (2,5 cm) de plomo.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ALGODONERA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 5
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | SEIS (6) ALGODONERAS
DEFINICIÓN: | Recipiente para rollo de algodon hospitalario. Libre de impureza y microorganismos patógenos, alto rendimiento absorción y retención. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Material de fabricación: Acero inoxidable Para alargar la vida útil del elemento, mantener limpia su superficie
Capacidad: 1/2 litro
Para uso hospitalario
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MESA PLANA EN ACERO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | MESA PLANAS EN ACERO CANTIDAD TRES (3)
DEFINICIÓN: | Diseño, fabricación y entrega de (3) mesas de dos cajones en acabado de acero inoxidable, materiales durables que garanticen seguridad y fácil limpieza para almacenar insumos médico-quirúrgicos. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diseño, fabricación y entrega.
Mesa en acero de dos cajones.
En acabado de acero inoxidable
Medidas: cajones de 45cm x 45cm y 75 cm alto.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SOPORTE PARA BRAZO EN SPECTCT
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | SOPORTE PARA BRAZO EN SPECT-CT DURANTE INYECCIÓN
DEFINICIÓN: | Un (1) soporte para brazo en equipo SPECT-CT para realizar correcta canalización de pacientes en cámara. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Apoyabrazo en poliuretano.
Color: negro.
Altura e inclinación ajustable.
Medidas: Largo 50 cm - ancho 20 cm - grueso 4 cm
Peso: NW 3.5 Kg
Base fija
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del bien.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Especificar vida útil del bien y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MESA CON RUEDAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | Diseño fabricación y entrega de dos (2) mesas en acero inoxidable con ruedas con soporte de guardián 1L bajo medidas.
DEFINICIÓN: | Mesa con ruedas y soporte guardián de 1L. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diseño fabricación y entrega de dos (2) mesas en acero inoxidable
Con ruedas.
Soporte de guardián 1L bajo medidas
Altura regulable.
1ra mesa debe soportar un peso de 2 kilogramos y debe contar con un orificio de 4.2 cm de diámetro para PIG de Tecnecio.
2da mesa debe soportar un peso de 5 kilogramos y debe contar con un orificio de 5.2 cm de diámetro para PIG de PET.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## FORRO ANTIFLUIDO SILLAS PET
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | CUATRO (4) FORRO ANTIFLUIDOS PARA SILLAS RECLINABLES DE INYECCIÓN Y PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS PET/CT.
DEFINICIÓN: | Forro impermeable con ajuste resortado en los bordes y refuerzo en los extremos para sillas reclinables de inyección y preparación para estudios PET/CT. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Impermeable
Lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección
Hipoalergénico
Antiestático
Bajo medidas para silla reclinable.
Color café oscuro
No conduce electricidad
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## FORRO ANTIFLUIDO SILLAS ADMON
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 10
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | TRES (3) FORROS ANTIFLUIDOS PARA SILLAS RECLINABLES PARA ADMINISTRACIÓN DE TERAPIAS METABOLICAS.
DEFINICIÓN: | Forro impermeable con ajuste resortado en los bordes y refuerzo en los extremos para sillas reclinables para administración de Terapias Metabólicas. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Impermeable
Lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección
Hipoalergénico
Antiestático
Bajo medidas para silla reclinable.
Color negro
No conduce electricidad
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ATRIL PARA BOMBA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 11
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | UN (1) ATRIL PARA BOMBA DE INFUSION EN ACERO INOXIDABLE
DEFINICIÓN: | Atril porta suero con bandeja para bomba de infusión, ruedas en polipropileno de goma de alta resistencia, acabados inoxidables, barandilla para fijación de equipos sobre la bandeja. Estructura fabricada en tubería de acero inoxidable. El atril de bomba de infusión se utiliza para colgar cualquier tipo de solución (suero) para ser administrado al paciente por indicación del médico. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Tubo redondo 1" C.18 acero inoxidable
Base tubería rectangular 2" x 1" C.18 5 ruedas de 2"
Bandeja acero inoxidable, altura 1,85 a 2,05 m.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## BASCULA CON TALLIMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 12
SERVICIOS: | GRUPO ÁREA MEDICINA NUCLEAR
NOMBRE GENÉRICO: | UNA (1) BASCULA CON TALLIMETRO
DEFINICIÓN: | Elemento hospitalario que hace parte de equipamento de apoyo técnico en las áreas de hospitalización y consulta externa, cuya función se basa en pesar y tallar al paciente durante su atención | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Capacidad: 180 kg x 100 g
Tamaño de plataforma: 10 1/2” x 14 1/2”
Medida del tallímetro: 30” - 78” y 76 cm—200cm
Altura de báscula: 59” / 1.5m
Base resistente
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 7. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## CARRO DE PARO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 13
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (1)
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE PARO (1)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario, cuya funcion es servir para almacenar material medicoquirurgico y medicamentos de uso en pacientes que cursan con paro cardiorespiratorio en servicios de hospitalizacion, urgencias y areas de atencion ambulatoria. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Fabricado en lamina coll rolled , con tapa y contra tapa en acero inoxidable
carro con 6 cajones , con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre
2 cajones de 3 pulgadas para medicamentos con divisiones en acrilico
2 cajones de 6 pulgadas para accesorios con divisiones en acrilico, 1 cajon de 9 pulgadas para dispositivos medicos
ruedas en pvc de 5 pulgadas de grado medico con freno, sistema de seguridad central
superficie en PVC con ABS removible , pasamanos y manijas en aluminio
bomper para choques , tabla lateral con extension en pvc
cajones con autoretorno
bandeja giratoria de 360 grados para el desfibrilador , bandeja lateral replegable
atril porta suero , bandeja para succionador
5 etiquetas para cajones
break para cilindro de oxigeno
tabla para RCP
contenedor para cortopunzante
canasta lateral para sistema de seguridad
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Asegurar entrega de manuales o catálogos. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## RECIPIENTE PLASTICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 14
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | RECIPIENTE PLASTICO (9)
DEFINICIÓN: | Enser que tiene como objeto guardar o contener diferentes elementos que sean requeridos por el servicio. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Medidas de 46 cm de ancho, 60 cm largo y 35 cm de alto (aproximadamente)
Tapa con broches
68 litros
Ultrafuerte
Alta resistencia a los golpes
Garantia de 6 meses
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SILLA DE RUEDAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 15
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE PARA ADULTO (1)
DEFINICIÓN: | Elemento hospitalario que hace parte de los elementos de apoyo tecnico para la atención de el paciente ambulatorio y hospitalizado, el cual se utiliza para el transporte de paciente intrahospitalario con deficiencias fisiológicas o corporales congénitas o adquiridas. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Diseño agradable al usuario
Funcionable
Segura
Ergonomica
Plegable
Rueda trasera de 24pulgadas con rines inyectados apoyados en rodamientos radiales, llanta maciza de 24 pulgadas 1,3/8
Ancho de asiento de 41 cm.
Aros de impulso anatomicos
Ruedas delanteras de 8 pulgadas con rines inyectados y llantas macizas
Frenos de parqueo
Descansapies con altura graduable
Tapiceria en cordoban de alta calidad con refuerzo interior
Panales laterales inyectados
Estructura de tubería cold rolled de 7/8 pulgadas de diametro calibre 18, acabados en cromo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## TABLERO ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 16
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: | TABLERO ACRILICO TAMAÑO 21 DE ANCHO X 17 DE LARGO (150 UNIDADES)
DEFINICIÓN: | Elemento de apoyo tecnico del area de quimioterapia, el cual permite la organización e identificación de los pacientes y del protocolo de tratamiento. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Borrable
Facil limpieza
Diseño en acrilico
Fabricado en tables de 4 mm con frente blanco
Incluir borrador
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## TABLERO EN ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 17
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: | TABLERO EN ACRILICO DE 150 X 1, MTS
DEFINICIÓN: | Elemento de apoyo tecnico del area de hospitalización y consulta externa para diferentes actividades del area especifica o de los servicios de hospitalización |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Facil limpieza
Diseño en acrilico y aluminio de marqueteria
Fabricado en tables de 9 mm con frente blanco
Incluye colgadores(instalación) y borrador
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.