## DISPENSADOR DE RADIOFARMACOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES
SERVICIOS: | RADIOFARMACIA
NOMBRE GENÉRICO: | DISPENSADOR DE RADIOFARMACOS
DEFINICIÓN: |  |  |  | No. de FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. Elevador extraible (neumático) para calibrador de dosis: adecuado con celdas herméticas
2. Protector de Jeringa de tungsteno sin vidrio de plomo 5cc
3. Impresora de Etiquetas para unidosis
2. ACCESORIOS | 1. Kit desechable con un juego de tubos esterilizados
2. Kit desechable con jeringas BD (5ml) esterilizado
3. GARANTIAS | 36 Meses
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 3 dias de entrenamiento para el personal que opera el equipo
5. DOCUMENTACION SOPORTE | Trámites de nacionalizción, transporte, desmonte y puesta en funcionamiento en sitio destino
6. NORMAS Y CERTIFICADOS
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.