EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL SERVICIO DE PATOLOGÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

| CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO SERVICIOS DE PATOLOGIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UN | VALOR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,01 | DESMONTE DE MOLDURA EN YESO, INCLUYE TRASIEGO | ML | 62 |  |  |
| 1,02 | DESMONTE DE CORTINAS, INCLUYE SOPORTES | UN | 11 |  |  |
| 1,03 | DESMONTE DE EQUIPO VIDEOBIN, INCLUYE TRASIEGO EMBALADA Y ENTREGA A MTTO | UN | 1 |  |  |
| 1,04 | DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS NUEVAS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO HASTA LUGAR DE ACOPIO | GL | 1 |  |  |
| 1,05 | DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO | GL | 1 |  |  |
| 1,06 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE MARCO METÁLICO | ML | 3 |  |  |
| 1,07 | DEMOLICIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO | ML | 6 |  |  |
| 1,08 | DESMONTE DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE, CORTE, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN MURO CORREDOR EN ÁREA DE PUERTA NUEVA | UN | 1 |  |  |
| 1,09 | DEMOLICIÓN DE MESONES EN FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MOCHETAS, POYOS Y TRASIEGO A LUGAR DE ACOPIO | ML | 9,5 |  |  |
| 1,10 | DESMONTE DE SUPERFICIES DE TRABAJO EN MADECOR DE 20 MM CON PATAS, INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR DE ACOPIO | ML | 4,3 |  |  |
| 1,11 | DESMONTE DE MUEBLE EN FORMICA CON MESÓN. | ML | 24 |  |  |
| 1,12 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES | ML | 6 |  |  |
| 1,13 | DESMONTE DE CANALETAS ELÉCTRICAS, INCLUYE TRASIEGO | ML | 65 |  |  |
| 1,14 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS NORMALES Y REGULADOS | UN | 82 |  |  |
| 1,15 | DESMONTE PUNTOS DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) | M2 | 16 |  |  |
| 1,16 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y TRASIEGO HASTA CENTRO DE ACOPIO | M2 | 66,7 |  |  |
| 1,17 | DESMONTE DE LÁMPARA DE INCRUSTAR DE 60X60, 120X30, 2X32 ETC DE INCRUSTAR, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA EN MTTO | UN | 22 |  |  |
| 1,18 | DESMONTE DE MUEBLE CON MESÓN EN ACERO INOXIDABLE | ML | 2 |  |  |
| 1,19 | DEMOLICIÓN DE MURO FALSO EN DRYWALL | M2 | 15 |  |  |
| 1,2 | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT | UN | 2 |  |  |
| 1,21 | DESMONTE DE REJILLAS DE VENTILACIÓN, INCLUYE TRASIEGO Y ENTREGA A MANTENIMIENTO | UN | 10 |  |  |
| 1,22 | DESMONTE DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DESAGÜES Y CONEXIONES | UN | 2 |  |  |
| 1,23 | DEMOLICIÓN DE PISO EN VINISOL, INCLUYE TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO | M2 | 8 |  |  |
| 1,24 | DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN ENCHAPE, EN VINILO, EN MADERA ETC. | ML | 10 |  |  |
| 1,25 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 HASTA 7CM DE ESPESOR | M2 | 8 |  |  |
| 1,26 | DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLÓN VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO Y TRASIEGO HASTA CENTRO DE ACOPIO | M2 | 8 |  |  |
| 1,27 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA HASTA 25 M2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE AL FINAL DE OBRA | UND | 1 |  |  |
| 2 | OBRA CIVIL |  |  |  |  |
| 2,01 | CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO Y MASILLA | M2 | 106,9 |  |  |
| 2,02 | MURO EN DRYWALL DOS CARAS CON ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO BASE 9 | M2 | 18,00 |  |  |
| 2,03 | MURO EN DRYWALL UNA CARA CON ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO BASE 9 PARA TAPAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS | ML | 45 |  |  |
| 2,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO Y PASTA DESARROLLO 4 CM EN MUROS Y TECHOS | ML | 210 |  |  |
| 2,05 | RESANE EN MORTERO PARA REGATAS SOBRE MUROS, POR LABORATORIO | GL | 4 |  |  |
| 2,06 | RESANE Y PINTURA SOBRE MUROS Y TECHOS VINILO TIPO DOS A DOS MANOS | M2 | 533,2 |  |  |
| 2,07 | PINTURA EPÓXICA BASE AGUA A DOS MANOS MUROS Y TECHOS | M2 | 409,2 |  |  |
| 2,08 | RESANE Y PINTURA SOBRE MUROS Y TECHOS VINILO TIPO UNO A DOS MANOS | M2 | 240 |  |  |
| 2,09 | SUM. E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON HERRAJE EN ALUMINIO BRILLADO, INCLUYE CERRADURA CUADRADA EN ALUMINIO Y MANILAS, PARA ACCESO MACROSCOPIA DE 1.10X2,20M | UN | 2 |  |  |
| 2,10 | MASTICO SOBRE PISOS EN GRANITO, INCLUYE MEDIACAÑA, PARA INSTALACIÓN DE PISOS EN VINILO | M2 | 78,9 |  |  |
| 2,11 | PISO VINÍLICO EN ROLLO ANTIBACTERIAL | M2 | 78,9 |  |  |
| 2,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR TIPO PIRLÁN PARA PISO VINÍLICO | ML | 5 |  |  |
| 2,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 18 | UN | 4 |  |  |
| 2,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA PINTURA NATURAL | UN | 4 |  |  |
| 2,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD | UN | 4 |  |  |
| 2,16 | INSTALACIÓN DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE (SUMINISTRADOS POR EL INC) | ML | 23,41 |  |  |
| 2,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLÓN VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO | M2 | 8 |  |  |
| 2,18 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE PISO EN GRANITO PULIDO O TABLÓN VIBRO PRENSADO, INCLUYE ALISTADO | M2 | 8 |  |  |
| 2,19 | INSTALACIÓN DE CORTINAS | UN | 10 |  |  |
| 2,20 | INSTALACIÓN DE VIDEO BEAM | UN | 1 |  |  |
| 2,21 | FILOS EN MORTERO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS | ML | 32 |  |  |
| 2,22 | DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES SALA DE JUNTAS | GL | 1 |  |  |
| 2,23 | DEMOLICIÓN DE MURO EN DRYWALL PROVISIONAL SALA DE JUNTAS | M2 | 12 |  |  |
| 3 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 3,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES | UN | 19 |  |  |
| 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES). | UN | 4 |  |  |
| 3,03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS. | UN | 46 |  |  |
| 3,04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES REGULADA 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA. | UN | 46 |  |  |
| 3,05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VOLTIOS, TOMA 3 X20A. | UN | 19 |  |  |
| 3,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE PARA VOZ Y DATOS | UN | 28 |  |  |
| 3,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | ML | 330 |  |  |
| 3,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO. | ML | 270 |  |  |
| 3,09 | CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO UTP HASTA 10 PUNTOS | GL | 4 |  |  |
| 3,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CM CON DIVISIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA Y TROQUELES. | ML | 37 |  |  |
| 3,11 | ACOMETIDA TRIFACICA 5X8 PARA SISTEMA NORMA | UN | 96 |  |  |
| 3,12 | ACOMETIDA TRIFACICA 5X8 PARA SISTEMA REGULADA | UN | 96 |  |  |
| 3,13 | TABLERO NORMALIZADON CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED NORMAL DE 24 | UN | 2 |  |  |
| 3,14 | TABLERO NORMALIZADON CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED REGULADA DE 12 | UN | 2 |  |  |
| 3,15 | BREAKER INDUSTRIAL DE 3X50 | UN | 2 |  |  |
| 3,16 | BREAKER DE 1X20 ENCHUFABLE | UN | 20 |  |  |
| 3,17 | BREAKER DE 2X20 ENCHUFABLE | UN | 8 |  |  |
| 3,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE INCRUSTAR DE 60X60 | M2 | 22 |  |  |
| 3,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO METALICO DE 60X60 PARA INSTALACION DE LAMPARA | UN | 22 |  |  |
| 3,2 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ T DATOS | GL | 1 |  |  |
| 4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  |  |
| 4,01 | TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20X20 | UN | 4 |  |  |
| 4,02 | SUM. E INSTALACIÓN DE MUEBLE CON LAVADO EN ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIONES PROVISIONALES LABORATORIOS | UN | 2 |  |  |
| 4,03 | SUM. E INSTALACIÓN GRIFERÍA MANOS LIBRES DE PEDAL | UN | 6 |  |  |
| 4,04 | PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVADOS | UN | 4 |  |  |
| 4,05 | RED SANITARIA DE 2" PARA LAVADOS PROVISIONALES | ML | 25 |  |  |
| 4,06 | SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" | UN | 6 |  |  |
| 4,07 | RED SUMINISTRO AGUA POTABLE 1/2" | ML | 25 |  |  |
| 5 | VENTILACION MECANICA |  |  |  |  |
| 5,01 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EXISTENTE | UN | 4 |  |  |
| 5,02 | DUCTO METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE | ML | 32 |  |  |
| 5,03 | REJILLAS TIPO CUBO CON DÁMPER 12"X12"PARA EXTRACCIÓN SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO | UN | 8 |  |  |
| 5,04 | SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO SIKAFLEX | GL | 1 |  |  |
| 5,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO VENTILACIÓN MECÁNICA, SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN PARA CENTRAL DE INCLUSIÓN PISO DOS | GL | 1 |  |  |
| 5,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT PARA HISTOQUÍMICA ESPECIAL | UN | 1 |  |  |
| 6 | CARPINTERIA METALICA Y OTROS |  |  |  |  |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVADOR METÁLICO CUATRO CAJONES | UN | 3 |  |  |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA GRADUABLE DE 90X200 | UN | 4 |  |  |
| 6,03 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO | VJ | 5 |  |  |
| 6,04 | DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE ARCHIVO RODANTE DE PARAFINA Y LAMINADOS DE 5 CUERPOS X 4 METROS DE PROFUNDO | UN | 1 |  |  |
| 7 | ASEO DE OBRA |  |  |  |  |
| 7,01 | ASEO DE OBRA | MES | 3 |  |  |
| 7,02 | TRASIEGO DE ESCOMBROS HASTA ÁREA DE CARGUE | M3 | 24 |  |  |
| 7,03 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO | VJ | 4 |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | 12% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 5% |  |  |  |
|  | UTILIDAD | 5% |  |  |  |
|  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.