EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS PRIMER PISO DEL INSTITUTO, CON NORMATIVIDAD RETIE VIGENTE, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

| CANT | D E S C R I P C I O N |  | REF | VR.UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO MORGUE |  | GRAL |  |  |
| 4 | mallas para sello bandeja en poliuretano |  | UND |  |  |
| 38 | M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes |  | UND |  |  |
| 2 | suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto |  | UND |  |  |
| 2 | cerradura anti pánico en puerta de entrada incluye accesorios |  | UND |  |  |
| 2 | Puerta metálica de 0,65cmx2,03 con marco |  | UND |  |  |
| 1 | Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE |  | UND |  |  |
| 1 | Pintura y Demarcación de Tubería según norma RETIE |  | UND |  |  |
| 1 | Retiro de cajas de conexión alumbrado |  | UND |  |  |
| 5 | Identificación de circuitos tableros |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida |  | UND |  |  |
| 60 | Marquillas en acrílico tableros circuitos |  | UND |  |  |
| 16 | Arreglo piso cuarto |  | M2 |  |  |
| 1 | CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO SILLAS |  | GRAL |  |  |
| 6 | mallas para sello bandeja en poliuretano |  | UND |  |  |
| 1 | aire mini split 2400btu |  | UND |  |  |
| 50 | M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes |  | UND |  |  |
| 2 | suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | cerradura anti pánico en puerta de entrada |  | UND |  |  |
| 1 | Puerta metálica con marco 100x209 cm |  | UND |  |  |
| 1 | Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE |  | UND |  |  |
| 20 | m2 techo modular con estructura metálica |  | UND |  |  |
| 3 | Señalización tableros retie |  | UND |  |  |
| 1 | Bajante piso bandeja |  | UND |  |  |
| 1 | Tapa tablero 18 circuitos retie |  | UND |  |  |
| 1 | Señalización tubería metálica retie |  | UND |  |  |
| 10 | Suministro e instalación de bandeja galvanizada de conducción de agua tubería |  | ml |  |  |
| 1 | suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida |  | UND |  |  |
| 10 | Marquillas en acrílico tableros circuitos |  | UND |  |  |
| 1 | CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO UPS DISTRIBUCION |  | GRAL |  |  |
| 6 | mallas para sello bandeja en poliuretano |  | UND |  |  |
| 1 | aire mini split 2400 btu |  | UND |  |  |
| 50 | M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes |  | UND |  |  |
| 3 | suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | cerradura anti pánico en puerta de entrada |  | UND |  |  |
| 1 | Puerta metálica con marco 121cmX239cm |  | UND |  |  |
| 1 | Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE |  | UND |  |  |
| 15 | m2 techo modular con estructura metálica |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida |  | UND |  |  |
| 1 | Señalización tubería metálica retie |  | UND |  |  |
| 4 | Señalización tableros 18 circuitos retie |  | UND |  |  |
| 60 | Marquillas en acrílico tableros circuitos |  | UND |  |  |
| 1 | CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO PASILLO COMEDOR |  | GRAL |  |  |
| 4 | mallas para sello bandeja en poliuretano |  | UND |  |  |
| 20 | M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto |  | UND |  |  |
| 1 | cerradura anti pánico en puerta de entrada |  | UND |  |  |
| 1 | Puerta metálica con marco 100cmX225cm |  | UND |  |  |
| 1 | Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE |  | UND |  |  |
| 1 | MURO DRAYWALL BAJANTE |  | UND |  |  |
| 1 | Frente muerto tablero principal y empaques puerta |  | UND |  |  |
| 1 | Identificación de circuitos tableros |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida |  | UND |  |  |
| 36 | m2 techo modular con estructura metálica |  | UND |  |  |
| 4 | Señalización tableros 18 circuitos retie |  | UND |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de bandeja de conducción de agua tubería |  | ml |  |  |
| 100 | Marquillas en acrílico tableros circuitos |  | UND |  |  |
| 1 | CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO CENTRO CABLEADO ESTRUCTURAL |  | GRAL |  |  |
| 4 | mallas para sello bandeja en poliuretano |  | UND |  |  |
| 1 | aire mini split 2800 btu |  | UND |  |  |
| 70 | M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes |  | UND |  |  |
| 4 | suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto |  | UND |  |  |
| 2 | suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto |  | UND |  |  |
| 2 | cerradura anti pánico en puerta de entrada |  | UND |  |  |
| 2 | Puerta metálica con marco 100cmX225cm |  | UND |  |  |
| 1 | Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE |  | UND |  |  |
| 1 | suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida |  | UND |  |  |
| 60 | m2 techo modular con estructura metálica |  | UND |  |  |
| 1 | Tablero de distribución totalizador de 400amp y 10 breaketrifásicoco industrial 2000x800x350 incluye adecuación cableado |  | UND |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA 19% |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores,  Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y  Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.