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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS PRIMER PISO DEL INSTITUTO, CON NORMATIVIDAD RETIE VIGENTE, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

      ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA


	CANT
	D E S C R I P C I O N
	REF
	VR.UNIT.
	VR. TOTAL

	1
	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO MORGUE
	GRAL
	 
	 

	4
	mallas para sello bandeja en poliuretano
	UND
	 
	 

	38
	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes
	UND
	 
	 

	2
	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto
	UND
	 
	 

	2
	cerradura anti pánico en puerta de entrada incluye accesorios
	UND
	 
	 

	2
	Puerta metálica de 0,65cmx2,03 con marco
	UND
	 
	 

	1
	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE 
	UND
	 
	 

	1
	Pintura y Demarcación de Tubería según norma RETIE 
	UND
	 
	 

	1
	Retiro de cajas de conexión alumbrado
	UND
	 
	 

	5
	Identificación de circuitos tableros
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida
	UND
	 
	 

	60
	Marquillas en acrílico tableros circuitos 
	UND
	 
	 

	16
	Arreglo piso cuarto 
	M2
	 
	 

	1
	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO SILLAS
	GRAL
	 
	 

	6
	mallas para sello bandeja en poliuretano
	UND
	 
	 

	1
	aire mini split 2400btu
	UND
	 
	 

	50
	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes
	UND
	 
	 

	2
	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	cerradura anti pánico en puerta de entrada
	UND
	 
	 

	1
	Puerta metálica con marco  100x209 cm
	UND
	 
	 

	1
	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE 
	UND
	 
	 

	20
	m2 techo modular con estructura metálica
	UND
	 
	 

	3
	Señalización tableros  retie
	UND
	 
	 

	1
	Bajante piso bandeja
	UND
	 
	 

	1
	Tapa tablero 18 circuitos retie
	UND
	 
	 

	1
	Señalización tubería metálica retie
	UND
	 
	 

	10
	Suministro e instalación de bandeja galvanizada de conducción de agua tubería 
	ml
	 
	 

	1
	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida
	UND
	 
	 

	10
	Marquillas en acrílico tableros circuitos 
	UND
	 
	 

	1
	CUARTO ELECTRICO PRIMER  PISO UPS DISTRIBUCION
	GRAL
	 
	 

	6
	mallas para sello bandeja en poliuretano
	UND
	 
	 

	1
	aire mini split 2400 btu
	UND
	 
	 

	50
	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes
	UND
	 
	 

	3
	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	cerradura anti pánico en puerta de entrada
	UND
	 
	 

	1
	Puerta metálica con marco 121cmX239cm
	UND
	 
	 

	1
	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE 
	UND
	 
	 

	15
	m2 techo modular con estructura metálica
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida
	UND
	 
	 

	1
	Señalización tubería metálica retie
	UND
	 
	 

	4
	Señalización tableros 18 circuitos retie
	UND
	 
	 

	60
	Marquillas en acrílico tableros circuitos 
	UND
	 
	 

	1
	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO PASILLO COMEDOR
	GRAL
	 
	 

	4
	mallas para sello bandeja en poliuretano
	UND
	 
	 

	20
	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto
	UND
	 
	 

	1
	cerradura anti pánico en puerta de entrada
	UND
	 
	 

	1
	Puerta metálica con marco 100cmX225cm
	UND
	 
	 

	1
	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE 
	UND
	 
	 

	1
	MURO DRAYWALL BAJANTE
	UND
	 
	 

	1
	Frente muerto tablero principal y empaques puerta
	UND
	 
	 

	1
	Identificación de circuitos tableros
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida
	UND
	 
	 

	36
	m2 techo modular con estructura metálica
	UND
	 
	 

	4
	Señalización tableros 18 circuitos retie
	UND
	 
	 

	3
	Suministro e instalación de bandeja de conducción de agua tubería
	ml
	 
	 

	100
	Marquillas en acrílico tableros circuitos 
	UND
	 
	 

	1
	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO CENTRO CABLEADO ESTRUCTURAL
	GRAL
	 
	 

	4
	mallas para sello bandeja en poliuretano
	UND
	 
	 

	1
	aire mini split 2800 btu
	UND
	 
	 

	70
	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes
	UND
	 
	 

	4
	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto
	UND
	 
	 

	2
	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto
	UND
	 
	 

	2
	cerradura anti pánico en puerta de entrada
	UND
	 
	 

	2
	Puerta metálica con marco 100cmX225cm
	UND
	 
	 

	1
	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE 
	UND
	 
	 

	1
	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida
	UND
	 
	 

	60
	m2 techo modular con estructura metálica
	UND
	 
	 

	1
	Tablero de distribución totalizador de 400amp y 10 breaketrifásicoco industrial 2000x800x350 incluye adecuación cableado
	UND
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 

	 
	 
	 
	IVA 19% 
	 

	 
	TOTAL
	 



[bookmark: _GoBack]NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores,  Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y  Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.
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