## RIÑONERA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 1
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (6), GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA (58)
NOMBRE GENÉRICO: | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE (64)
DEFINICIÓN: | elemento hospitalario que hace parte del equipamento de la unidad de atencion del paciente , y cuya funcion es la de servir durante el aseo oral del paciente asi como para recolectar fluidos corporales. |  |  | No. de FOLIO
CAPACIDAD DE 250 CC
ESTRUCTURA DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22
ACABADO EN PULIDO MATE
MEDIDAS DE 3.3 X 17.3 CM
FORMA OVALADA
NO SE ROMPE, NO SE DECOLORA, FACILIDAD EN LA LIMPIEZA
HIGIENICA
RESISTE EL PASO DEL TIEMPO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## PISINGO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 2
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (6), GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA (58)
NOMBRE GENÉRICO: | PISINGO (64)
DEFINICIÓN: | elemento hospitalario que hace parte del equipamento de la unidad de atencion del paciente , de uso en pacientes con poca movilidad y cuya funcion es la de servir de reservorio de orina en hombres . |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Material acero inoxidable, de larga duracion
facil limpieza
resistente al paso del tiempo
no se rompe y no se decolora
higienico
terminacion de lujo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## GRAMUDIOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 3
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (3), GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA (225)
NOMBRE GENÉRICO: | GRAMUDIOS (PARA MEDIR ORINA) (203 ADULTOS - 25 PEDIATRICOS) (228 total)
DEFINICIÓN: | piza hospitalaria, que sirve para medir la cantidad de orina que elimina un paciente |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Los gramudios adultos de cantidad de 1000 ml y los pediatricos de 500 ml
su disposicion final debe ser reciclable al 100%
Elemento de material de poliuretano, en lo posible transparente
Debe ser graduada y la graduacion debe ser en alto relieve
Debe tener reborde y pico
Debe ser esterilizable por vapor a 121°
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.

## ATRILES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 4
SERVICIOS: | MEDICINA NUCLEAR (1), SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (5), QUIMIOTERAPIA 24/7 (10), ENFERMERÍA ONCOLOGICA (118)
NOMBRE GENÉRICO: | ATRILES CON BANDEJA, 5 RUEDAS, 4 GANCHOS PORTASUEROS (134)
DEFINICIÓN: | Pieza de equipamento hospitalario, cuya funcion es servir de soporte o sosten durante la administracion de liquidos endovenosos con o sin bomba de infusion. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | pedestal en base de metal de 5 patas con ruedas de 2 pulgadas
tubo redondo telescopico
soporte de cuatro ganchos en varilla graduable
soporte de bandeja para bomba de infusion en lamina de acero inoxidable, altura de 41 cm el portabomba
dimension de 1.85 a 2 metros de alto
terminado en cromo o acero inoxidable,
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## MESAS NOCHE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 5
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | MESAS DE NOCHE (48)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario,del equipamento de la unidad de atencion de el paciente , la cual es ubicada al lado de la cama lo que , permite una facil accesibilidad para coger objetos y utensilios que necesite , asi como para almacenar elementos de aseo y de cuidado personal . |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | GAVETA SUPERIOR CON MANIJA
ESTRUCTURA PLASTICA ABS QUE GARANTIZA ALTA DURABILIDAD Y LO HACE RESISTENTE AL OXIDO Y LIQUIDOS CORROSIVOS.
CUATRO RUEDAS
RUEDAS GIRATORIAS ANTIHILOS DE 5 CM O 2" CON FRENOS
BODEGA INFERIOR O ALACENA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS PERSONALES CON PUERTA ABATIBLE DOTADA DE MANIJA DE MANIPULACION.
MEDIDAS 0.49 ANCHO , 0.38 DE FONDO Y 0. 70 DE ALTO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## MESA PUENTE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 6
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | MESA PUENTE ( 38 )
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario, de equipamiento de la unidad de atencion del paciente, cuya funcion es servir de apoyo a los utensilios donde se sirven los alimentos del paciente. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura tubular metalica
superficie de la mesa enchapada en termoformada.
montada sobre 4 ruedas giratorias de 2" o 5 cm antihilos , 2 con frenos
Cromada
Base en tuberia cuadrada
paral en tuberia rectangular
Reborde con bisel plastico de proteccion de las paredes
Base con bisel inoxidable
Graduable con perilla
Acabado en pintura de epoxipoliester de aplicación electrostatica
Dimensiones largo 80 x ancho de 40 y 120 cm maximo de altura
capacidad de carga 60 kg
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## CARRO BALA OXIGENO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 7
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO PARA TRANSPORTE DE BALAS DE OXIGENO GRANDE PARA BALAS DE 682 LTS (15)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalaria; que sirve para transportar balas de oxigeno junto con los pacientes a los diferentes procedimientos | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Manija es ajustable
Ruedas grandes
Acero esmaltado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Garantizar soporte y mantenimiento. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).

## TABLELO ACRILICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 8
SERVICIOS: | ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | TABLERO ACRILICO DE 1,50 X 1,0 MT (20)
DEFINICIÓN: | Elemento de apoyo tecnico del area de hospitalizacion y consulta externa, el cual permite la organización de actividades del area especifica o de los servicios de hospitalizacion |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | MEDIDAS _____________
Facil limpieza
diseño en acrilico y aluminio de marqueteria
fabricado en tables de 9 mm con frente blanco
incluye colgadores(instalacion ) y borrador
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## CARRO DE CURACIONES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 9
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE CURACIONES (4)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario, cuya funcion es servir para guardar y transportar material medicoquirugico en el area hospitalaria. |  |  | No. de FOLIO
carro fabricado en acero inoxidable grado 304
Gavetas y depositos con puerta fabricadas en acero inoxidable
ruedas para alto trafico , 2 con freno
Dimensiones 66x44x93
carro con 2 gavetas para cerrar
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## BANDEJA ACERO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 10
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE (20)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario, cuya funcion es servir para depositar y almacenar en condiciones optima el material medico- quirurgico. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | BANDEJA CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO 60X40
LARGA DURACION
FACIL LIMPIEZA
RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO
NO SE ROMPE , NO SE DECOLORA
HIGIENICA
TERMINACION DE LUJO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## SILLAS PATO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 11
SERVICIOS: | ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | SILLAS PATO (16)
DEFINICIÓN: | ELEMENTO HOSPITALARIO QUE HACE PARTE DEL EQUIPAMENTEO DE APOYO EN HOSPITALIZACION , CUYA FUNCION SE BASA EN FACILITAR EL BAÑO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO CON DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD DE FORMA SEGURA Y COMODA , EVITANDO LAS TRANSFERENCIAS DEL PACIENTE DURANTE EL PROCESO. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | COMODA PARA EL USUARIO Y DE FACIL MANEJO PARA EL CUIDADOR
ANCHO DE LA SILLA 53 CM LO QUE FACILITA EL ACCESO A ESPACIOS PEQUEÑOS
INOXIDABLE
MANIOBRABLE
FRENOS DE PIE EN LA DOS RUEDAS (CON FRENO) , RUEDAS ANTIHILOS.
ASIENTO Y RESPALDO DE LA SILLA FABRICADO EN PLASTICO
AGUJEROS EN EL ASIENTO QUE FACILITA EL DRENAJE DE LIQUIDOS
FACIL HIGIENE EL ASIENTO CON FORMA DE U EN SU PARTE FRONTAL
LIGERA PERO RESISTENTE
PERMITE SER PLEGADA DE MANERA COMPACTA PARA ALMACENARSE FACILMENTE
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## CARRO DE MEDICAMENTOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 12
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE MEDICAMENTOS (15)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario, cuya funcion es servir para almacenar y realizar la dispensacion de medicamentos en el area de hospitalizacion. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Estructura en alumnio y acero con revestimiento en epoxy
plano superior de ABS con reborde en los tres lados
Empujador lateral
Base de alto impacto en ABS
cajones con autocierre con apertura al 100% (2)
Portatarjetas de identificacion
6 bandejas de apertura 110% con 5 compartimientos para medicamentos con tamaño 230x120x 70mm
Cajetines con divisiones transparentes y tarjetas de identificacion
cerradura con llave
ruedas giratorias atihilos de 100 mm 2 con frenos
Dimensiones 78x46x97 cm
Papeleras laterales (2)
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## BIOMBOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 13
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | BIOMBOS (2)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalario, de uso en consultorios o salas de pequeños procedimientos , cuya funcion es servir para preservar la intimidad de el paciente. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Biombo hospitalario de tres cuerpos
Acabados en acero inoxidable con pintura electrostática
pantalla en tela antifluido
llantas en polimero negro
Estructura en carbono cold rolled ASTM A36
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## CALENTADOR LIQUIDOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 14
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | CALENTADOR DE LÍQUIDOS ENDOVENOSOS (1)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalaria, sirve para calentar los liquidos endovenosos | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | pantalla digital
con profundidad para colocar las bolsas adecuadamente
con minimo 1 estante que divida la cabina en dos compartimientos para calentar bolsas de 100 ml hasta 3000 ml
de facil limpieza con amonio cuaternario, detergente, desinfectante compuesto con amonio cuaternario
con sensor de temperatura que indique temperatura sobre 40 °C
registro de tiempo que lleva calentando los liquidos (opcional)
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.
| 5. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.

## TINA PARA BEBE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 15
SERVICIOS: | ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | TINA PARA BEBE (3)
DEFINICIÓN: | ELEMENTO HOSPITALARIO QUE HACE PARTE DEL EQUIPAMENTO DE APOYO TECNICO EN EL AREA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA, CUYA FUNCION SE BASA EN FACILITAR EL BAÑO DEL MENOR CON COMODIDAD Y SEGURIDAD. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | USO DESDE RECIEN NACIDO HASTA 18 MESES
DISEÑO ERGONOMICO CON EXTENSION EN 2 PUNTOS DE APOYO
CUENCA EXPANDIBLE PARA POSICION DE RECOSTAR EL RECIEN NACIDO O TOTALMENTE EXPANDIDA PARA BEBE GRANDE
GANCHO INCORPORADO PARA COLGAR, SECAR Y ALMACENAR
PERFIL DELGADO PARA FACIL ALMACENAMIENTO
PATAS RESISTENTES PLEGABLES PARA PLEGADO COMPLETO ANTIDESLISABLES
TAPON PARA FACIL VACIADO
DIMENSIONES 82 X 47 X 22.5 CM (APROXIMADAMENTE)
TAPON IDENTIFICADOR DE TEMPERATURA.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.

## PLATONES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 16
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | PLATONES EN ACERO INOXIDABLE MEDIANO (20)
DEFINICIÓN: |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Material acero inoxidable, de larga duracion
facil limpieza
resistente al paso del tiempo
no se rompe y no se decolora
higienico
terminacion de lujo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.

## PATO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 17
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERRATORIA (6), GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA (58)
NOMBRE GENÉRICO: | PATOS (64)
DEFINICIÓN: | elemento hospitalario que hace parte del equipamento de la unidad de atencion del paciente , de uso en pacientes con poca movilidad y cuya funcion es la de servir de reservorio de orina y heces fecales. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Material acero inoxidable, de larga duracion
facil limpieza
resistente al paso del tiempo
no se rompe y no se decolora
higienico
terminacion de lujo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.

## LINTERNAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 18
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | LINTERNAS (15)
DEFINICIÓN: | Elemento para poder iluminar en caso extremo de falla electrica |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Linterna con luz LED
Linterna Recargable
Linterna con alcance de 100 a 150 metros
Cable de conexión con clavija incorporado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.

## LAMPARA MOVIL
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 19
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | LÁMPARA MÓVIL PARA CANALIZACIÓN (10)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalaria, que sirve para iluminar | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Luz LED fría de 50.000 luxes o más
Altura máxima de la cabeza aproximadamente 200cm
Altura mínima de la lámpara de cabeza aproximadamente 50cm
Lampara movil con ruedas
Acero inoxidable
Flexible, con altura regulable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.
| 5. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.

## BASCULA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 20
SERVICIOS: | QUIMIOTERAPIA 24/7 (1), ENFERMERÍA ONCOLOGICA (10)
NOMBRE GENÉRICO: | BASCULA CON TALLIMETRO (11)
DEFINICIÓN: | Elemento que permite medir el peso y la talla de los pacientes | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Bascula digital con tallimetro
capacidad hasta 300 kg
Dimensiones: 360 mm Ancho × 930 mm Alto × 520 mm Profundidad (Aproximadamente)
Dimensiones Plataforma: 13.2'' Ancho × 3.1'' Alto × 13.6" Profundidad (Aproximadamente)
plataforma ancha y plana
facil limpieza con amonios cuaternarios
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo. | [7 empty] | ¦¦
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.

## BASCULA PESA PAÑALES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 21
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | BASCULA PESA PAÑALES ADULTO (5)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalaria , que sirve para registrar el peso de los pañales del adulto hospitalizado | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | comprobacion confiable del peso
facil limpieza con amonio cuaternario
la superficie en material acero inoxidable
Capacidad de 5 kg
Dimensiones 265 x 53 x 265 mm / 10.4 x 2.1 x 10.4" (Aproximadamente)
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
| 2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo. | [7 empty] | ¦¦
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.

## CAMILLA MORGUE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 22
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA PARA TRASPORTE DE CADAVERES (2)
DEFINICIÓN: | pieza hospitalaria, que se utiliza para transportar el cadaver desde los diferentes servicios hasta la morgue |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | • Estructura construido en acero inoxidable.
• Empujadores para facilitar el transporte.
• Consta de 4 ruedas giratorias.
• Largo de la bandeja 2 metros.
• Alto de la tapa de cobertura 60cm.
• De facil limpieza
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.

## RADIOTELEFONO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 23
SERVICIOS: | ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | RADIOTELEFONO (2)
DEFINICIÓN: | Elemento que permite comunicación entre dependencias |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1 Vatio
Para usarse en aplicaciones "on site"
LSM 900 MHZ
7 zonas de 50 frec. Para 350 frecuencias
Llamadas digitales
Monitorea, administra y programa radios
No necesita licencia de uso
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
Mantenimiento preventivo

## AUDIFONO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 25
SERVICIOS: | ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | DIADEMAS, AUDIFONO (15)
DEFINICIÓN: | Elemento que permite comunicación entre dependencias |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Audio tipo diadema
Con microfono giratorio
Función de cancelacion de ruido
Control de volumen
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
Mantenimiento preventivo

## CAMILLA
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No. 24
SERVICIOS: |  | QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE GENÉRICO: |  | CAMILLA DE TRANSPORTE (1)
DEFINICIÓN: |  | Equipo hidraulico y/o neumático, rodable y de altura variable diseñado para recostar y transportar al paciente con seguridad, con mecanismos para mantener diferentes posiciones.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | SISTEMA
Camilla de traslado de paciente
Soporte de peso de 150Kg mínimo
Que permita dar las siguientes posiciones de forma hidraulica o neumática
* Trendelemburg de 15° mínimo (aproximadamente)
* Trendelemburg inverso de 15° mínimo
* Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° mínimo
*Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59 cm a 85 cm mínimo
Superficie de camilla rígida
Dimensiones de la superficie del paciente mas ó menos 5 cm: 190 de largo x 64 cm de ancho
Dimensiones de la camilla (con barandas arriba) mas ó menos 5: longitud total de 215 cm, ancho total mínimo 80 cm
Barandales laterales plegables o abatibles
Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
Base o compartimento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente.
Ruedas antiestaticas o anticonductivas de 20 cm mínimo
Quinta rueda o sistema de bloqueo
Frenos con activadores dobles
Portaatril incorporado graduable.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
|  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
|  | 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
|  | 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
|  | 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
|  | 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (10) años, emitida por casa matriz, filial o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor , durante 10 años , como mínimo, o durante la vida util del equipo si es inferior.
|  | 4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
|  | 5. Presentar certificación de casa matriz , filial o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado, especificando la vigencia en Colombia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  |  | SI
| NOMBRE: BIANCA GISELA FRAGOSO AMAYA |  |  |  | NOMBRE:
| CARGO: COORDINADORA QUIMIOTERAPIA 24/7 |  |  |  | CARGO:
| FECHA: JUNIO 19 DE 2019 |  |  |  | FECHA: