## COLCHONES CAMAS HOSPITALIZACION
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ANEXO 4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | COLCHONES CAMA CUIDADO INTENSIVO
DEFINICIÓN: | ACCESORIOS DE LA CAMA HOSPITALARIA DEL PACIENTE CUYA FUNCION ES LA DE FACILITAR LA ESTANCIA, LA HIGIENE Y LA COMODIDAD Y EL BIENESTAR DE EL PACIENTE, ASI COMO DE PREVENIR LA APARICION DE ULCERAS POR PRESION . |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | COLCHON
COLCHON DE CELDAS, ANTIESCARA, ANATOMICO Y ERGONOMICO , AJUSTA A LA CURVATURA DEL CUERPO, AJUSTABLE A CAMA ELECTRICA O MANUAL EN 3 Y 4 TIEMPOS, FORRO LIVIANOEN PVC LAVABLE, BACTERIOESTATICO Y FUNGISTATICO , FUNDA INTERCAMBIABLE RESISTENTE A HUMEDAD , SELLAMIENTO A CUALQUIER FLUIDO , COSTURAS ANTIFLUIDOS , CON O SIN ADEHESIVO A LA CAMA, LAVABLE LIVIANO, HIPOALERGENICO , CONFORTABLE , REDUCE PUNTOS DE PRESION , ANITESTATICO , DIMENSIONES 90CM X 2 METROS . REGULACION DE PESO PARA AJUSTAR PRESION. MOTOR CON CAMARA DE COMPRESION. FLUJO DE AIRE E 4 LITROS POR MINUTO. PRESION ALTERNANTE. PESO MAXIMO DE PACIENTE DE HASTA 200 KG
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.