## PROTECTORES COLCHON UCI
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ANEXO No. 4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA ENFERMERÍA ONCOLOGICA
NOMBRE GENÉRICO: | PROTECTORES DE COLCHÓN CAMA UCI
DEFINICIÓN: | ACCESORIOS DE LA CAMA HOSPITALARIA DEL PACIENTE CUYA FUNCION ES LA DE FACILITAR LA ESTANCIA, LA HIGIENE Y LA COMODIDAD Y EL BIENESTAR DE EL PACIENTE, ASI COMO DE PREVENIR LA APARICION DE ULCERAS POR PRESION . | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | PROTECOR COLCHON
TIPO CREMALLERA
IMPERMEABLE, HIPOALERGENICO, ANTIESTATICO , LAVABLE , NO CONDUCE ELECTRICIDAD
MEDIDAS DE 90x200
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.
| 3. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.