## Hoja1
ANEXO No. 6
REACTIVOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EQUIPOS DADOS APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS)
ÍTEM | Descripción Gr.interno | CÓDIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | Unidad medida base | CANTIDAD | TECNOLOGÍA REQUERIDA | INTERFAZ REQUERIDA
1 | GRUPO LABORATORIO CLÍNICO | 40070266 | COMPLEMENTOS C3 Y C4 (PRUEBA) | UN | 200 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS INMUNOLOGICAS. EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | Compatible con SAP
2 | GRUPO LABORATORIO CLÍNICO | 40060656 | BETA 2 MICROGLOBULINA KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | KIT | 7 | EQUIPO AUTOMATIZADO CON TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA SIN COSTO ADICIONAL. | Compatible con SAP
3 | GRUPO LABORATORIO CLÍNICO | 40060540 | PRUEBAS ESPECIALES DE HEMATOLOGIA, DETECCION DE CADENAS LIGERAS DE KAPPA Y LAMBDA Y SUS CONTROLES DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UN | 600 | EQUIPO AUTOMATIZADO DETECCION DE CADENAS DE KAPPA Y LAMBDA , EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | Compatible con SAP
4 | GRUPO LABORATORIO CLÍNICO | 40060127 | METOTREXATE/DOSIFICACION NIVELES KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS, INCLIUYE CALIBRADORES Y CONTROLADORES. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR 2 CAJAS DE CONTROLES AL MES | KIT | 12 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | Compatible con SAP