## correa de fijacion
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No: 8
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
DEFINICIÓN: | ACCESORIO QUIRURGICO PARA LA FIJACION DEL CUERPO DEL PACIENTE CUMPLIENDO CON ESTABILIZAR Y BRINDANDOLE PROTECCION AL PACIENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y EN ANGULOS DE INCLINACION EXTREMA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
TIPO AJUSTABLE
ADAPTABLE A CUALQUIER MESA
CORREA DESMONTABLE Y LAVABLE, CON CIERRE CON HEBILLAS ESTILO PESTILLO O QUE SE ASEGURE SU CIERRE
MEDIDAS (505 x 85 x 8mm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## posicionador de gel en rollo
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER EL AREA DEL PECHO DEL PACIENTE ALIVIANDO LA PRECION, DAR ESABILIDAD Y PREVIENE ULCERA POR PRESION. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO 16"
100% GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX, SILICINA, REUTILIZABLE, HIPOALEGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO.
MEDIDAS (30x15x10 cm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## posicionador en gel
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ITEM No. 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO O TIPO DONA ADULTO
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER CABEZA, CUELLO Y OREJAS DURANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUIRURGICO BRINDANDOLE SEGURIDAD AL PACIENTE Y PERMITE SU USO EN VARIEDAD DE POSTURAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO ADULTO
100% GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX, SILICINA, REUTILIZABLE, HIPOALEGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO.
MEDIDAS (Ø200 x 45mm) APROXIMADO - ADULTO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía dos (2) años o mas.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
I

## silla de ayuda sanitaria
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | SILLA DE AYUDA SANITARIA
DEFINICIÓN: | ACCESORIO PARA BAÑO DEL PACIENTE CUYA FUNCION ES LA DE FACILITAR LA ESTANCIA, LA HIGIENE, LA COMODIDAD Y EL BIENESTAR DEL PACIENTE, EVITANDO POSIBLES CAIDAS Y ASISTIENDO LA MOVILIDAD EN EL BAÑO |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | SILLA DE AYUDA SANITARIA ACERO INOXIDABLE
MARCO EN ACERO O ALUMINIO, PLEGABLE, ASIENTO EN PLASTICO
CAPACIDAD DE PESO 110KG O MAS, ALTURA GRADUABLE, RUEDAS CON SEGURO DE BLOQUEO
MEDIDAS 60-70An ALTURA AJUSTABLE APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (12) mes o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## rodillos
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 10
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | RODILLOS TRANSPORTE PACIENTE
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA EL TRASLADO LATERAL DEL PACIENTE DE FORMA SEGURA, EFICIENTE Y CON BAJO RIESGO DE ACCIDENTES PRE Y POST PROCEDIMIENTO QUIRURGICO |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | RODILLOS
FABRICADO EN ALUMINIO CUERO SINTETICO
MEDIDAS Largo 0.37 m, Ancho 0.08 m, Altura0.50 m. APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.