## forro laser
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | FORRO LASER DE OFTALMOLOGIA
DEFINICIÓN: | FUNDA PROTECTORA PARA EQUIPO MEDICO DE OFTALMOLOGIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | FORRO LASER DE OFTALMOLOGIA
MATERIAL ANTIHONGOS, LAVABLE, REUTILIZABLE
MEDIDAS 14.5x33x30.7 cm APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (1) año o más.
2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## posicionador en gel
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO ADULTO
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER CABEZA, CUELLO Y OREJAS DURANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUIRURGICO BRINDANDOLE SEGURIDAD AL PACIENTE Y PERMITE SU USO EN VARIEDAD DE POSTURAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO ADULTO
100% GEL DE SILICONA, LIBRE DE LATEX, REUTILIZABE, HIPOALERGENICO
MEDIDAS (Ø200 x 45mm) APROXIMADO - ADULTO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía cinco (2) años o mas.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## almohadilla de gel allen
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | ALMOHADILLA EN GEL ALLEN PREMIUM ARMBOARD - LARGA
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO POSICIONADOR QUE CUMPLE LA FUNCION DE PROTEGER Y DAR ESTABILIDAD AL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (TIPO L) |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | ALMOHADILLA EN GEL ALLEN PREMIUM ARMBOARD - LARGA
Gel 100% POLIMERO, REUTILIZABLE, HIPOALERGENICO
MEDIDAS 16″ x5.75″ x2.25″ APROXIMADO- "LARGA"
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## posicionador de gel en rollo
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO 16"
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER EL AREA DEL PECHO DEL PACIENTE ALIVIANDO LA PRECION, DAR ESABILIDAD Y PREVIENE ULCERA POR PRESION. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO 16"
100% GEL DE SILICONA, LIBRE DE LATEX, REUTILIZABE, HIPOALERGENICO
MEDIDAS (15.7×5.9×3.9)(L x An x Alt) 16" APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## correa de fijacion
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
DEFINICIÓN: | ACCESORIO QUIRURGICO PARA LA FIJACION DEL CUERPO DEL PACIENTE CUMPLIENDO CON ESTABILIZAR Y BRINDANDOLE PROTECCION AL PACIENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y EN ANGULOS DE INCLINACION EXTREMA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
TIPO AJUSTABLE
ADAPTABLE A CUALQUIER MESA
CORREA DESMONTABLE Y LAVABLE, CON CIERRE POR ADHESION
MEDIDAS (505 x 85 x 8mm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## termo sifon doble 2 litros
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | TERMO SIFON DOBLE 2 LITROS
DEFINICIÓN: | TERMO SIFON DE DOBLE ALMACENAMIENTO PARA CONSERVAR LIQUIOS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA POR TIEMPO PROLONGADO |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | TERMO SIFON DOBLE 2 LITROS
CAPACIDAD DE DOS LITROS
MATERIAL AMPOLLA DE VIDRIO.ACERO INOXIDABLE, HERMETICO
MEDIDAS (LxAnxAl Cm) 27x14x38. APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (6) meses o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.