EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENFRIADORES DE AGUA (CHILLERS) TIPO MODULAR PARA EL ÁREA DE RADIOTERAPIA DEL INSTITUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enfriador de Agua de tipo modular, de 5 TR de capacidad, flujo horizontal, con bomba de recirculación interna y panel de control directo digital BACnet nativo MS/TP, con puerto RS‐485, para opción de monitoreo con el sistema WebCTRL del Instituto. Incluye Kit de Baja temperatura, que le permite operar las 24 Horas del día, en la ciudad de Bogotá. Incluye todos los accesorios de montaje que se requieran, entre otros: acoples anti vibratorios, miples de conexión a la red existente, tanque de expansión atmosférico de 500L, válvulas de corte y tubería de alimentación de Agua. Valor incluye montaje y arranque de nuevo equipo, y desmonte de equipo anterior. | 1 |  |  |
| 2 | Enfriador de Agua de tipo modular, de 15 TR de capacidad, flujo horizontal, con bomba de recirculación interna en cada módulo y panel de control directo digital BACnet nativo MS/TP, con puerto RS‐485, para opción de monitoreo con el sistema WebCTRL del Instituto. Incluye Kit de Baja temperatura, que le permite operar las 24 Horas del día, en la ciudad de Bogotá. Incluye todos los accesorios de montaje que se requieran, entre otros: acoples anti vibratorios, miples de conexión a la red existente, tanque de expansión atmosférico de 500L, válvulas de corte y tubería de alimentación de Agua. Valor incluye montaje y arranque de nuevo equipo, y desmonte de equipo anterior. | 1 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IVA 19% |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |