## Hoja2
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: | GDG-P02-F-01
|  | GESTIÓN DEL GASTO |  |  | VERSIÓN: | 02
|  | BIENES REQUERIDOS |  |  | VIGENCIA: | 31-10-2014
Página 1 de 1
ANEXO No. 4-2016
GRUPO | ÍTEM | CÓDIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A COMPRAR | MODALIDAD DE COMPRA
INSUMOS O ELEMENTOS PARA EQUIPOS DADOS APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS)
Terapia Respiratoria
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 1 | 40010132 | GASES ARTERIALES PRUEBA, incluye pH, pCO2, pO2,CHC03, BE,ELECTROLITOS Na, K, Cl,AG, HCTO, MERTABOLITOS (GLUCOSA Y LACTATO), COOXIMETRIA (Hb, COHb, Met hB), CALCULO DE PARAMETROS (PS0, H+, BE, efc, SO2, Hct, a/A02, AaD02, Pa02, QS/QT, indice P/F, RE, Cc, Cv, Ca. DEBE INCLUIR CONTROLES, CALIBRADORES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 14000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
Patología oncológica
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 2 | 40020486 | PRUEBA DE CITOMETRIA DE FLUJO CON PORTAFOLIO DE ANTICUPERTOS INCLUIDOS | UNIDAD | 16000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
DENTRO DE LOS PANELES EUROFLOW Y TODOS LOS QUE SE NECESITEN PARA EL
DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE HEMATOPATOLOGIAS, FACS FLOW SHEAT FLUID,
FACS SHUTDOWN SOLUTION, FACS CLEAN , TUBOS DE 12 x 75, FILCONS,
MEDICONS, PERLAS DE CALIBRACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO Y
PERLAS DE 3COMPENSACIÓN PARA TODAS
LAS APLICACIONES.
| 3 | 40020487 | PRUEBA DE INMUNOHISTOQUÍMICA QUE INCLUYA LÁMINA CARGADA, | UNIDAD | 27500 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
DESPARAFINIZADOR, RECUPERADOR ANTIGÉNICO, PEROXIDO DE HIDROGENO,
ANTICUERPO PRIMARIO LISTO PARA USAR (MINIMO
DISPONIBILIDAD DE 220 ANTICUERPOS) KIT DE DETECCIÓN (POLIMERO O
MULTIMERO), DAB, SULFATO DE COBRE, HEMATOXILINA, AGUA AMONIACAL Y TBS.
Grupo Laboratorio Clinico
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 4 | 40060127 | METOTREXATE/DOSIFICACION NIVELES KIT X 100 PRUEBAS. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR 2 CAJAS DE CONTROLES AL MES | KIT | 15 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 5 | 40060284 | TIRAS PARA ORINA PRUEBA | UNIDAD | 8000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 6 | 40060350 | TROPONINA | UNIDAD | 800 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 7 | 40060470 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO, CUADRO HEMATICO DE URGENCIA, ADICIONAL 4 CAJAS MENSUALES DE CONTROL DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. CON LOTE MINIMO DE 3 MESES. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E | UNIDAD | 50000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO
| 8 | 40060480 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE WRIGHT. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 10000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 9 | 40060483 | PRUEBAS ESPECIALES DE HEMATOLOGIA, INCLUYE ELECTROFORESIS DE PROTEINAS,INMUNOFIJACION EN SUERO. | UNIDAD | 1200 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
Y SUS CONTROLES DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN
INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTOPOR EL PROVEEDOR
| 10 | 40060484 | PRUEBAS PARA QUIMICA SANGUINEA, DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS, INCLUYE DESHIDROGENASA LACTICA (LHD), CREATINFOSFOCINASA (CK) CREATINFOSFOCINASA (CK) FRACCION MB, CREATININA, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST), ALANIN AMINOTRANSFERASA (ALT), BILIRRUBINA DIRECTA (BUBC), CALCIO, FOSFORO, ALBUMINA, PROTEINAS EN ORINA (UPRO), ACIDO URICO, AMILASA PRUEBA QUIMICA, GLUCOSA, FOSFATASA ALCALINA, PROTEINA TOTAL, BILIRRUBINA TOTAL, MAGNESIO, NITROGENO UREICO, PROTEINAS LIQUIDO CEFALORAQUIDEO, ELECTROLITOS SODIO, POTASIO Y CLORO, PROTEINA C REACTIVA (PCR), INMUNOGLOBULINA A, INMUNOGLOBULINA M, INMUNOGLOBULINA G, COMPLEMENTO C3 Y COMPLEMENTO C4. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 2 CAJAS DE CONTROL DE QUIMICA INDEPENDIENTES NIVEL NORMAL Y 3 CAJAS DE CONTROLES DE QUIMICA INDEPENDIENTES NIVEL ANORMAL. LOS REACTIVOS DEBEN ESTAR LISTOS PARA SU USO Y DEBE SER MONOREACTIVO,SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES POR MINIMO 6 MESES, | UNIDAD | 400000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 11 | 40060485 | PRUEBAS ESPECIALES. DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE ANTI HBs, HEPATITIS C, ANTI Hbe, ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B, ANTIGENO E, HEPATITIS B, HIV-1/HIV, CORE ANTI HBC, ALFAFETO PROTEINA (AFP), ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA), CA 125, CA 19.9, PROCALCITONINA CUANTITATIVA, TIROGLOBULINA, TSH DE TERCERA GENERACION, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL), CALCITONINA, HORMONA DE CRECIMIENTO, HORMONA DE GONADOTROPINA HCG SUBUNIDAD B, PARATOHORMONA, ANTITIROGLOBULINA, FERRITINA, HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA, CORTISOL , ESTRADIOL, HORMONA FOLICULO LEUTILIZANTE FSH, T3 LIBRE, TESTOSTERONA TOTAL, T4 LIBRE. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 3 CAJAS DE NIVEL NORMAL Y ANORMAL(2 NIVELES) INDEPENDIENTES, PARA TODAS LAS PRUEBAS.SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS ,LOS CUALES DEBEN SER MONOREACTIVOS LISTOS PARA SU USO, CONTROLES Y CALIBRADORES POR MINIMO 6 MESES.SE DEBEN GARANTIZAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTOS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL. | UNIDAD | 20000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 12 | 40060486 | PRUEBAS DE COAGULACION, DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE DIMERO D, FIBRINOGENO DE CLAUSS, ANTITROMBINA III, PT, PTT. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 2 CAJAS DE CONTROLES INDEPENDIENTES , NIVEL NORMAL Y ANORMAL, SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS Y CONTROLES MINIMO POR 6 MESES | UNIDAD | 40000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 13 | 40060487 | RUEBAS DE IDENTIFICACION DE GERMENES. SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE: PARA GERMENES GRAM POSITIVOS, GERMENES GRAM NEGATIVOS, GERMENES LEVADURAS, GERMENES ANAEROBIOS, HAEMOPHILUS Y NEISSERIAS, IDENTIFICACION AUTOMATICA DE MYCOBACTERIAS EN MEDIO LIQUIDO, HEMOCULTIVOS PARA HONGOS, HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS Y HEMOCULTIVOS AEROBIO Y ANAEROBIO ADULTO. | UNIDAD | 12000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 14 | 40060530 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 3500 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 15 | 40060540 | EQUIPO AUTOMATIZADO DETECCION DE CADENAS DE KAPPA Y LAMBDA EN OTRO EQUIPO, EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | UNIDAD | 200 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 16 | 40060620 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA | UNIDAD | 400 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
Servicios farmacéuticos
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 17 | 40040051 | BOLSA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON FILTRO PREALMACENAMIENTO | bolsa | 3590 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 18 | 40040022 | ESTUCHE DE PLAQUETAFERESIS CERRADO UNIPUNCION | UNIDAD | 300 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 19 | 40040042 | BOLSA CUADRUPLE | BOLSA | 3500 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 20 | 40040023 | ESTUCHE AFERESIS COLECTA CELULAS PROGENI | UNIDAD | 64 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 21 | 20040003 | MEDIO CONTRASTE NO IONICO 300MG 50ML | FCO | 18000 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 22 | 10010334 | Meglumina diatrizoato 30ml Oral | FCO | 1700 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 23 | 20040141 | Gadolineo 28.4mg 0.5 mmol/ml frasco 15ml | FCO | 2600 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA
| 24 | 40060460 | Hisopos pruebas Luminometría PAQUETE X 100 Unidades | PAQUETE | 5 | CONVOCATORIA PÚBLICA SUBASTA INVERSA