[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer





Página 1 de 3
CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 007 DE 2016
Página 1 de 3

ANEXO No. 4 
PROPUESTA ECONOMICA
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS  PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DEMAS MATERIALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REQUERIDOS POR EL INSTITUTO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO

	ITEM
	DESCRIPCION ELEMENTO
	UNIDAD
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR IVA
	VALOR TOTAL

	1
	CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE Y PISTILLO
	UN
	1
	 
	 
	 

	2
	CHAPA DE PERA EN MADERA CON LLAVE Y PISTILLO
	UN
	1
	 
	 
	 

	3
	BOMBILLO TIPO LED 120 V 9 W.
	UN
	1
	 
	 
	 

	4
	BOMBILLO AHORRADOR 120 V 20 W TIPO ESPIRAL
	UN
	1
	 
	 
	 

	5
	BOMBILLO AHORRADOR 120 V 15 W TIPO ESPIRAL
	UN
	1
	 
	 
	 

	6
	BOMBILLO AHORRADOR 120 V 45 W
	UN
	1
	 
	 
	 

	7


	TUBO LED T8 24.5 W 120 V
	UN
	1
	 
	 
	 

	8
	TUBO LED T8 13.5 W 120 V
	UN
	1
	 
	 
	 

	9
	BOMBILLO DICROICO 12 V 50 W
	UN
	1
	 
	 
	 

	10
	LAMPARA REDONDA 9 W INTERNA TIPO LED 
	UN
	1
	 
	 
	 

	11
	LAMPARA DE 60 X 60 CON DIFUSOR SEMIESPECULAR 16 CELDAS TIPO LED
	UN
	1
	 
	 
	 

	12
	LAMPARA DE 2 X 32 CON DIFUSOR SEMIESPECULAR TIPO LED
	UN
	1
	 
	 
	 

	13
	CABLE DE COBRE THHN-THWN, No10 AWG ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	14
	CABLE DE COBRE  THHN-THWN, No12 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	15
	CABLE DE COBRE THHN-THWN, No8 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	16
	CABLE DE COBRE  THHN-THWN, No6 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	17
	CABLE DE COBRE  THHN-THWN, No2 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	18
	CABLE DE COBRE THHN-THWN, No1/0 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	19
	TERMINALES  PARA PONCHAR  TIPO CABLE No 12,  
	UN
	1
	 
	 
	 

	20
	TERMINALES PARA PONCHAR  TIPO CABLE No 8
	UN
	1
	 
	 
	 

	21
	ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 12 ,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	22
	ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 10,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	23
	ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 8,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	24
	INTERRUPTOR SENCILLO GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	 
	 
	 

	25
	INTERRUPTOR DOBLE GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	 
	 
	 

	26
	INTERRUPTOR TRIPLE GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	 
	 
	 

	27
	TOMA ELECTRICA DOBLE CON POLO A TIERRA BEIGE GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	 
	 
	 

	28
	TOMA ELECTRICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PUNTO VERDE GRADO HOSPITALARIO ORIGINAL
	UN
	1
	 
	 
	 

	29
	TOMA ELECTRICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NARANJA  ORIGINAL PAARA SISTEMA REGULADO
	UN
	1
	 
	 
	 

	30
	TOMA ELECTRICA DOBLE NO AISLADA TIPO HOSPITALARIA ORIGINAL
	UN
	1
	 
	 
	 

	31
	CLAVIJAS CON POLO A TIERRA TIPO AMARICANO ( AMARILLA)
	UN
	1
	 
	 
	 

	32
	JACKS COLOR ROJO CATEGORIA 6
	UN
	1
	 
	 
	 

	33
	JACKS COLOR AZUL CATEGORIA 6
	UN
	1
	 
	 
	 

	34
	PATCH CORD 1.5 M  CATEGORIA 6
	UN
	1
	 
	 
	 

	35
	TERMINALES RJ-45
	UN
	1
	 
	 
	 

	36
	PATCH CORD 3.0 Mt  CATEGORIA 6
	UN
	1
	 
	 
	 

	37
	PATCH CORD 1.5.0 Mt  CATEGORIA 6
	UN
	1
	 
	 
	 

	38
	EXTRACTORES 8" 
	UN
	1
	 
	 
	 

	39
	EXTRACTORES 10" 
	UN
	1
	 
	 
	 

	40
	PINTURA VINILO COLOR TIPO 1 ,  CUÑETE DE 5 GALONES 
	UN
	1
	 
	 
	 

	41
	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO TIPO ACRILTEX DE PINTUCO,  CUÑETE X 5 GALONES
	UN
	1
	 
	 
	 

	42
	ESTUCO PLASTICO,  GALON 
	UN
	1
	 
	 
	 

	43
	TUBO GALVANIZADO DE 1"1/4 X 6 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	44
	TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 6 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	45
	TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 6 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	46
	TUBO PVC  AGUA FRIA DE 1/2" X 3 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	47
	TUBO PVC AGUA FRIA DE 3/4" X 3 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	48
	TUBO EMT 3/4"
	UN
	1
	 
	 
	 

	49
	TUBO EMT 1"
	UN
	1
	 
	 
	 

	50
	TUBO EMT 2"
	UN
	1
	 
	 
	 

	51
	CABLE ENCAUCHETADO N.3X14 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	52
	TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS T568B
	UN
	1
	 
	 
	 

	53
	CABLE TELEFONICO RESORTADO CON PLUG
	UN
	1
	 
	 
	 

	54
	CINTA AISLANTE NEGRA
	UN
	1
	 
	 
	 

	55
	TOMA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15A
	UN
	1
	 
	 
	 

	56
	TUBO PVC PRESION AGUA CALIENTE 1" X 3 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	57
	TUBO PVC PRESION AGUA CALIENTE 3/4" X 3 MTS
	UN
	1
	 
	 
	 

	58
	SOLDADURA PARA PVC 1/4GL
	UN
	1
	 
	 
	 

	59
	GRIFERIA PARA MANOS LIBRES DE SENSOR CON GENERADOR DE ENERGIA INCORPORADO, PICO METALICO CROMADO 
	UN
	1
	 
	 
	 

	60
	CANDADOS GRANDES 
	UN
	1
	 
	 
	 


Nota: Se debe adjuntar la garantía de los productos ofertados en cada uno de los ítems.

El oferente podrá adicionar lista de precios de otros artículos no estipulados en este listado,  los cuales serán tenidos en cuenta para ser solicitados por el Instituto en caso de necesidad en una tabla diferente a los ítems solicitados.

Las cantidades relacionadas son referentes para el valor de la propuesta, en razón a que el instituto se reserva el derecho en solicitar mayores cantidades a las antes citadas. es de aclarar que el instituto puede solicitar cualquier clase de elemento de ferretería así no esté en el listado.

PAGE  

