ANEXO No. 9

| CONCEPTOS TECNICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | CÓDIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO TECNICO |
| 1 | 20040003 | MEDIO CONTRASTE NO IONICO 300MG 50ML | INVERSIONES AJOVECO SA – XENETIX Concepto Técnico No. 20005818 - Positivo |
|  |  |  | BAYER S.A. – ULTRAVIST Concepto Técnico No. 20000549 - Positivo |
|  |  |  | GEMEDCO S.A. – OVNIPAQUE Concepto Técnico No. 20006844 - Positivo |
|  |  |  | GUERBET - XENETIX Concepto Técnico No. 20005817 Positivo |
|  |  |  | MALLINCKRODT – RX OPTIRAY Concepto Técnico No. 20000546 Positivo |
|  |  |  | GE HEALTH CARE GEMEDCO OVNIPAQUE Concepto Técnico No. 20000547 Positivo |
|  |  |  | ULTRAVIST 300 – BAYER Concepto Técnico No. 20000549 Positivo |
| 2 | 40060460 | Hisopos pruebas Luminometría PAQUETE X 100 Unidades | L.M. Concepto Técnico No. 20009855 Negativo |
|  |  |  | 3 M. Concepto Técnico No. 20010456 Positivo |
| 3 | 40060530 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | VELEZ LAB - MARCA: WESCOR Concepto Técnico No. 20009443 Positivo |