## PROCESADOR TEJIDOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [34 empty] | CÓDIGO: | [6 empty] | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [34 empty] | VERSIÓN: | [6 empty] | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [34 empty] | VIGENCIA: | [6 empty] | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 1 = UN (1) SPECT CT
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Oncología, gastroenterología,
SERVICIOS: | Medicina nuclear
NOMBRE GENÉRICO: | SPECT CT
DEFINICIÓN : | Tomógrafo Computarizado por Emisión de Fotones Simples por medio del uso de rayos gamma. | [41 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. Generales | 1. Peso del equipo 5000 Kg máximo, incluido colimadores, mesa y carro de colimadores
2. Área estimada de la sala para el equipo 3.73 m x 6.30 m, aproximadamente
3. Modos de adquisición Spect para imágenes estáticas, dinámicas,
4. Aplicaciones clínicas: Cardiología, Neurología, Oncología, tiroides, Nefrología, Gastrointestinal, Neumología y Uso general.
| 2. Detectores | 1. Doble cabezal, ángulo variable que permita realizar estudios tomográficos (SPECT)
2. Cristal de 3/8"
3. Campo visual rectangular de tamaño en 380 mm* 530mm
4. Rango de energía de al menos 140 keV a 360 keV.
5 59 fotomultiplicadores en cada detector, mínimo.
| 3. Colimadores | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución | 1. Colimador de baja energía con orificios paralelos y alta resolución
|  | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución | 2. Colimador de alta energía y alta resolución
|  | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte | 3. Con carro de transporte
| 4. Camilla | 1. En fibra de carbono
2. Con movimientos vertical respecto al piso de 53 cm o menor a 100 cm o mayor.
3. Bloqueo de emergencia en todos los movimientos
4. Capacidad de peso 227 Kg, mínimo.
5. Movimientos horizontales con velocidad de 50 o menor a 100 mm/s o mayor.
6. Ancho 40 cm, máximo.
7. Camilla removible para realizar estudios en pacientes en silla de ruedas, erguidos o camas del hospital
8. En estudios de cuerpo total la longitud a recorrer de 200 cm, mínimo.
| 5. Gantry. | 1. Apertura de 70 cm, mínimo.
2. Máximo ScanFOV al menos 50 cm.
3. Velocidades de rotación para ángulos de 360° en al menos tres tiempos.
4. Detectores con movimientos en los ángulos 90° y 180°.
5. Espesores de corte en al menos cinco tamaños desde 0.6 mm a 10 mm
| 6. Tomografía | 1. 16 cortes
2. Tubo de rayos X de al menos 50 Kw.
3. Rango de corriente de tubo que se cubra el rango de 20mA a 340 mA.
4. Almacenamiento de calor de 5MHU, mínimo.
5. Disipación de calor del ánodo de 800 KHU/min, mínimo.
6. Kilovoltaje del tubo de 80 y 100 Kvp.
7. Generación de imágenes fusionadas con imágenes spect
| 7. Consola de adquisición | 1. DICOM 3.0
2. Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 estudios.
3. Unidad de lectura y grabación
4. Tamaño de monitor de 19".
5. Resolución de imagen del monitor de 1280 X 1024 pixeles, mínimo.
6 Capacidad de disco duro de 80 GB, mínimo.
7. Memoria RAM de 4 GB.
8. Con gating respiratorio
| 8. Funciones procesamiento imágenes | 1. Control de calidad
2. Orientación 3D
3. Número de estudios posibles a reconstruir simultáneamente
4. Corrección de atenuación
5. Visualización de flujos de trabajo
6. Reconstrucción multiplanar
7. Reconstrucción de cortes transversales, sagitales, coronales y oblicuos y con posibilidad de reorientación.
8. Manipulación de las imágenes obtenidas.
9. Delimitación de áreas de interés, obtención y manipulación de curvas.
10. Filtros ajustables
11. Operador morfológico de erosión y dilatación
12. Cálculo automático de dosis estimada
13. Análisis volumétrico
14. Gestión de pacientes, estudios y datos de imagen.
ACCESORIOS | Kit de accesorios para calibración y dosimetría.
Sistema de protección o UPS según recomendaciones del fabricante.
ALIMENTACIÓN | 1.- Eléctrica: | Voltaje: 380 V - 50 / 60 Hz, o adecuar la infraestructura eléctrica según las necesidades del equipo (los costos de la adecuación deben ser asumido por parte del proveedor)
INSTALACIPON | La instalación debe incluir el desmonte de la Gammacamara marca Siemens, modelo Ecam Dual, su puesta en guales. Los costos de preinstalación deben verse reflejados en la propuesta.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | [7 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | [7 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | [7 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | [7 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | [7 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a seis (6) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | [7 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | [7 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | [7 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | [7 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | [7 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [7 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [7 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [7 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [7 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [7 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | [7 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | [7 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | [7 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | [7 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | [7 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [7 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [7 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [7 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [7 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [7 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar monitoreo remoto para diagnóstico de fallas del equipo.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | [7 empty] | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | [7 empty] | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | [7 empty] | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | [7 empty] | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | [7 empty] | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [7 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [7 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [7 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [7 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [7 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 5. Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | [7 empty] | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | [7 empty] | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | [7 empty] | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | [7 empty] | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | [7 empty] | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.