ANEXO No. 6

ELEMENTOS POR PRUEBAS PARA EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS

|  | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA 9 MESES | CÓDIGO INC | TECNOLOGIA REQUERIDA (comodato) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEDIO CONTRASTE NO IÓNICO 300MG-350MG 50ML | FRASCO | 23.070 | 20040003 | EN TOTAL SE REQUIEREN 3 (TRES) INYECTORES DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DISTRIBUIDOS ASI: *Se requiere que el participante certifique que el producto puede ser utilizado para pacientes con compromiso hepático *Se requiere que en la oferta presentada el oferente indique las cantidades discriminadas de los consumibles requeridos para la prestación del servicio de forma mensual - Se requieren dos (2) inyectores de medio de contraste para tomografía axial computarizada (TAC, de doble cabezal controlado por microprocesador. con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 – 200ml y preferiblemente con sistema en cascada. se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, líneas de trasferencia y todos los que se requieran), sin ningún cobro adicional y para el correcto funcionamiento del equipo los cuales deben ser descritos en su totalidad en cada una de las propuestas y suministrados en su totalidad de acuerdo a cada uno de los procesos y procedimientos de atención establecidos en el servicio de Radiologia, junto a las necesidades de los inyectores equipo, por tanto No se aceptan propuestas con limitaciones a la entrega de estos insumos. - Se requiere un (1) inyector de medio de contraste para angiografía de doble cabezal controlado por microprocesador. con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 – 200ml y preferiblemente con sistema en cascada. se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, líneas de trasferencia y todos los que se requieran), sin ningún cobro adicional y para el correcto funcionamiento del equipo los cuales deben ser descritos en su totalidad en cada una de las propuestas y suministrados en su totalidad de acuerdo a cada uno de los procesos y procedimientos de atención establecidos en el servicio de Radiologia, junto a las necesidades de los inyectores equipo, por tanto No se aceptan propuestas con limitaciones a la entrega de estos insumos. |
| 2 | GADOLINEO 28.4MG 0.5 MMOL/ML FRASCO 15ML | UNIDAD | 3.370 | 20040141 | - Se requiere que en la oferta presentada el oferente indique las cantidades discriminadas de los consumibles requeridos para la prestación del servicio de forma mensual. - Se requiere un (1) inyector de medio de contraste para Resonancia Magnética, de doble cabezal controlado por microprocesador. Con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 – 200mL. Se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, líneas de trasferencia y los que se requieran) sin ningún cobro adicional y para el correcto funcionamiento del equipo los cuales deben ser descritos en su totalidad en cada una de las propuestas y suministrados en su totalidad de acuerdo a cada uno de los procesos y procedimientos de atención establecidos en el servicio de Radiologia, junto a las necesidades de los inyectores equipo, por tanto No se aceptan propuestas con limitaciones a la entrega de estos insumos. |
| 3 | MEGLUMINA DIATRIZOATO 30ML ORAL | FRASCO | 3.450 | 10010334 | - No requiere |
| 4 | ESTUCHE DE PLAQUETAFERESIS CERRADO UNIPUNCIÓN | UNIDAD | 650 | 40040022 | - Tres(3) sistemas de aféresis para recolección automatizada de hemocomponentes. - Sistema de Filtración Sistema de filtración de los productos. - Soluciones aditivas - Un (1) sellador dieléctrico. - Un (1) conector estéril. - Un (1) Analizador de hematología que incluya recuento de leucocitos, plaquetas, hemoglobina y hematocrito para realizar el control de hemocomponentes obtenidos - Todos los dispositivos y accesorios que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos ( como por ejemplo Cuchilla conector tubo 1SC*W017 y Bolsa colecta e infusión sangre 41912 etc). |
| 5 | BOLSA CUADRUPLE | BOLSA | 3.500 | 40040042 | - Tres (3) separadores automáticos de componentes sanguíneos. - Tres (3) sistemas de balanza con agitación continúa. - Una (1) balanza digital. - Una (1) centrifuga refrigerada. - Tres balanzas portátiles para colecta extramural. - Dos (2) selladores dieléctricos. - Un (1) conector estéril. - Una (1) balanza automatizada de componentes. - Un (1) agitador de plaquetas. - Un (1) sistema de tratamiento completo de sangre de acuerdo a la tecnología de cada proveedor. Un (1) Analizador de hematología que incluya recuento de leucocitos, plaquetas, hemoglobina y hematocrito para realizar el control de hemocomponentes obtenidos - Todos los dispositivos y accesorios que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos ( como Cuchilla conector tubo 1SC*W017 y Bolsa colecta e infusión sangre 41912 etc). |
| 6 | BOLSA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON FILTRO PREALMACENAMIENTO | UNIDAD | 3.090 | 40040051 | - Tres (3) separadores automatizados de componentes sanguíneos. - Tres (3) sistemas de balanza con agitación continúa. - Una (1) balanza digital. - 1 filtro desleucocitador por cada 3 bolsas (Bonificación) - Una (1) centrifuga refrigerada. - Dos (2) selladores dieléctricos. - Tres balanzas portátiles para colecta extramural. - Un (1) conector estéril. - Una (1) balanza automatizada de componentes. - Un (1) agitador de plaquetas. - Un (1) sistema de tratamiento completo de sangre de acuerdo a la tecnología de cada proveedor. - Un (1) Analizador de hematología que incluya recuento de leucocitos, plaquetas, hemoglobina y hematocrito para realizar el control de hemocomponentes obtenidos - Todos los dispositivos y accesorios que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos (como Cuchilla conector tubo 1SC*W017 y Bolsa colecta e infusión sangre 41912 etc). |