## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Radiofarmacia
NOMBRE GENÉRICO: | ULTRAMICROBALANZA
DEFINICIÓN : | Equipo o instrumento electrónico de medición de peso, la cual permite cumplir las mas altas exigencias respecto a mediciones de masa con gran exactitud. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Lectura por pantalla TFT de alta resolución y display con tamaño mínimo de 5".
1.2 Diámetro del plato de pesaje mínimo de 15 mm.
1.3 Función automática de calibración.
1.4 Conexión eléctrica 100~120 V/60 Hz (+/- 10%), máximo 2A
1.5 Alimentación a la balanza 12 VCC
1.6 Protección contra polvo y agua (eliminador de electrostatica - ionizador).
1.7 Indicador de batería baja.
1.8 Interfaces para comunicación por puerto USB, Interfaz RS232 o ethernet.
| 2. RANGOS DE MEDICIÓN |  | 2.1 Capacidad máxima de carga hasta 2,1 g
2.2 Legibilidad 0,0001 mg máximo.
2.3 Rango de tara hasta 2,1 g
2.4 Repetibildad con valor máximo de 0,00025 mg
2.5 Excentricidad de carga máxima de 0,0025 mg con carga de prueba de 1 g
2.6 Desviación de Linealidad máxima de 0,0009 mg
2.7 Tiempo de respuesta máximo de 10 s
2.8 Peso mínimo de las muestras de 35 µg
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13
10. Garantizar identificación metrólogica de origen (etiqueta o placa) con información relacionada con clase, capacidad máxima, capacidad mínima, escalón de verificación ( e) y división de escala (d).
11. Anexar recomendaciones sugeridas de calibración emitidas por el fabricante.
12. Asegurar la entrega de las básculas junto el certificado de examen de modelo y la declaración de conformidad de acuerdo a lo establecido en la Resolución 77506 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio o la norma que la modifique, sustituya o adicione.
13. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
14. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe y/o certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo acreditado por la ONAC o por laboratorio internacional acreditado en ISO 17025, en caso de ser adjudicados.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere" expedido por INVIMA. |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de cumplimiento de la norma IEC 60601-1
6. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.