## CENTRIFUGA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Banco de Sangre
NOMBRE GENÉRICO: | CENTRIFUGA
DEFINICIÓN : | Equipo que genera movimientos de rotación con el objetivo de separar los componentes que constituyen una sustancia. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1. Velocidad varible entre 0 a 6500 rpm
2. Cámara en acero inoxidable
|  | 3. Temporizador programable entre: |  | 3.1. 1 minuto o menor
3.2. 99 minutos o mayor
4. Nivel de ruido menor a 62 dB
5. Visualización de errores en pantalla.
6. Tapa hermética
7. Detección automática del rotor
8. Diseño sin escobillas
9. Puerta con sistema de cierre seguro
10. Apertura automática de la tapa al final de cada ciclo
11. Teclado de membrana para programación de parámetros o programación por LCD.
12. Detección automática de desequilibrios
| 2. ALIMENTACIÓN | 2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz
ACCESORIOS | 1. Rotor para 40 tubos mínimo con volúmen de 6 ml - Cant. 1
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, mínimo por un (1) año, si aplica.
6. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
7) Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
8) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
9) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
10) Garantizar verificación de la calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
11) Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
12) Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional , e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
13) Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
14) Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Presentar certificación de cumplimiento de normas: |  |  |  | 6.1. IEC 1001-1
6.2. IEC 1001-2-020
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: JOHN JAIRO CARDONA ZULUAGA |  |  |  | NOMBRE: ANA KATINA KINGROSS RODRIGUEZ
| CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO -INGENIERÍA BIOMÉDICA |  |  |  | CARGO: COORDINADORA GRUPO BANCO SANGRE
| FECHA: |  |  |  | FECHA:

## HORNO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Laboratorio clínico
NOMBRE GENÉRICO: | HORNO DE SECADO
DEFINICIÓN : | Equipo diseñado para secar a altas temperaturas material de laboratorio. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1. Capacidad mínima: 220 litros
2. Interfaz de comunicación RS232 o ethernet o RS485
3. Cámara fabricada en acero inoxidable AISI 304 o superior.
|  | 4. Rango de temperatura |  | 4.1. 10°C o menor, sobre temperatura ambiente
4.2. 250°C o mayor
5. Precisión de la temperatura programada +/- 0,3°C o menor
|  | 6. Rango de tiempo programable |  | 6.1. 59 minutos o menor
6.2. 99 horas o mayor
7. Termostato digital de seguridad con sonda Pt100 o superior.
|  | 8. Ajuste de velocidad del ventilador |  | 8.1. 50% o menor
8.2. Limite superior 100%
|  | 9. Visualización de parámetros |  | 9.1. Temperatura
9.2. Timer o contador de temperatura
9.3. Grafico de registros
10. Programación de tiempos de conexión y desconexión
|  | 11. Alarmas visuales y sonoras |  | 11.1 Alta/baja temperatura
11.3. Falla del sensor de temperatura
12. Sistema de ventilación forzada
13. Grado de protección IP 20
14. Mínimo tres (3) programas ajustables
15. Con cámara precalentamiento
16. Con protocolo de conectividad IPV4 o IPV6
| 2. ACCESORIOS | 2.1. Tres (3) estantes ajustables
| 3. ALIMENTACIÓN | 3.1 100-120 V/50-60 Hz
| 3. ALIMENTACIÓN | 3.2 2000W, máximo
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, operacional y desempeño con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
| 4. Equipo que cumpla con las siguientes normas: |  |  |  | 4.1. IEC 61010-1

## MICROSCOPIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO NO. ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Laboratorio Clínico
NOMBRE GENÉRICO: | MICROSCOPIO DE LABORATORIO
DEFINICIÓN: | Equipo electrónico diseñado para ampliar estructuras pequeñas, mediante luz visible. | [10 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. GENERALES: |  | 1.- Cuerpo del microscopio ergonómico, estativo metálico y resistente a vibraciones.
2.- Distancia parafocal mínimo 45 mm
|  |  | 3. Tubo de observación binocular |  | 3.1.- Ajuste de distancia entre pupilas que cubra el rango: 52 a 75 mm, mínimo.
3.2.- Ajuste dióptrico +/- 5
3.3.- Corrección de óptica al infinito.
3.4.- Inclinación de 30°
3.5.- Siedentopf
|  |  | 4.Oculares |  | 4.1.- Dos (2) unidades 10X con campo de observación de 20 mm mínimo, y anteojeras.
4.2.- De alto punto focal para uso con o sin lentes.
4.3.- Cavidad para intercambio de retículas de medición.
|  |  | 5.- Revolver porta objetivos. |  | 5.1.- De cinco posiciones
5.2.- Sistema de giro por medio de balines.
|  |  | 6.- Objetivos |  | 6.1.- 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, y 100X/1.25
6.2.- Corrección de óptica al infinito.
6.3.- Plan acromático (corrección de aberraciones esférica y cromática).
6.4.- Identificación de parámetros en cada objetivo y código de color.
|  |  | 7.- Platina con mando a la derecha |  | 7.1.- Pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.
7.2.- Control de posicionamiento coaxial "X Y".
|  |  | 8.- Condensador. |  | 8.1.- Apertura numérica 1.25 como mínimo.
8.2.- Tipo Abbe.
8.3.- Precentrado tipo "fixed-köhler.
8.4.- Para campo claro, campo oscuro y contraste de fases Ph2
|  |  | 9.- Sistema de enfoque coaxial en ambos lados |  | 9.1.- Micrométrico.
9.2.- Micrométrico.
9.3.- Fino: 0.2 mm
|  |  | 10.- Sistema de iluminación. |  | 10.1.- Fuente de iluminación LED.
10.2.- Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).
10.3.- Iluminación Koehler.
10.4.- Diafragma de campo.
11.- Sistema antifúngico en óptica.
12.- Filtros azul, verde y amarillo.
13.- Alimentación eléctrica: 100-120 VAC/50-60Hz
| 2. ACCESORIOS: |  | 1.- Funda de protección.
2.- Estuche de transporte.
3.- Papel seda para limpieza de óptica (mínimo 200 papeletas).
4.- Dos frascos de aceite de inmersión , de la misma marca del equipo.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Describir recomendaciones para disposición final del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximosdiez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.