## ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN - UROLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | RECEPTOSCOPIO
DEFINICIÓN: | RECEPTOSCOPIO |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | RESECTOSCOPIO, adultos, SISTEMA OPTICO PANOVIEW PLUS, de 30º.. Angulación Visual 30° Diámetro 4 mm-Longitud de Trabajo 307 mm Camisa Exterior de 26 Charr, con doble llave para irrigación / succión (canales ampliados a 4 mm) Camisa Interior de 24 Charr, Punta distal atraumática con punta de cerámica oblicua de 54,5º. Permite un guiado exacto del caudal de irrigación Elemento de trabajo Monopolar, corte pasivo, mango abierto, para Sistemas ópticos de 30º. Con mecanismo de bloqueo automático de electrodos con pulsador para desbloqueo cubierto con tapa de silicona. Obturador Asas para corte. Diámetro alambre 0,35 mm. Cable H.F, monopolar , Set de Evacuador Vesical,Cable de Fibra Óptica MONITOR ALTA DEFINICION LCD NDS CAMARA DE VIDEO 3 CCD - ENDOCAM® LOGIC FULL HD T.V Cabezal de cámara HDTV - 3 CCD CONTENEDOR de sistema para la esterilización CON ESTERILLAS.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA MIXTER LAPAROSCOPIA
DEFINICIÓN: | PINZA MIXTER LAPAROSCOPIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | PINZ MIXTER LAPAROSCOPIA DE 10 MM
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN - UROLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA PARA BIOPSIA 7 CHARR
DEFINICIÓN: | PINZA PARA BIOPSIA 7 CHARR |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 3 Pinzas para biopsia 7 CRARR FLEXIBLE 370 mm
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA ANTIADHERENTE BIPOLAR NEUROCIRUGIA
DEFINICIÓN: | PINZA ANTIADHERENTE BIPOLAR NEUROCIRUGIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 6 PINZAS DE PUNTA DE 1 MM - 1.5 MM DE 2 MM Y 3 MM EN BAYONETA LONGITUD DE 21 A 23 CM Y DE 19 A 20 CM
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 5
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN - ORTOPEDIA
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA MACHA
DEFINICIÓN: | 2 PINZAS MACHA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | EN ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR ALAMBRES, PLACAS Y CLAVOS. DE 50 A 55CM DE 18 A 21 PULGADAS
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 6
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | CONTENEDOR CON TAPA FILTRO
DEFINICIÓN: | CONTENEDOR CON TAPA FILTRO |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 3 CONTENEDORES CON TAPA FILTRO 46.3X28.5X46MM CON CANASTILLA, FITROS PARA ALTA TEMPERATURA
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion. .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 7
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA
DEFINICIÓN: | PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 2 PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA BOCA DERECHA 1 PORTAGUJAS LAPAROSCOPIA BOCA IZQUIERDA DE 30 A 32 CM DE 5MM CON CANAL PARA LIMPIEZA REUTIZABLE
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 8
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 8
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA BIPOLAR LAPAROSCOPIA
DEFINICIÓN: | PINZA BIPOLAR LAPAROSCOPIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 2 PINZAS BIPOLAR AVANZADA PARA GINECOLOGIA Y GASTRO CON CABLE DE CONEXIÓN
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 9
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 9
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | CAJAS PARA ESTERILIZACION
DEFINICIÓN: | CAJAS PARA ESTERILIZACION |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 6 CAJAS PARA ESTERILIZACIÓN 31CM X 20 CM X 5 CM PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
3. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
4. Marcado de la caja o contenedor con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 10
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 10
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA MIXTER LAPAROSCOPIA
DEFINICIÓN: | PINZA MIXTER LAPAROSCOPIA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | PINZA MIXTER LAPAROSCOPIA DE 5MM
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 11
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 11
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | ATORNILLADORES MINIFRAGMENTOS
DEFINICIÓN: | ATORNILLADORES MINIFRAGMENTOS |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | ATONILLADORES DE MINIFRAGMENTOA Y MAXILO 1.0, 1.3. 1.5, 2.0 DE DIFERENTES PUNTAS
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 12
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 12
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZAS DE DISECCION VASCULAR DE DEBAKEY
DEFINICIÓN: | PINZAS DE DISECCIÓN VASCULAR |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | EN ACERO INOXIDABLE DE 240 MM 9 1/2 PULGADAS PUNTA DE 2 MM DE DEBAKEY
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 13
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 13
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | SEPARADOR ESCAPULA
DEFINICIÓN: | SEPARADOR ESCAPULA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 2 RETRACTORES DE ESCAPULA EN ACERO INOXIDABLE 195MM HOJA DE 90MMM3 1/2" X 80MM 3 1/2"
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 14
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 14
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | PINZA APLICADOR DE CLIP
DEFINICIÓN: | PINZA PORTACLIPS |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 2 pinzas aplicador de clip tamaño L 10 mm.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 15
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 15
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | OIDO Y LARINGE
DEFINICIÓN: | OIDO Y LARINGE |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: (OIDO) | DESCRIPCION GENERICA OIDO Bisturí redondo vertical, tamaño estándar 3,5 x 2,5 mm, longitud 16 cm Bisturí falciforme corte de doble filo, modelo estándar, leve curvatura, longitud 16 cm Bisturí lanceolado de ROSEN triangular, punta redondeada, acodada 45°, tamaño 3 x 3 mm, longitud 15,5 cm Bisturí redondo 45° 1 mm Ø, longitud 16 cm Bisturí redondo 90° 1 mm Ø, longitud 16 cm Aguja recta, longitud 16,5 cm Aguja media curvatura, longitud 16,5 cm Gancho 90°, tamaño 0,4 mm, longitud 16 cm Gancho, 90°, tamaño 0,5 mm, longitud 16 cm Gancho 90°, tamaño 0,6 mm, longitud 16 cm Gancho 90°, tamaño 0,8 mm, longitud 16 cm Gancho 90°, tamaño 1 mm, longitud 16 cm Cuchara doble mediana, tamaños de cuchara 1 x 1,8 mm y 2 x 2,8 mm, longitud 15 cm Pinzas otológicas muy finas, cuchara ovalada, 0,6 mm, longitud útil 8 cm Pinzas otológicas muy finas, cuchara ovalada, curvadas a la derecha, oval, 0,9 mm, longitud útil 8 cm Pinzas otológicas muy finas, cuchara ovalada, curvadas a la izquierda, oval, 0,9 mm, longitud útil 8 cm Pinzas sacabocados cabeza de martillo de cortantes hacia arriba, longitud útil 8 cm Tijeras de hojas muy finas, longitud de corte 7 mm, longitud útil 8 cm Retractor de 2 dientes a la derecha, hoja izquierda entera, longitud 11 cm Retractor de 2 dientes a la izquierda, hoja derecha entera, longitud 11 cm Vaina de protección de teflón, esterilizable en autoclave, para micropinzas y microtijeras con longitud útil 8 cm, longitud 11,5 cm Vaina de protección de metal, para micro instrumental recto del oído con mango octogonal, longitud 6cm. Espéculo otológico ovalado, tamaño 2, 5 x 5,8 mm, longitud 4,3 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 3, 5,5 x 6,3 mm, longitud 4,3 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 4, 6,0 x 6,8 mm, longitud 4,5 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 5, 6,5 x 7,3 mm, longitud 4,3 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 6, 7,0 x 7,8 mm, longitud 4,3 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 7, 7,0 x 7,8 mm, longitud 4,3 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 8, 8,0 x 8,8 mm, longitud 4,3 cm Espéculo otológico ovalado, tamaño 9, 8,5 x 9,3 mm, longitud 4,3 cm Tubo de aspiración acodado, 0,5 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 0,7 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 0,8 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 1 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 1,3 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 1,5 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 2 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Tubo de aspiración acodado, 2,5 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm Mango de aspiración decon orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5,5 cm, para utilizar con los tubos de aspiración 204005 – 204025, 204305 – 204330 Raspador de LEMPERT curvado, anchura 7 mm, longitud 18 cm Tijeras con hojas de carburo de tungsteno, curvadas, puntiaguda/puntiaguda, longitud 11,5 cm, color distintivo: una anilla negra, una anilla dorada Gancho doble de SENN-MÜLLER un extremo con tres dientes cortantes, el otro extremo con hoja roma, longitud 16 cm Separador con dos extremos útiles, tamaño 35 x 10 mm y 21 x 10 mm, longitud 16 cm Pinzas hemostáticas de ADSON anatómicas, curvadas 90°, finas, longitud 18 cm Retractor de con articulaciones, 3 x 3 dientes, semicortante, longitud 17 cm Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento, perforado con tapa transparente, para el almacenamiento en dos niveles, para utilizar con pinzas e instrumentos, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto) 530 x 250 x 145mm
ESPECIFICACIONES TECNICAS: (LARINGE) | DESCRIPCIÓN GENÉRICA Tubo de irrigación, curvatura larga, flexible, placa de agarre estriada, 2,5 mm Ø exterior, longitud 12,5 cm Tubo de irrigación, curvatura larga, 3 mm Ø exterior, longitud 15 cm Pinzas sacabocados óseas de KERRISON desmontables, fijas, corte anterógrado 40° hacia arriba, tamaño 2 mm, longitud útil 17 cm Pinzas sacabocados óseas de KERRISON desmontables, fijas, corte anterógrado 40° hacia arriba, tamaño 1 mm, longitud útil 17 cm Pinzas sacabocados de antro, corte anterógrado a la derecha y hacia abajo, con conexión para limpieza, longitud útil 10 cm Pinzas sacabocados para senos frontales con vaina de eslabones curvada hacia arriba 70°, corte retrógrado, para ampliar el acceso a los senos frontales mediante la resección de la base del seno frontal, pequeñas, mandíbulas 2,5 x 2 mm, longitud útil 13 cm Pinzas nasales miniaturizadas, con mandíbulas aplanadas muy finas, corte completo, para un corte atraumático del tejido, curvadas hacia arriba 65°, abertura retrógrada, anchura de corte 1,5 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm Pinzas nasales miniaturizadas con mandíbulas aplanadas muy finas, corte completo, para un corte atraumático del tejido, curvadas hacia arriba 65°, abertura a la izquierda, anchura de corte 1,5 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm Pinzas nasales rectas, corte completo, para un corte liso y atraumático, anchura 2,5 mm, longitud útil 11 cm Pinzas nasales curvadas 45° hacia arriba, corte completo, para un corte liso y atraumático, anchura 2,5 mm, longitud útil 11 cm Pinzas nasales curvadas hacia arriba 90°, tamaño 1, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm Sonda doble para senos frontales, ambos lados curvados 77°, un extremo en forma de sonda recto, un extremo curvado hacia dentro, longitud 22 cm Tubo de aspiración de FRAZIER con mandril y orificio de interrupción, con marcas de profundidad de 5 cm a 9 cm, 5 Charr., longitud útil 10 cm Tubo de aspiración de FRAZIER con orificio de interrupción y mandril, con marcas de profundidad de 5 cm a 9 cm, 9 Charr., longitud útil 10 cm Legra para senos frontales acodamiento alargado 90°, oblonga, pequeña, longitud 19 cm Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 532 x 252 x 141 mm Laringoscopio quirúrgico pediátrico, pequeño, longitud 15 cm Laringoscopio quirúrgico para adultos, mediano, longitud 18 cm (para comisura anterior) Laringoscopio quirúrgico para adultos, mediano, longitud 17 cm (modelo utilizado frecuentemente) Laringoscopio quirúrgico grande, para adultos, interior proximal 39 x 24 mm, anchura distal 18 mm, longitud 15 cm Portalaringoscopio y apoyo torácico Elevador levemente curvado, longitud útil 23 cm, para utilizar con mango 8597 Elevador curvado 90°, longitud útil 23 cm, para utilizar con mango 8597 Pinzas rectas, con mandíbulas de cuchara, 2 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Pinzas curvadas a la derecha, con mandíbulas de cuchara, 2 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Pinzas curvadas a la izquierda, con mandíbulas de cuchara, 2 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Pinzas en miniatura rectas, con mandíbulas de cuchara, 1 mm, vaina reforzada cónicamente de distal a proximal, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Pinzas en miniatura curvadas a la derecha, con mandíbulas de cuchara, 1 mm, vaina reforzada cónicamente de distal a proximal, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Pinzas en miniatura curvadas a la izquierda, con mandíbulas de cuchara, 1 mm, vaina reforzada cónicamente de distal a proximal, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Tijeras en miniatura rectas, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Tijeras en miniatura curvadas 45° hacia arriba, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Tijeras en miniatura curvadas a la derecha, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Tijeras en miniatura curvadas a la izquierda, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Pinza de agarre, sin bloqueo, estriadas, rectas, con conexión para limpieza, longitud útil 23cm Pinza de agarre, sin bloqueo, estriadas, curvadas a la derecha, con conexión para limpieza, longitud útil 23cm Pinza de agarre , sin bloqueo, estriadas, curvadas a la izquierda, con conexión para limpieza, longitud útil 23cm Pinzas de agarre sin bloqueo, estriadas, curvadas hacia arriba, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Tubo de aspiración 2,5 mm Ø exterior, longitud útil 23 cm Tubo de aspiración de 3 mm Ø exterior, longitud útil 23 cm Pinza de agarre miniatura, extra delicadas, estriadas, con mandíbulas triangulares, curvadas a la izquierda hacia arriba, con conexión para limpieza, longitud útil 23cm Pinza de agarre , sin bloqueo, estriadas, con mandíbulas triangulares, curvadas a la derecha hacia arriba, con conexión para limpieza, longitud útil 23cm Mango para utilizar con 8595 A – 8596 T, 8655 A – K, 8693 A/B Portagujas para microcirugía endolaríngea, con bloqueo, vaina 4 mm Ø exterior, tamaño de las mandíbulas 3 x 5,8 mm, acodado 90° a la derecha, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Portagujas para microcirugía endolaríngea, con bloqueo, vaina 4 mm Ø exterior, tamaño de las mandíbulas 3 x 5,8 mm, acodado 90° a la izquierda, con conexión para limpieza, longitud útil 23 cm Bisturí falciforme curvado, fino, vaina cónica de 3 a 1 mm Ø, longitud total 23 cm Bisturí redondo corte vertical, fino, vaina cónica de 3 a 1 mm Ø, longitud total 23 cm Gancho 90° 1 mm, puntiagudo, fino, vaina cónica de 3 a 1 mm Ø, longitud total 23 cm Disector recto, forma esférica, fino, vaina cónica de 3 a 0,6 mm Ø, 1,3 mm Ø, longitud total 23 cm Deslizanudos longitud útil 23 cm Jeringa de alta presión para inyectar fluidos viscosos Protector dental de silicona, esterilizable en autoclave, también apropiado para utilizar como pieza intercalada en el protector dental de metal. Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento perforado, con tapa transparente, para el almacenamiento en dos niveles, para utilizar con pinzas e instrumentos, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 530 x 250 x 145 mm
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 16
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 16
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
NOMBRE GENÉRICO: | MESA ELECTRICA PARA EMPAQUE
DEFINICIÓN: | MESA ELECTRICA PARA EMPAQUE |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 2 MESAS CON AJUSTE DE ALTURA ELECTRO HIDRAULICO DE ELEVACION DE 85 CM DEL PISO HASTA 115 A 120 CM. ANCHO DE 70 CM A 80 CM LARGO DE 130 A 150 CM EN ACERO INOXIDABLE. ACCIONADA CON BOTON ELECTRICO.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.