## ITEM No.1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [25 empty] | CÓDIGO: | [7 empty] | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [25 empty] | VERSIÓN: | [7 empty] | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [25 empty] | VIGENCIA: | [7 empty] | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM No.1
SERVICIOS: | Endoscopia
NOMBRE GENÉRICO: | TORRE DE ENDOSCOPIA
DEFINICIÓN : | Sistema diseñado para proveer visualización de imágenes de video transmitidas desde un endoscopio a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación. | [37 empty] | NÚMERO DE FOLIO
CUATRO (4) VIDEOCOLONOSCOPIOS | 1. Equipo de alta definición
2. Sistema óptico Campo de visión Normal 140º mínimo.
3. Profundidad de campo Normal 4 o menor a 100 mm
| 4. Sección de inserción | [8 empty] | 4.1. Diámetro exterior del tubo de inserción entre 11,5 y 13.5 mm
4.2. Longitud de trabajo L: 1680 mm o mayor.
5. Canal de biopsia Diámetro interior del canal 3,7 mm ó mayor.
6. Visibilidad mínima 4 mm o menor (normal) desde el extremo distal
7. Sección de curvado Zona de angulación Arriba 180º, Abajo 180º, Derecha 160º, Izquierda 160º
8. Longitud total L: 1700 mm o mayor.
9. Sistema de cromoendoscopia
10. Maletin de transporte. (De material diferente al carton)
11. Permitir captura de imágenes desde el mando del endoscopio
12. Debe incluir y describir accesorios de reprocesamiento del equipo con cantidad de usos recomendados.
CUATRO (4) VIDEOGASTROSCOPIOS | 1. Equipo de alta definición
2. Sistema óptico Campo de visión Normal 140º
3. Profundidad de campo 3 o menor a 100 mm
| 4. Sección de inserción | [8 empty] | 4.1. Diámetro exterior del extremo distal 9 mm mínimo
4.2. Diámetro exterior del tubo de inserción 9,0 a 10,0 mm
4.3. Longitud de trabajo 1030 mm como mínimo.
5. Canal de biopsia Diámetro interior del canal 2,8-3-2 mm
6. Visibilidad mínima a 3 mm o menor del extremo distal
7. Sección de curvado Zona de angulación Arriba 210°, Abajo 90° o mayor, Derecha 100° o mayor, Izquierda 100° o mayor
8. Longitud total 1350 mm como mínimo
9. Sistema de cromoendoscopia
10. Canal auxiliar de agua
11. Maletin de transporte. (De material diferente al carton)
12. Permitir captura de imágenes desde el mando del endoscopio
13. Debe incluir y describir accesorios de reprocesamiento del equipo con cantidad de usos recomendados.
UN (1) VIDEODUODENOSCOPIO | 1. Equipo de alta definición
2. Sistema óptico Campo de visión Normal 100°
3. Profundidad de campo entre 4 y 60 mm
4. Dirección visual Visión lateral hacia atrás con un ángulo de 5° o mayor.
5. Diametro del tubo de Inserción: Entre 10.8 y 12.5 mm
6. Canal de biopsia Diámetro interior del canal 4,2 mm
7. Sección de curvado Zona de angulación arriba 120°(±10°), hacia abajo 90°(±10°), hacia la derecha 110°(±10°) y hacia la izquierda 90°(±10°)”.
8. Longitud total 1550 mm como mínimo.
9. Maletin de transporte. (De material diferente al carton)
10. Permitir captura de imágenes desde el mando del endoscopio
11. Posibilidad de realización de cromoendoscopia.
12. Debe incluir y describir accesorios de reprocesamiento del equipo con cantidad de usos recomendados.
DOS (2) VIDEOPROCESADORES: | 1. Salida de señal analógica: HDTV (RBG o YPbPr), SDTV (Y/C o RGB) mínimo.
2. Salida de señal digital en formatos SDI y/o DVI mínimo.
3. Balance automático de blancos.
4. Magnificación electrónica seleccionable.
5. Grabación de imágenes fijas en memoria USB o en memoria interna en formatos JPEG mínimo.
6. Sistema de realce de imágenes en diferentes niveles.
7. Ajuste de tono de color.
8. Ajuste de contraste.
9. Función de Iris automático.
10. Función de congelación de imagen.
11. Panel frontal tactil (tipo membrana) para control de funciones o a traves de pantalla touch screen.
12. Debe permitir la visualización de datos del paciente en el monitor.
13. Grabación de imágenes y/o video (memoria interna opcional) o mediante sistema externo (mediante conexión USB como mínimo)
14. Administración de la información de pacientes (ingreso de información del paciente al inicio de cada exámen)
15. Sistema de realce y manipulacion del espectro de luz para detección de lesiones y caracterización.
16. Alimentación eléctrica: 100-120 VAC / 50-60 Hz.
| 17. Accesorios: | 1. Teclado alfanumérico.
|  | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua. | 2. Botella de agua.
|  | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos | 3. Cilindro para el balance de blancos
|  | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor. | 4. Cables de conexión de videoprocesador a monitor.
|  | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas | 5. Comprobador de fugas
DOS (2) MONITORES GRADO MÉDICO HD: | 1. Pantalla grado médico de 27"
2. Resolución de 1920 x 1080 Full HD
3. Angulación de visión: Minimo 178°
4. Relación de contraste 1000:1
5. Entradas de video DVI, SDI como mínimo.
6. Salidas de video DVI, SDI como mínimo.
7. Relación de aspecto 16:9.
8. Capacidad para realizar funcion Picture in Picture
9. Voltaje de entrada 24VDC con adaptador multivoltaje para lineas entre 100 y 240 VAC.
| 10. Accesorios: | 1. Adaptador multivoltaje para lineas entre 100 y 240 VAC
DOS (2) FUENTES DE LUZ: | 1. Tipo de Lámpara: Luz LED de nueva generación o Xenón.
2. Lámpara de Emergencia tipo LED o Xenón.
3. Funcionamiento en modo automático o manual.
4. Modo o función para intensidad alta y normal.
5. Con sistema de refrigeración (en caso de ofertar tecnología Xenón).
6. Vida útil de la lámpara mínimo de 500 horas (en caso de ofertar lámpara de Xenón)
7. Iris automático.
8. Fuente de transiluminación.
9. Alimentación eléctrica: 100-120 VAC / 50-60 Hz.
BOMBA DE IRRIGACION DE AGUA | 1. Compatible con endoscopios y equipos ofertados.
DOS (2) CARROS PORTA EQUIPOS: | 1. Canaletas laterales que permitan el paso de cableado eléctrico y de video.
2. Ruedas antiestáticas - 2 con bloqueo.
3. Cuatro (4) paneles para posicionamiento de equipos.
4. Cajón de almacenamiento
SOPORTE POSTVENTA: | 1. El proponente debe suministrar y establecer en la propuesta equipos de backup en caso que el equipo ofertado presente daños y deba ser retirado del instituto, mínimo durante el periodo de garantia, con el fin de garantizar continuidad en la prestación del servicio
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Especificar costos de mantenimiento correctivo y repuestos de los daños mas habituales que puede presentar el equipo.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
10. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante INVIMA por cada equipo de la torre. | [20 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [9 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM No.2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM No.2
SERVICIOS: | Endoscopia
NOMBRE GENÉRICO: | TORRE DE VIDEOENDOSONOGRAFÍA
DEFINICIÓN : | Sistema diseñado para proveer visualización de imágenes de video transmitidas desde un endoscopio con cámara y una sonda de sonografia a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación a visión mediante ultrasonido de organos y estructuras que se encuentran fuera de la pared. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
UN (1) VIDEOENDOSONOGRAFO RADIAL | 1. Diametro del tubo de inserción: 11.5 mm como mínimo.
2. Diametro del canal de trabajo de 2.2 a 2.8 mm
3. Longitud del tubo de inserción 1250 mm
4. Longitud total: 1550 mm o mayor
5. Dirección de la visión: Hacia adelante o dirección oblicua a 55°
6. Campo visual: 100º o mayor
7. Profundidad del campo: 4 o menor a 100 mm
8. Angulación Arriba 130° o mayor / Abajo 60° - 90°
9. Angulación Derecha 60° - 90° / Izquierda: 60° - 90°
10. Sistema de barrido: Radial
11. Rango de muestreo 360º
12. Balon desmontable
13. Frecuencia: 5-10 Mhz conmutable
14. Maletin de transporte. (De material diferente al carton)
15. Permitir captura de imágenes desde el mando del ecoendoscopio
16. Debe incluir y describir accesorios de reprocesamiento del equipo con cantidad de usos recomendados.
UN (1) VIDEOENDOSONOGRAFO LINEAL | 1. Diametro del tubo de inserción: mayor de 12.4 mm
2. Diametro del canal de trabajo de 3,7 mm o mayor
3. Longitud del tubo de inserción 1250 mm
4. Longitud total: 1550 mm como mínimo
5. Dirección de la visión: Oblicuo 40º hacia adelante mínimo
6. Campo visual: 100° o mayor.
7. Profundidad del campo: 5 o menor a 100 mm
8. Angulación Arriba 130° o mayor / Abajo: 90° a 150°
9. Angulación Derecha 90° a 120° / Abajo: 90° a 120°
10. Sistema de barrido: Convexo
11. Rango de muestreo 120º mínimo
12. Balon desmontable
13. Frecuencia: 5-10 Mhz conmutable
14. Maletin de transporte. (De material diferente al carton)
15. Permitir captura de imágenes desde el mando del endoscopio
16. Debe incluir y describir accesorios de reprocesamiento del equipo con cantidad de usos recomendados.
UN (1) PROCESADOR DE ULTRASONIDO Y ELASTOGRAFIA | 1. Método de Barrido: Electrónico
| 2. Modos de Visualización en pantalla: |  | 2.1. Modo B: Imagen bidimensional en movimiento
2.2. Modo M: Imagen bidimensional en movimiento (Opcional)
2.3. Función Color Doopler
2.4. Función Pulso Doppler
2.5. Función de Flujo Fino (o función similar)
2.6. Función que permita realce de tejidos y bordes, resolución de contraste y mejora en la relación señal ruido
2.7. Función que permita mejoramiento en visualización de lesiones a partir de técnicas de reducción de Speckle Noise y Optimización de Imágen
2.8. Función que permita la reducción de artefactos y sensibilidad a partir del análisis de armónicos en diversas frecuencias
3. Frecuencia de 5 a 10 MHz
4. Ajuste de ganancia
5. Teclado con retroiluminación
6. Visualización de fotogramas: memoria de cine
7. Formato de datos: mínimo TIFF y DICOM
8. Terminales de salida de la imagen mínimo DVI
9. Permite transductor lineal y radial
10. Almacenamiento de imágenes
11. Elastografía de tejido en tiempo real cuantitativa y cualitativa: Tecnica para análisis de rigidez del tejido.
12. Histograma y Strain Ratio
13. Cuenta con software DICOM para transferencia de imágenes a servidor de almacenamiento
14. Requerimiento electrico: 100-120 VAC / 50-60 Hz
SOPORTE POSTVENTA: | 1. El proponente debe suministrar y establecer en la propuesta un videoendosonografo de backup en caso que el equipo ofertado presente daños y deba ser retirado del instituto, mínimo durante el periodo de garantia, con el fin de garantizar continuidad en la prestación del servicio
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Especificar costos de mantenimiento correctivo y repuestos de los daños mas habituales que puede presentar el equipo.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
10. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante INVIMA por cada equipo de la torre. |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.