## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Genetica
NOMBRE GENÉRICO: | Actualizacion equipo analizador automático de biología molecular Applied Biosystems GA 310.
DEFINICIÓN: | La actualización en equipo médico es el proceso de generar mejoras o avances tecnológicos, involucrando la investigación de nuevas tendencias tecnológicas para actualizar los recursos del mismo, optimizar su funcionamiento a fin de mantener un nivel de servicios y eficiencia acorde con las expectativas y requerimientos de los usuarios y de la institución. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Software compatible con con analizador genetico marca Applied Biosystems, modelo GA310. |  | 1.1 Facilidad en su uso.
1.2 Basado en plataforma Windows de version mas reciente.
1.3 Set de instalacion en medio magnetico.
1.4 con orientacion wizards para el usuario.
1.1 software GeneMaper para analisis de fragments de ADN.
1.2 software Sequencing Analysis que permita analisis primario de secuencia, basecall, recortar, mostrar e imprimir electroforegramas generados por el analizador.
1.3 software SeqScape que brinde un analisis basado en referencias de reacciones de secuenciacion para la deteccion de mutaciones.
2. Procesamiento de datos en bruto.
3. Informes de plantillas pre configuradas.
4. Visitas de datos personalizados.
| 5. Controlador. |  | 5.1 Sistema operativo Windows de version reciente.
5.2 RAM de 2GB como minimo.
5.3 Monitor minimo de 17 pulgadas.
2. ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES: | 2.1 Kit de insumos de inicio.
2.2 Un (1) controlador configurado que garantice compatibilidad con base de datos oracle.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía para software, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) meses o más.
1. Presentar documento de garantía ara controlador (PC), donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
2. Garantizar instalacion y verificacion de funcionamiento y desempeño.
| 2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 5. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 6. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
7. Presentar listado de verificacion o cehqueo de acondicionamiento de lugar de funcionamiento del equipo, en caso de aplicar.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.