## PULSOXIMETRO -ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [31 empty] | CÓDIGO: | [7 empty] | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [31 empty] | VERSIÓN: | [7 empty] | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [31 empty] | VIGENCIA: | [7 empty] | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Terapia Respiratoria
NOMBRE GENÉRICO: | Pulsoximetro
DEFINICIÓN: | Dispositivo médico no invasivo que se basa en la diferencia de absorción de luz entre la oxihemoglobina y la hemoglobina desoxigenada. | [43 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. SISTEMA | [5 empty] | 1.1 METODO DE MEDICION: | [11 empty] | 1.1.1 Por pulsoximetria de doble longitud de onda.
[7 empty] | 1.2 RANGO DE MEDICION: | [11 empty] | 1.2.1 Sp02: 70 al 100%.
1.2.2 Frecuencia de Pulso; de 30 a 250 pulsos por minuto.
[7 empty] | 1.3 RANGO DE EXACTITUD: | [11 empty] | 1.3.1 Sp02: +- 2% .
1.3.2 Frecuencia de pulso : +- 2 pulsos por minuto.
[7 empty] | 1.4 PANTALLA: | [11 empty] | 1.4.1 LCD.
1.4.2 Apagado automático despues de 10 segundos o menos, al dejar de ser usado.
[7 empty] | 1.5 MOSTRAR EN PANTALLA: | [11 empty] | 1.5.1 Saturación de Oxigeno.
1.5.2 Frecuencia de pulso en número o grafica.
1.5.3 Indicar mensajes de errores.
[7 empty] | 1.6 CARACTERISTICAS: | [11 empty] | 1.6.1 Alimentación interna con batería AAA.
1.6.2 Modo de funcionamiento continuo.
[7 empty] | 1.7 TEMPERATURA Y HUMEDAD: | [11 empty] | 1.7.1 Con rango entres 5 -40°centigrados.
1.7.2 Con rango entres 30-80% de humedad relativa.
[7 empty] | 1.8 TAMAÑO: | [11 empty] | 1.8.1 Equipo portátil para ser llevado con cordón al cuello.
[7 empty] | 1.9 PESO: | [11 empty] | 1.9.1 Hasta 80 gramos con baterías.
[7 empty] | 1.10 SENSOR: | [11 empty] | 1.10.1 Sensor de dedo integrado.
| 2. ACCESORIOS | [5 empty] | 2.1 Un (1) Cordon de amarre para el equipo.
2.2 Un (1) Estuche.
2.3 Baterias recargables.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
| 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. | 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante.
| 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
| 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23. | 9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en Formato GTE-P04-F-23.
| 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe. | 10. Garantizar verificación de calibración en sitio de acuerdo a las recomendaciones de fabricante, y asegurar entrega de informe.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [11 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [9 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | [7 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [11 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [9 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | [7 empty] | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MARTILLO REFLEJOS - ITEM 2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM No.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa, Hospitalización interna, Urgencias, Unidad de cuidado intensivo, Unidades de diagnóstico.
NOMBRE GENÉRICO: | MARTILLO DE REFLEJOS
DEFINICIÓN : | Instrumento medico de percusión utilizado para golpear sobre tendones, músculos y nervios, con el fin de comprobar la activación de un reflejo. | [8 empty] | No de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1 Martillo para reflejos fabricado en material antioxidante.
1.2 Material resistente y lavable.
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Estuches para accesorios.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento es el caso.
2. Especificar vida útil.
3. Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## LINTERNA BOLSILLO -ITEM 3
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM No.3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa, Hospitalización interna, Urgencias, Unidad de cuidado intensivo, Unidades de diagnóstico.
NOMBRE GENÉRICO: | LINTERNA DE BOLSILLO
DEFINICIÓN : | Instrumento medico usado para realizar una evaluación rápida y eficaz del reflejo pupilar | [8 empty] | No de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1 Luz halogena
1.2 Construido en bronce sólido
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Estuche
2.2 Dos (2) baterías AAA recargables
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento es el caso.
2. Especificar vida útil.
3. Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## TINTUREADOR AUTOM. - ITEM 5
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No.5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Dermatología
NOMBRE GENÉRICO: | TINTUREADOR AUTOMÁTICO
DEFINICIÓN : | Equipo que permite la tinción rápida y sencilla de los cortes congelados. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Capacidad de carga, mínimo cuatro (4) soportes
1.2 Estaciones de reactivos, mínimo diez (10)
1.3 Estaciones de lavado, mínimo tres (3)
1.4 Rendimiento de estaciones de lavado de al menos 220 mL/min
1.5 Contendor de reactivos, con capacidad de minimo 50 mL
1.6 Configuración de protocolos
1.7 Ajuste del tiempo de tinción
1.8 Alimentación eléctrica 100-120V/50-60Hz
1.9 Tiempo máximo de tinción 300 segundos
1.10 Peso maximo del equipo 20Kg, sin mueble
1.11 Capacidad de procesar muestras de piel (Mohs)
1.12 Medidas generales +/-10cm, 60 cm x 20 cm x 20 cm (ancho x alto x fondo).
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Meson nivelado con dimensiones externas más 20 cm (lateral) y 30 cm (posterior), fabricado en acero inoxidable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Garantizar verificación de la calibración según fabrica del equipo ofertado y entrega de informe en sitio.
| 10. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional, instrucciones de manejo rápido (Formato GTE-P04-F-23) e indicaciones de esterilización. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  |  | REVISÓ
| FIRMA: |  |  | FIRMA:
| NOMBRE: MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA |  |  | NOMBRE:
| CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMÉDICA |  |  | CARGO:
| FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2016 |  |  | FECHA:

## MAQ. EXTRACT DE GASES - ITEM 6
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM No.6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Dermatología
NOMBRE GENÉRICO: | MAQUINA EXTRACTORA DE GASES
DEFINICIÓN : | Equipo para absover vapores orgánicos liberados por los disolventes como xylene y tolueno. | [7 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Extractor interno motorizado
1.2 Filtro de carbono activado de 6 libras
1.3 Velocidad frontal de 35 fpm
1.4 En acero recubierto en pintura epoxica o acero inoxidable
1.5. Flujo de aire uniforme dentro de la cámara
1.6 Operación que no supere 63dB
1.7 Sin requerimientos de ducteria de extracción externa
1.8 Alimentación eléctrica 100-120V/50-60Hz
1.9 Filtros: Amoniaco, Formaldehido, Vapores Orgánicos
1.10 Peso máximo del equipo 40Kg, sin mueble
1.11 Cubierta área de trabajo en acrílico transparente
1.12 Medidas generales +/-10cm, 76 cm x 39 cm x 55 cm (ancho x alto x fondo).
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Mesón nivelado con dimensiones externas más 20 cm (lateral) y 30 cm (posterior), fabricado en acero inoxidable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Garantizar verificación de la calibración según fabrica del equipo ofertado y entrega de informe en sitio.
| 10. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional, instrucciones de manejo básico en formato GTE-P04-F-23. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## VISUAL. DE VENAS- ITEM 4
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa, Hospitalización interna, Urgencias, Unidad de cuidado intensivo, Unidades de diagnóstico.
NOMBRE GENÉRICO: | Visualizador de venas
DEFINICIÓN : | Equipo que permite la visualización de venas por medio de luz infrarroja localizándolas, permitiendo realizar venopunciones rápidas, seguras y exitosas. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Equipo portátil.
1.2 Peso no mayor a 100 gr
1.3 Material resistible.
1.4 Sistema recargable.
1.5 Uso sin ajustes previos.
| 2. VISUALIZACION | 2.1 intensidad de 5 lúmenes como mínimo.
2.2 Luz infrarroja o led.
2.3 Distancia focal de 20cm como mínimo.
2.4 Visualización para paciente pediátrico y adulto.
2.5 Visualización eficaz en distinta tonalidad de piel.
3. ACCESORIOS: | 3.1 (2) Baterías recargables de litio.
3.2 Cargador en base o en adaptador.
3.3 Base o soporte de manos libres, rodable o fijo.
4. ALIMENTACIÓN: | 4.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
6. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [5 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más. | [5 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [5 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | [5 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23. | [5 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10. Garantizar verificación de calibración en sitio, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
7. NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 3. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.