## CARRO DE CURACIONES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | GENERAL
SERVICIOS: | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEFINICIÓN | CARRO DE CURACIONES DOTADO DE ESPACIOS NECESARIOS, PARA ALMACENAR MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS A LOS PACIENTES.
NOMBRE GENÉRICO | CARRO DE CURACIONES (DOS)
TECNICAS: | 1. | ELABORADO EN POLIURETANO, RIGIDO Y RESISTENTE LO QUE PERMITE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, CONTROL DE LAS INFECIONES .SIN QUE SE OXIDA EN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.
FACIL MANIOBRADIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO
BASE SUPERIOR, QUE PERMITA MESA DE TRABAJO
ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS
RESISTEN, LAVABLE
| 2. | CUATRO RUEDAS LOCAS , DOS CON SEGURO
MANIJA ERGONOMICA DE FACIL MANIOBRALIDAD
GAVETASDE FACIL LIMPIEZA
PARACHOQUES EN SU PERIMETRO
| 3 | MEDIDAS APROXIMADAS ANCHO: 52 CM- LARGO 82 CM ALTO 85CM
CAPACIDAD DE CARGA APROXIMADO 110 KGR
ACCESORIOS: | Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES: de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas
ALIMENTACIÓN: | 1.- Eléctrica: | NO APLICA
| 2.- Neumática: | NO APLICA
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO: | 1.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado y certificado.
2.- Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos 5 años
3.- Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años, contado a partir de la fecha de entrada en funcionamiento. Garantizar Mantenimientos predicitivos.
4.-Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a 4 horas.
5.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria
5.-Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeneria del Instituto Nacional de Cancerologia.
6.- Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
7.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
8.- Catálogos en español o con su traduccion certificada al idioma castellano.
9.- Garantia de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
10, Tiempo de garantia minimo dos años o mas.
11.- Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
12.- Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo, en caso de ser adjudicados.
13.-Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del termino de la vigencia de la garantía.
15.- Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
2.- ISO 9001- 2000 - 13485 Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
3.- Presentar certificacion de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
4. Presentar certificacion de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.

## CARRO DE ALMACENAMIENTO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM No. 10 UNO (1) CARRO DE ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS
ESPECIALIDAD(ES): | GENERAL
SERVICIOS: | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEFINICIÓN | CARRO DOBLE ANCHO ESTRUCTURA DE ACERO CUBIERTA EN PLÁSTICO, REQUERIDO PARA EL ALMACENAMIENTO A GRANEL DE MATERIAL ESTERIL. CANTIDAD UNO (1)
NOMBRE GENÉRICO | CARRO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL
TECNICAS: | 1. | ELABORADO EN MATERIAL RECICLABLE, REUTILIZABLE, RIGIDO Y RESISTENTE LO QUE PERMITE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, CONTROL DE LAS INFECIONES .SIN QUE SE OXIDA EN SUS UNIONES Y SUPERFICIES.
FACIL MANIOBRADIDAD, NO PRODUZCA RUIDOS EN SU DESPLAZAMIENTO
RUEDAS GIRATORIAS, CON FRENO
ERGONOMICO, ESQUINAS REDONDEADAS. PARACHOQUE
RESISTEN, LAVABLE
| 2. | MEDIDAS: MINIMO: 180CM DE ALTO POR 122CM DE ANCHO. PROFUNDIDAD DE 70 CMS DOBLE PUERTA CON LLAVE.
CUERPO DE CARRO CON COLUMNA INTERNA PARCIAL.
UBICACIÓN INFERIOR DE CAJONES MINIMO (4), MINIMO: 15CM DE ALTO,PROFUNDIDAD 35, ANCHO 60CM
BANDEJAS DE ALAMBRE PARA CUERPO DE CARRO DOBLE. DE 120CC RECUBIERTAS CON PINTURA EN POLVO (2)
MINIMO CUATRO BANDEJAS DE 60 CMS DE ANCHO.
MANIJA ERGONOMICA DE FACIL MANIOBRALIDAD
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO: | 1.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado y certificado.
2.- Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos 5 años
3.- Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mínimo por dos años, contado a partir de la fecha de entrada en funcionamiento. Garantizar Mantenimientos predicitivos.
4.-Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a 4 horas.
5.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria
5.-Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeneria del Instituto Nacional de Cancerologia.
6.- Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
7.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
8.- Catálogos en español o con su traduccion certificada al idioma castellano.
9.- Garantia de Servicios y provision de repuestos , respaldado por distribuidor y casa matriz.
10, Tiempo de garantia minimo dos años o mas.
11.- Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
12.- Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo, en caso de ser adjudicados.
13.-Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del termino de la vigencia de la garantía.
15.- Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
2.- ISO 9001- 2000 - 13485 Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
3.- Presentar certificacion de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
4. Presentar certificacion de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.