## ATRILES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM 13 SESENTA (60) ATRIL PARA BOMBA DE INFUSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Hospital
SERVICIOS: | GAICA - HOSPITALIZACION
DEFINICIÓN | El atril es un soporte para sostener liquidos y/o bombas de infusion, es de altura regulable, en acero inoxidable
NOMBRE GENÉRICO | ATRIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. Atril. |  | 1.1 Tubo redondo con varilla telescopica graduable.
1.2 Tubo Cold Rolled en acero inoxidable.
1.3 Que soporte Una (1) o Dos (2) Bomas de Infusion preferiblemente.
1.4 Incluya bandeja para bomba de infusion, en acero inoxidable.
1.5 Cuatro (4) Ganchos para bolsas de soluciones.
1.6 Cinco (5) Rodachines.
1.7 Altura graduable de 1.20 a 2.10 mts.
* Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. Los accesorios deben ser originales.
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento es el caso.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
4.- Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a Cinco (5) años, garantizar repuestos originales.
5.- Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (1) año.
6.- Manuales y Catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
NOTA ESPECIAL: Durante el proceso se requiere la desmotración de los atriles para verificar y generar el respectivo técnico.