## carro de alimentos
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CARRO TERMO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | TRASPLANTE DE MEDULA OSEA
SERVICIOS: | HOSPITALIZACION
DEFINICIÓN | CARRO TERMO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS CON 20 BANDEJAS
NOMBRE GENÉRICO | CARRO TERMO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Estructura fabricada en lamina de acero inoxidable C.20 Con protector en la tapa superior de barandillas en acero inoxidable De dos secciones Sistema de sierre hermético para conservar el calor. Cada sección con 10 compartimientos 20 módulos para bandejas porta alimentos Con interruptor para prender y apagar el carro piloto automático que indica si esta prendido el carro Con termostato que gradúa la temperatura entre 0º y 180º Conexión de corriente a 120 V Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro. Con cuatro ruedas de 5” doble carril antibacterial, dos con freno Dimensiones: Largo 0.90 mts, Ancho 0.60 mts, Altura 1.20 mts. Capacidad de carga: 250kg Terminado en acero inoxidable ref:304. MARCA:
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento es el caso.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
NARDA SANTAMARIA
Coordinadora Grupo Hospitalización

## CUBETAS PLASTICAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
OPTOTIPOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OFTALMOLOGIA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | OPTOTIPOS (cantidad 03 unidades)
NOMBRE GENÉRICO | OPTOTIPOS (cantidad 03 unidades)
ESPECIFICACIONES TECNICAS | OPTOTIPOS (cantidad 03 unidades) |  | Caja Retroiluminada sola Para colocar Optotípos, Material en lámina con pintura Electroestática, Dos Tubos de iluminación, Interruptor de encendido, guaya para colgar la caja a la pared. Trae 3 Optotipos: LETRAS, NUMEROS Y E DIRECCIONAL
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.

## CAMILLA ENDOSC
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CAMILLA PARA RECUPERACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | GAICA - HOSPITALIZACION
SERVICIOS: | GAICA - HOSPITALIZACION
DEFINICIÓN | CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES
NOMBRE GENÉRICO | Equipo hidráulico y/o neumático rodable y de altura variable diseñado para recuperar o transportar al paciente con seguridad y comodidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES |  | 1.1 Que cuente con mecanismos que permitan colocar en diferentes posiciones al paciente, como trendelenburg y trendelenburg invertido
1.2 Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87° como mínimo
1.3 Altura de descenso ajustable que cubra el rango de 59cm a 85cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón)
1.4 Que soporte un peso mínimo de 225Kg
1.5 Dimenciones aproximadas de la superficie para el paciente de 1.90mt x 76cm de ancho.
1.6 Con ruedas antiestáticas o conductivas de 20cm como mínimo.
1.7 Colchón en poliuretano de alta densidad, antiestático, de mímino 7cm de ancho forrada en material lavable resistente, de la misma marca de la camilla y con tamaño acorde al las dimenciones de la camilla.
1.8 Barandas laterales abatibles o plegables
1.9 Parachoques perimetral de la camilla o en cada esquina .
1.10 Sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.
1.11 Atril con mínimo dos ganchos para soluciones en acero inoxidable
1.12 Superficie de la camilla rígida
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento .
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz, para cinco años.
4.- Realizar el mantenimiento preventivo por personal calificado y certificado. Se deben realizar durante el primer año (mínimo tres mantemientos).
5.- Garantizar soporte y mantenimiento preventivo 24 horas, 7 días a la semana, mímimo por dos años contados a partir de la fecha de entrega en funcionamiento
6.- Tiempo de respuesta a mantemiento correctivo menor a seis (6 ) horas
7.- Presentar certificación deonde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos cincoo años
8.- Propuesta o términos de mantenimiento incluso después del término de la vigencia de la garantía
9.- Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos
11.- Describir el programa de capacitación técnica, para el personal asistencial y de ingeniería del Instituto Nacional de Cancerología
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar el certificado "No Requiere"
2.- ISO 9001 - 2000 - 13485 Para producto extranjero que no cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS
3.- Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia
4.- Presentar certificación de Casa matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia

## 2 CARROS PARA TRASLADO DE MATE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CARRO PARA TRASLADO DE MATERIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | HEMATOLOGÍA Y UROLOGÍA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | DOS CARROS EN ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS ESPECIALES
NOMBRE GENÉRICO | CARRO EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS ESPECIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CARRO PARA TRASLADO DE MATERIAL (dos unidades) |  | 1.1 En acero inoxidable
1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable
1.3 Ruedas giratorias, con freno en los dos extremos
1.4 El tamaño de carro sin contar con ruedas es de 70cm de alto x 60cm de ancho y 40cm de profundidad
1.5 Un cajón en la parte superior de 20cm, con chapa
1.6 En la parte inferior (50cm) con dos puertas
1.4 Baranda externa que permita el dezplamiento del mismo .
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## 8 BANCAS GIRATORIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
BANCA GIRATORIA DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | DERMATOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA Y GINECOLOGÍA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | OCHO BANCAS GIRATORIAS GRADUABLES
NOMBRE GENÉRICO | BANCA GIRATORIA GRADUABLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS | BANCA GIRATORIA GRADUABLE (ocho unidades) |  | 1.1 En acero inoxidable
1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable .
1.3 Base cómoda, con colchoneta de alta densidad, cubierta en material lavable resistente
1.4 Que permita graduar la altura teniendo en cuenta el procedimiento
1.4 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento .
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## 1 MUEBLE METALICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
MUEBLE PARA DEPOSITAR ROPA E INSUMOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | CIRUGÍA PLÁSTICA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | MUEBLE METÁLICO O EN POLIURETANO PARA CONSULTORIO CON MEDIDAS ESPECIALES
NOMBRE GENÉRICO | MUEBLE DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UN MUEBLE PARA CONSULTORIO para almacenar ropa e insumos medicoquirúgicos |  | 1.1 En acero inoxidable o en poliuretano
1.2 Fabricado en material resistente, que sea lavable .
1.3 Con ruedas giratorias resistentes que tengan freno
1.4 Medidas aproximadas 1.80mt de alto x. 1mt de largo y 40 de profundidad
1.5 Gabinete inferior de 50cm aproximadamente, para guardar ropa
1.6 Parte superior de aproximadamente 90cm, con dos entrepaños.
1.7 La parte superior con chapa en las puuertas, las cuales pueden ser fabricadas con vidrio o en el mismo material del mueble
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## 8 ESCALERILLAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
ESCALERILLAS DE DOS PASOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA, REHABILITACIÓN, IMAGENOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA HOSPITALIZACION
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | ESCALERILLAS PARA CONSULTORIO Y PISO (cantidad 40 unidades)
NOMBRE GENÉRICO | ESCALERILLAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ESCAERILLAS |  | 1.1 En acero inoxidable
1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable .
1.3 Con base antideslizante
1.4 Con tapones de caucho que eviten el deslizamiento .
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
MARIA CONCEPCION GOMEZ SANCHEZ
Coordinadora Grupo Consulta Externa

## 2 CAMILLA FIJA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CAMILLA PARA CONSULTORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | PEDIATRÍA Y DERMATOLOGÍA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | CAMILLA PARA CONSULTORIO (cantidad 2 unidades)
NOMBRE GENÉRICO | CAMILLA FIJA PARA EXAMEN
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CAMILLA PARA CONSULTORIO (cantidad 2 unidades) |  | 1.1 Camilla para consultorio fija
1.2 Fabricada en material resistente, que sea lavable .
1.3 Que de la posisión de temdelenburg (permita levantar la cabeza)
1.4 Con colchoneta fabricada en espuma de alta densidad, forrada en cordoban negro.
1,5 Con tapones de caucho que eviten el deslizaminto
1.6 Medida aproximada de 60cm de ancho por 1.80mt. de largo
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## 5 MESA AUX. CON RODAC.
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CINCO MESAS AUXILIARES CON RODACHINES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | GAICA, DERMATOLOGÍA, PUESTO PARA TOMA DE SIGNOS VITALES ( DE ENFERMERÍA), CIRUGÍA DE TORAX Y NEUROCIRUGÍA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | MESA AUXILIAR CON RODACHINES
NOMBRE GENÉRICO | MESA AUXILIAR CON RODACHINES
ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESA AUXILIAR CON RODACHINES (cantidad 5 unidades) |  | 1.1 Mesa fabricada en material resistente que permita facil limpieza y desinfección.
1.2 En acero inoxidable: con estrucctura en perfil tubular .
1.3 Con un entrepaño
1.4 Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos .
1,5 Con rodachines de facil limpieza
1.6 Tamaño aproximado 70cm de alto x 50cm de ancho y 40cm de profundidad
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## 5 MESA DE MAYO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CINCO MESAS DE MAYO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | DERMATOLOGÍA, IMAGENOLOGÍA, SENO Y TEJIDOS BLANDOS
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA E IMAGENOLOGÍA
DEFINICIÓN | MESA DE MAYO
NOMBRE GENÉRICO | MESA DE MAYO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESA DE MAYO (cantidad 5 unidades) |  | 1.1 Mesa fabricada en material resistente que permita facil limpieza y desinfección.
1.2 En acero inoxidable: con estrucctura en perfil tubular .
1.3 Con buena estabilidad que resista el peso del instrumental
1.4 Con altura graduable, segura que no se deslice con el peso del instrumental
1.5 Bandeja en acero inoxidable
1.6 Base con ruedas con sistema de freno
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
MARIA CONCEPCION GOMEZ SANCHEZ
Coordinadora Grupo Consulta Externa

## mesa de mayo Derma
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
DOS MESAS DE MAYO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | DERMATOLOGÍA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | MESA DE MAYO
NOMBRE GENÉRICO | DOS MESAS DE MAUO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESA DE MAYO |  | 1.1 Mesa fabricada en material resistente que permita facil limpieza y desinfección.
1.2 En acero inoxidable: con estrucctura en perfil tubular .
1.3 Con buena estabilidad que resista el peso del instrumental
1.4 Con altura graduable, segura que no se deslice con el peso del instrumental
1.5 Bandeja en acero inoxidable
1.6 Base con ruedas con sistema de freno
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento es el caso.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## MESA AUXILIAR FIJA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM 15 DOS (2) MESA AUXILIAR FIJA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | UROLOGIA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | MESA AUXILIAR CON MEDIDA ESPECÍFICA
NOMBRE GENÉRICO | MESA AUXILIAR FIJA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESA AUXILIAR |  | 1.1 Mesa fabricada en material resistente que permita fácil limpieza y desinfección.
1.2 En acero inoxidable: con estrucctura en perfil tubular .
1.3 Base superior lisa sin bordes ni barandas.
1.4 Que sea fija (sin ruedas). CON TAPONES DE CAUCHO
1.6 Tamaño 90cm de alto x 70cm de ancho y 45cm de profundidad
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento es el caso.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## MESA CON ENTREPAÑO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM No. 11 UNO (1) MESA CON ENTREPAÑO PARA ORTOPEDIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | ORTOPEDIA
SERVICIOS: | CONSULTA EXTERNA
DEFINICIÓN | MESA EN ACERO INOXIDABLE
NOMBRE GENÉRICO | MESA DE MEDIDAS ESPECIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESA AUXILIAR |  | 1.1 Mesa fabricada en material resistente que permita facil limpieza y desinfección.
1.2 En acero inoxidable
1.3 Con una altura de 85 cm y base de 65 cm x 45 cm.
1.4 Con un entrepaño a 20 cm de la base
1.5 Mesa Fija CON TAPONES DE CAUCHO
1.1. Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
1.2. Corriente: 6.0 Amp. o menos.
1.3. Potencia: 45 Watts o menos.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.