## CABLE PARA COAGULACIÓN (2)
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | CABLES PARA SUCCION - IRRIGACION - COAGULACIÓN
NOMBRE GENÉRICO | CABLES PARA SUCCION - IRRIGACION - COAGULACIÓN PARA PINZA
CANTIDAD | 2
TECNICAS: |  | CABLE PARA SUCCIÓN - IRRIGACIÓN Y COAGULACION PARA PINZA REF. 8289.24 R. WOLF
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia minimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## BISTURI
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | BISTURI
NOMBRE GENÉRICO | BISTURI FALCIFORME
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | ACERO INOXIDABLE
CORTE RECTO Y DELICADO
VAINA CONICA DE 3 A 1 MM DE DIAMETRO
LONGITUD 23 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## P.BLAKESLEY W
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | PINZA NASAL BLAKESLEY WILDE
NOMBRE GENÉRICO | PINZA NASAL BLAKESLEY WILDE
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | NASAL CURVADA
ACERO INOXIDABLE
45° HACIA ARRIBA
TAMAÑO 4 LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## P. BLAKESLEY R
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | PINZA NASAL BLAKESLEY
NOMBRE GENÉRICO | PINZA NASAL BLAKESLEY
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | NASAL RECTA
ACERO INOXIDABLE
TAMAÑO 3 LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## LENTE 0°
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | LENTE 0°
NOMBRE GENÉRICO | LENTE 0°
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | OPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORAMICA GRAN ANGULAR 0°
0° 4mm LONGITUD 18 cm
CON CONDUCTOR DE FIBRA OPTICA INCORPORADO
AUTOCLAVABLE 135°C
CON CONTENEDOR
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## P WILDE BLAKS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | PINZA NASAL CURVADA
NOMBRE GENÉRICO | PINZA NASAL CURVADA 45°
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | ACERO INOXIDABLE
CURVADA HACIA ARRIBA
CORTE LISO Y ATRAUMATICO
ANCHURA 4.2 MM LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Marcado INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## P. NASAL RECTA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | PINZA NASAL RECTA
NOMBRE GENÉRICO | PINZA NASAL RECTA GRUNWALD HENKE
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | ACERO INOXIDABLE
CORTE COMPLETO FORMA BLAKESLEY
ANCHURA 4.2 MM
LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE

## ELEVA.FREE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ÍTEM No. 2- UN (1) ELEVADOR DOBLE FREER CORTANTE Y ROMO LONGITUD 20 CM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | ELEVADOR DOBLE FREER
NOMBRE GENÉRICO | ELEVADOR DOBLE FREER
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | ACERO INOXIDABLE
ROMO / CORTANTE
LONGITUD 20 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Marcada INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE