## ESP N KILLIAM
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ÍTEM No. 10- UN (1) ESPECULO NASAL DE KILLIAM-STRUYKEN CON TORNILLO DE AJUSTE LONGITUD DE HOJA 75 MM 15 CM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | ESPECULO NASAL DE KILLIAM
NOMBRE GENÉRICO | ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | EN ACERO INOXIDABLE
BOCA DE 75 MM CON TORNILLO
LONGITUD 15 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia minimo 5 años. Marcado INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE