## AGUJA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ÍTEM No. 11- UNA (1) AGUJA DE INYECCION DE KLEINSASSER LUER LOCK CURVADA LONGITUD 23 CM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | AGUJA DE INYECCION
NOMBRE GENÉRICO | AGUJA DE INYECCION KLEINSASSER
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | ACERO INOXIDABLE
CURVADA
LOGITUD 23 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Marcado INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE