## BISTURI
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ÍTEM No. 12- UN (1) BISTURI FALCIFORME CORTE RECTO, VAINA CONICA 3ª1MM LONGITUD 23 CM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | OTORRINO
SERVICIOS: | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
DEFINICIÓN | BISTURI
NOMBRE GENÉRICO | BISTURI FALCIFORME
CANTIDAD | 1
TECNICAS: |  | ACERO INOXIDABLE
CORTE RECTO Y DELICADO
VAINA CONICA DE 3 A 1 MM DE DIAMETRO
LONGITUD 23 CM
ACCESORIOS: |  | Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"
COORDINADOR SOLICITANTE