## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Grupo patología oncológica - Banco Nacional de tumores Terry Fox
NOMBRE GENÉRICO: | Ultra congelador de - 86°C
DEFINICIÓN: | Ultra congelador de -86°C de 24,1 pies cúbicos (682 litros) certificado para la trabajo en laboratorio requerido para congelar muestras biológicas. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1) Capacidad: 24.1 pies cúbicos (682 litros)
2) Rango de temperatura: 50° A 86°C
3) Capacidad de criocajas de 2”de alto: 500
4) Capacidad de viales de 2ml: 50.000
5) Tiempo de recuperación con apertura de la puerta: 20 minutos
6 ) Dimensiones internas: 130.11x73.03x71.86cm (alto x ancho x fondo)
7) Dimensiones externas: 198.1x96.5x95.5cm (alto x ancho x fondo)
8) Número de puertas interiores: mínimo 5 que sean de aislamiento de poliestireno, que tengan imanes de tierra que evite la necesidad de cierres expuestos o imanes.
9) Material puertas internas: exterior acero inoxidable, aislante de poliestireno
10) Bandejas Ajustables
11) Modo de operación: de alto rendimiento y ahorro de energía
12) Display: Touch Screen LCD. Que permita controlar todos los ajustes del congelador y los niveles de autoridad del usuario, así como monitorear el ultra congelador las 24 horas del día los 7 días a la semana.
13) Salidas de Monitoreo: RS—485, 4-20Ma, Contacto Seco-Estándar
14) Salida de datos: archivo de registro a través de USB
15) Requerimiento eléctrico: 115V/60 Hz 16 Amps/20 breaker (NEMA 5-20)
16) Incluir 25 unidades de estantes reforzados en acero inoxidable con bandejas deslizantes, que permitan acomodar 20 criocajas de 5 cm de alto por estante. Dimensiones de cada estante 24 x 14 x66,8 cm (Ancho X alto x Fondo), que permitan almacenar hasta 278 libras de carga sin que se deformen.
17) Incluir un sistema de respaldo de CO2 que sea instalado en fabrica y que permita mantener las temperaturas por debajo de 67°C con CO2
| 18) Un regulador microcontrolado monofásico de 4 kva. Completamente electrónico, que no maneje relevos, que proteja contra trasientes, que suprima picos, con indicador led visual para encendido. |  | a) Tiempo de medición para corrección de 8,3 milisegundos (1 ciclo)
b) Voltaje nominal: 115V. Voltaje de entrada: - 135V
c) Voltaje de salida: 115V. Regulación de carga: +/- 5% / 6V
d) Frecuencia de trabajo 60+ / 5$ Distorsión <1%
e) Potencia de entrad: 4000VA - 3200 W
f) Fusible 5 Amps
g) Breaker de encendido 34 a
h) Dimensiones 29 x 19 x 17 cm (Fondo x ancho x alto)
| 19) Un sistema de módulo de radio inalámbrica para ultra congelador |  | a) Rango - 100°C a +150 °C (para ultra congelador)
b) Calibrado de - 80°C, - 40°C y 0°C
c) Sonda de temperatura externa PT (100 mm x 3 mm)
d) debe incluir: módulo, sensor, batería de litio de 3,6 V y kit para montaje e instalación
20) El ultra congelador debe tener incorporado un BTU (British thermal unit) de reserva o su equivalente, que permita la rápida recuperación de la puerta para que la integridad no se vea comprometida.
21) El equipo debe permitir el fácil acceso a la información, debe incluir registro e eventos, configuraciones y perfiles de usuario entre otras opciones.
22) El equipo debe permitir el Almacenamiento de datos, de eventos y temperatura hasta 15 años en la tarjeta
23) Manija de la puerta ergonómica integrada fácil de usar con una sola mano
24) Puerto de ecualización de presión (PEP) para un rápido reingresos después de abrir la puerta
25) Construcción de alta tecnología que combina vacío del panel de aislamiento con aislamiento de espuma de soplado de agua para un máximo espacio de almacenamientos de las muestras
26) Refrigerantes libres de CFC/HCFC, amigables con el medio ambiente
27) Contactos de alarma remota y salida 4-20mA compatible con alarmas externas y los sistemas de monitoreo
27) Dos accesos posteriores, de 1 pulgada (25 mm), puertos para acomodar el uso de sondas independiente o de instrumentación
28) Sistema de administración de energía que protege contra una amplia de variaciones de voltaje y fácilmente accesible a través de la pantalla táctil. Automáticamente reduce/aumenta el voltaje.
29) sistema de refrigeración con compresores de alta eficiencia para rendimiento y confiabilidad superiores
30) Intercambiador de calor con placas soldadas para mayor eficiencia en la transferencia de calor. Inducción de uniones soldadas para reducir el potencial de fugas y mejorar la confiabilidad
31) Ruedas de bloqueo Easy-Roll de 5 cm
32) Batería de respaldo que permita el funcionamiento continuo del panel de control.
33) Material de fabricación interna y externa en acero resistente a la corrosión
34) Filtro lavable que proporcione una protección contra el polvo en el congelador
35) Empaque de la puerta exterior de 4x7 (cuatro puntos de contacto de seguridad y siete zonas de protección) climatizado, que maximice la temperatura del gabinete y minimice la acumulación de escarcha.
| 36) Sistema de monitoreo de la integridad y funcionalidad del equipo |  | a) Sistema que permita monitorear de manera permanente el funcionamiento del equipo.
b) Indicador con código de colores que permita visualizar y entender rápidamente el estado actual del equipo.
c) Posibilidad de obtener, visualizar y exportar a diferentes formatos de archivo lo siguientes datos:
Estado de alarma: incluidas las alarmas activas y eventos pasados
Estado de apertura de la puerta: Cuántas aperturas de las puertas y la longitud de tiempo que la puerta estaba abierta.
Estado de la temperatura: Obtener el estado de la temperatura en 8 puntos en termómetro para obtener el estado de la temperatura en 8 puntos en el congelador y sistema de refrigeración.
Condiciones ambientales: Ver un resumen de la temperatura ambiente y la tensión eléctrica de entrada.
Estado del sistema backup: CO2 o LN2 se activa la inyección en el congelador. Y código de colores para indicar estado o cuidado
Test de alarma
Compensación de voltaje: aumento/disminución
Indicador de la línea de voltaje
Alerta de temperatura ambiente alta
Monitoreo del condensador
Indicador de batería baja
Indicador de limpieza del filtro
Alarma de apertura de la puerta: visual y audible
37) No debe requerir ajustes o implementaciones de infraestructura adicionales.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, en caso de que se requieran
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. N idioma original y en español | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía, en caso de que se requiera | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN, JIS, UL | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.