## LAVADORA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Gastroenterologia
NOMBRE GENÉRICO: | Lavadora desinfectadora automática para endoscopios
DEFINICIÓN: | Lavadora para limpiar y esterilizar instrumentos médicos reutilizables y utensilios que han quedado contaminados con sangre. (Definición GMDN) | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. General |  | 1. Reprocesador de Endoscopios Automatizado de material resistente a la corrosión. Para todo tipo de endoscopios flexibles
2. Control presión de aire y resistencia de agua
3. Lavado y densinfección interna y externa de los endoscopios que garantice eficiencia microbiológica
4. Sistema de filtración de agua y de aire de alto nivel
5. Equipo que permita el reprocesamiento de 2 (dos) endoscopios en ciclos separados.
6. Control independiente de temperatura y de dosificación volumetrica de los químicos
7. Sistema de operación silenciosa
8. Auto-limpieza y Sanitización.
| 2. Probador de Fugas |  | Comprobación automática de fugas y supervisión de presión, con parada automática en caso de daño.
| 3. Capacidad de tanques |  | Agua: especificar capacidad en litros
Desinfectante: especificar capacidad en litros
Detergente: especificar capacidad en litros
Alcohol: especificar capacidad en litros
| 4. Suministro de agua |  | Sistema de pre - filtrado incluido
Desinfección con radiación ultravioleta a través de lámpara UV en el tanque de agua
| 5. Conexión de descarga |  | Conexiones vía: sistema antiolores
| 6. Impresora para el registro: |  | Parámetros del proceso del ciclo.
Errores
Fecha del proceso
Hora del proceso.
| 7. Alimentación Eléctrica |  | 110 o 220 VAC , 60 HZ
| Accesorios |  | Incluir los acoples de conexión necesarios para su correcta instalación (en caso de requerirse)
Debe Incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento
| Consumibles |  | Especificar la periodicidad de cambio de cada una de las referencias de filtros requeridos para la operación del equipo.
Incluir la cantidad de filtros necesarios para la operación del equipo dentro del primer trimestre despues de su instalación que asegure el normal funcionamiento del equipo.
| Instalación |  | Realizar visita de pre - instalación donde se verifique todos los requerimientos para la adecuada instalación y puesta en marcha del equipo; se debera entregar informe de visita técnica previa a la cotización con la evaluación de viabilidad para instalación del equipo ofertado indicando los planos generales de instalación.
Drenaje Sanitario
Incluir desintalación del equipo que se encuentra actualmente en el servicio de gastroenterologia Marca: ASP Modelo: AER Activo Fijo:43489. El equipo debera ser desmontado y entregado enguacalado en cajas de madera al grupo de almacén y activos fijos para su disposición final en el Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.
Incluir obra civil para la correcta instalción del equipo.
Verificación de los puntos de Agua fría y/o Agua caliente según se requiera.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
2. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a cuatro (4) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo básico (Formato GTE-P03-F-13), donde se especifique entre otras cosas los riesgos asociados de la tecnología, recomendaciones de limpieza, desinfección y cuidados de usuario (impreso a color). Las Instrucciones de manejo basico deberan estar adheridas al equipo.
10. Garantizar las actividades de verificación metrologica (si aplica) de acuerdo a recomenadiones de fabricante durante el tiempo de garantía.
| 11. Software y hardware que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12. Incluir en el equipo un sistema antirrobo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar documento donde cosnte la reducción del impacto ambiental con el uso de esta tecnologia, especificando según corresponda el consumo energetico y/o potencia.
| 6. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## Hoja1
https://www.gemco.cl/lavadoras-de-endoscopios/62-lavadora-endoscopio-steelco-ew1.html