[image: image1.png]Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




INVITACIÓN A COTIZAR No. 167 DE 2020

Página 1 de 2

ANEXO No. 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	REFERENCIA
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	80130281 
	Respirador n95 carbón activado
	Respirador para material particulado de, libre mantenimiento, con válvula que permite aire fresco, para protección respiratoria contra polvo y neblinas - N95. Diseño preformado. Sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión

Aprobado por NIOSH 42.CFR.84 N95

Anexar ficha técnica y muestra.
	300 unidades



	2
	80130447
	Filtro p100 con alivio de vapores orgánicos. (cent-mezclas)
	Cartucho/Filtro P100, con protección para ácido fluorhídrico, alivio de vapores orgánicos y gases ácidos a niveles molestos; adaptable en máscaras media cara.
Anexar ficha técnica y muestra.
	30 pares

	3
	80130449
	Cartucho Formaldehído
	Cartucho Formaldehido. Cartucho químico, para protección contra formaldehido, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria media cara Anexar ficha técnica y muestra.


	20 pares

	4
	80130446
	Cartucho para vapores orgánicos multipropósito
	Cartucho Multipropósito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria media cara.

Anexar ficha técnica y muestra.


	30 pares

	5
	80130445


	FILTROS MATERIAL PARTICULADO
	Filtro Material Particulado.  Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, aprobado por NIOSH 42.CFR.84, para ser utilizado en mascara completa y media cara, sólo o combinado con cartucho químico.

Anexar ficha técnica y muestra.
	40 PARES

	6
	80130448
	RETENEDORES PARA FILTROS EN PLASTICO
	Retenedor de filtros compatible con mascara media cara y cartuchos
Anexar ficha técnica y muestra.
	10 PARES

	7
	80130018
	TAPONES AUDITIVOS
	Tapones auditivos con cordón incluido en espuma super suave y super liviana. Su forma cónica se ajusta fácilmente al canal auditivo y permite que se sellen delicada y perfectamente, sin presión. Además, la superficie exterior del tapón auditivo es lisa para no irritar el canal auditivo. Son Tapón de 25 NNR
Anexar ficha técnica y muestra.
	100 UNIDADES

	8
	80130218
	Extensor de superficie
	Fabricado en lámina calibre 16 pintura electrostática, color gris claro. 

Bordes redondeados, tornillos para fijar a la superficie o fijación a presión.

Estas deben ir bien ancladas a las superficies de trabajo mediante un sistema de tornillería oculta o similar, que impida que la hoja superior se desprenda o levante fácilmente.
	40 und

	9
	80130365


	RIESGO BIOLOGICO 
	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra material particulado como polvos y neblinas y riesgo biológico con aprobación contra TBC. Mascarilla para cirugía Innovadora tecnología de medio filtrante avanzado _ (MEA) de fibras sintéticas para un 95% de eficiencia en filtración.

Doble banda, para un mejor ajuste.

Baja caída de presión. Fácil respiración y comunicación a través del filtro. Libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes.

Resistente a fluidos, mascarilla para cirugía. Para usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V para material particulado.

CAJA X 20 UNIDADES

Registrado como artículo médico en la FDA

Cumple con la guía del CDC y el memorando de la OSHA de TBC.

Aprobado contra material particulado y riesgo biológico Norma 42CFR 84. (N95) Tallas S, M L,

Anexar ficha técnica y muestra.
	50 CAJAS



	10
	80130485
	GUANTE DE NITRILO LARGO
	Guante de nitrilo con puño extendido 

Longitud 

400 mm 

Grosor en los dedos 

0.22 mm (8.5 mils) 

Grosor en la palma 

0.18 mm (7 mils) 

Material Primario 

Nitrilo 

Aceleradores 

Carbamatos 

Puño 

Bordeado 

  Tallas   M, L

  Caja por 500 unidades 


	3. cajas por 500 unidades

	11
	80130185
	TRAJE DE SEGURIDAD MANEJO DE SUSTANCIAS
	Traje de seguridad Protección de categoría III de tipo 5 y 6, protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6). Material liviano para reducir la presión por calor y aumentar la comodidad de uso. Capucha, Cintura y Tobillos elásticas.

Cierre de doble sentido con cubierta. Material antiestático para trabajos en áreas de riesgo eléctrico. Sin Costuras en hombros ni brazos para disminuir la probabilidad de penetración de agentes peligrosos.
Anexar ficha técnica y muestra.
	50 nidades


PAGE  
[image: image2.png]La salud

es de todos

Minsalud

Anos
1934 - 2019

Por el control
del cancer

Instituto Nacional

I|N de Cancerologia-ESE
Colombia
Por el control del cancer

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia





