**ANEXO No. 4**

**OFERTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **SUB - TOTAL** | **IVA** | **VALOR TOTAL** |
| **ÁREA TAMO** | | | | | | | |
| **1** | Filtros de 24\*24\*4” 65% marco plástico | UN | **6** |  |  |  |  |
| **2** | Filtros 12\*24\*2" 65% | UN | **6** |  |  |  |  |
| **3** | Pre filtros de 24\*24\*2" 35% | UN | **6** |  |  |  |  |
| **4** | Pre filtros de 24\*12\*2" 35% | UN | **6** |  |  |  |  |
| **5** | Filtros tipo bolsa de 24\*24\*21" , ocho bolsillos UL2 | UN | **2** |  |  |  |  |
| **6** | Filtros HEPA 24\*24\*4 99% | UN | **3** |  |  |  |  |
| **UCI QUINTO PISO** | | | | | | | |
| **7** | Filtros 20\*24\*4" 65% | UN | **3** |  |  |  |  |
| **8** | Filtros 20\*24\*2" 35% | UN | **3** |  |  |  |  |
| **UCI QUINTO PISO RECUPERACIÓN** | | | | | | | |
| **9** | Filtros marco metálico 16\*20\*2" 35% | UN | **8** |  |  |  |  |
| **10** | Filtros 16\*20\*4" 35% | UN | **8** |  |  |  |  |
| **11** | Filtros HEPA 24\*24\*12" 99,99% | UN | **4** |  |  |  |  |
| **RESONANCIA MAGNÉTICA** | | | | | | | |
| **12** | Filtros tipo bolsa, ocho bolsillos 80-85% | UN | **2** |  |  |  |  |
| **CASINO** | | | | | | | |
| **13** | Filtro 24\*24\*4 Merv 11 | UN | **1** |  |  |  |  |
| **HABITACIONES TAMO** | | | | | | | |
| **14** | Filtros 12\*12\*2", aluminio tipo terminal 97-99% | UN | **14** |  |  |  |  |
| **UCI PEDIATRICA QUINTO PISO** | | | | | | | |
| **15** | Filtros 20\*24\*2" 30-35% | UN | **4** |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | |  | | | | |  |
| **IVA** | |  | | | | |  |
| **VALOR TOTAL.** | |  | | | | |  |

**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA SISTEMAS DE AIRE, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.**